УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

__________Т.И.Королёва

«____»_________2013г.

Вопросы к зачету по дисциплине

«ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

- Закон «О газоснабжении».

- Правила технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь»

- Наружные газопроводы организаций (в т.ч. полиэтиленовые)

- Подача природного газа городам и населенным пунктам.

- Схемы газоснабжения.

- Условия прокладки наружных газопроводов на территории организации.

- Сетевые устройства и сооружения на газопроводах.

- Эксплуатация наружных газопроводов организации.

- Контрольная опрессовка газопроводов и ее нормы. Продувка газопровода газом и порядок ее проведения.

- Пуск газа в газопроводы. Продувка газопровода газом и порядок ее проведения.

- Техническое обслуживание газопроводов и сооружений на них. Виды и сроки обслуживания. Обход трасс газопроводов.

- Комплексное приборное обследование подземных газопроводов. Ведение технической документации при эксплуатации газопроводов.

- Сварка газопроводов, ее назначение и суть. Оборудование и аппаратура для сварки. Производство сварочных работ. Контроль качества.

- Регуляторы давления зарубежных фирм.

- Предохранительно-сбросные устройства. Их типы, характеристика, устройство и работа. Блочные ГРП. Состав его оборудования.

- Эксплуатация ГРП (ГРУ). Пуск ГРП в работу. Особенности первичного пуска и пуска ГРП после кратковременной и длительной остановки.

- Перевод ГРП с регулятора давления на обводную линию (байпас) и обратно. Остановка оборудования ГРП.

- Особенности аварийной остановки ГРП. Меры безопасности при эксплуатации ГРП.

- Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования ГРП (ГРУ). Объем работ и сроки. Меры безопасности при выполнении этих работ.

- Газоснабжение цеха (котельной). Ввод газопровода в цех (котельную) и условия прокладки внутрицеховых газопроводов. Обвязочные газопроводы агрегата.

- Эксплуатация внутренних газопроводов организации. Особенности первичного пуска, пуска газа в газопроводы после длительной остановки газового оборудования. ТБ при выполнении этих работ. Оформление результатов пуска газа (в цех или агрегат).

- Требования к помещениям, в которых устанавливаются газоиспользующие установки.

- Предохранительно-взрывные клапаны. Их назначение и места установки на агрегатах. Типы клапанов. Устройство и принцип их действия.

- Эксплуатация газового оборудования установок. Розжиг газоиспользующих установок, оборудованных горелками разных типов. Обслуживание установок во время работы.

- Остановка газоиспользующих установок. Случаи аварийной остановки.

- Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования установок. Техника безопасности при эксплуатации газоиспользующих  установок.

- Организация технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления.

- Газовая служба организаций. Задачи и функции газовой службы. Взаимодействие газовой службы  с газоснабжающими организациями.

- Проектно-сметная документация на объекты газового хозяйства. Состав проекта, его согласование и утверждение. Изменение проекта.

- Нормативные документы и техусловия на проектирование.

- Технадзор за строительством подземных и надземных газопроводов, ГРП, внутренних газопроводов и газоиспользующих установок организаций, резервуарных установок, складов баллонов и регазификаторов.

- Элементы технадзора. Объем исполнительно-технической документации на выполненные работы.

- Порядок испытания газопроводов и ГРП, оборудования испарительных и смесительных установок на прочность и герметичность.

- Строительный паспорт объекта. Приемка объектов в эксплуатацию. Состав приемочной комиссии. Оформление результатов приемки.

Составила:                                                  старший преподаватель Кундро Н.В.