УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

_______Т.И.Королёва

«___»______20___г.

Вопросы к экзамену

по курсу «Теплогенерирующие установки»

(дневное отделение)

3 курс 6 семестр

1.  Теплогенерирующие установки.

2.  Источники тепловой энергии.

3.  Энергетические ресурсы.

4.  Топливо (основные определения, классификация).

5.  Органическое топливо (происхождение, состав).

6.  Теплота сгорания топлива. Тепловой эквивалент топлива.

7.  Твердое топливо.

8.  Влага, минеральные примеси, выход летучих твердого топлива.

9.  Жидкое топливо.

10.Газообразное топливо.

11.Искусственное топливо (классификация, виды, особенности).

12.Методы и способы производства тепловой энергии.

13.Горение органического топлива (физико-химические основы).

14.Способы сжигания органического топлива.

15.Тепловой расчет теплогенератора на органическом топливе (общие

положения, схема расчета).

16.Материальный баланс котла. Коэффициент избытка воздуха. 17.Продукты сгорания топлива (состав, объем, энтальпия).

18.Тепловой баланс котла.

19.Тепловые потери в котлоагрегате.

20.Теплообмен в топке котлоагрегата.

21.Теплообмен в конвективных поверхностях нагрева. 22.Аэродинамический расчет котельной установки.

23.Паровые котлы (классификация, типы, устройство).

24.Водогрейные котлы (классификация, типы, устройство).

25.Каркасы паровых и водогрейных котлов.

26.Обмуровка котлоагрегата (назначение, конструкции).

27.Обмуровочные и теплоизоляционные материалы.

28.Металлы применяемые в котлостроении.

29.Слоевые топочные устройства.

30.Камерные топки.

31.Горелочные устройства для сжигания твердого топлива.

32.Горелочные устройства для сжигания жидкого топлива.

ЗЗ.Горелочные устройства для сжигания газообразного топлива. 34.Экономайзеры.

35. Воздухоподогреватели.

36.Процессы, происходящие в пароперегревателе.

37.Загрязнение поверхностей нагрева котлоагрегата продуктами сгорания. 38.Способы борьбы с загрязнениями поверхностей нагрева.

39.Коррозия поверхностей нагрева с газовой стороны.

40.Внутрикотловая гидродинамика.

41 .Водный режим котлов (общие положения).

42.Физико-химические характеристики воды.

43.Удаление механических примесей и коллоидных веществ из воды.

44.Умягчение воды.

45.Деаэрация воды.

46.Продувка котлов и ступенчатое испарение.

47.Топливное хозяйство котельных на твердом топливе.

48.Системы топливоприготовления.

49.Мазутное хозяйство котельных на жидком топливе.

50.Газовое хозяйство котельных на газообразном топливе.

51 .Шлакозолоудаление.

52.Тепловые схемы котельных.

53.Питание котлоагрегатов (типы устройств, характеристики).

54.Питательные трубопроводы и паропроводы.

55.Контрольно-измерительные приборы и арматура котлоагрегата.

56.Назначение и виды дутьевых и тяговых установок. Естественная тяга в газовоздушном тракте котельной установки.

57.Искусственная тяга в газовоздушном тракте котельной установки. Выбор дымососов и вентиляторов и их компоновка.

58.Регулирование тягодутьевых установок. Дымовые трубы.

59.Источники и виды загрязнений атмосферного воздуха. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере.

60.Методы снижения и подавления газообразных выбросов.

61.Способы улавливания твердых частиц из продуктов сгорания (общие положения). Механические сухие золоуловители.

62.Мокрые золоуловители.

63.Источники и состав вредных жидких стоков и их очистка.

64.Основы эксплуатации котельных установок.

65.Теплотехнические испытания котельных установок.

66.Себестоимость производства тепловой энергии.

Составил 				старший преподаватель С.О.Писаренок