Рис. 2. Комбинированная система индивидуального отопления. 1–солнечный коллектор; 2–синхронный генератор ветроустановки; 3–фото-электрическая солнечная батарея; 4–выпрямитель; 5–блок коммутации и регулирования напряжения; 6–аккомуляторная батарея; 7–автоматическая защита инвертора; 8–инвертор; 9–трехфазный выпрямитель с тансформато-ром; 10–автозащита нагрузки; 11–циркуляционный насос; 12–обратный клапан; 13–теплообменник солнечного коллектора; 14–бойлер-теплоакку-мулятор; 15–теплообменник бойлера; 16–теплообменник ко генератора; 17–насос системы отопления; 18–обратный клапан; 19–дизельный двига-тель ко генератора; 20–синхронный генератор; 21–котел отопления.