Вопросы к зачету

по дисциплине «Энергосбережение в системах ТГСВ»

для студентов специальности 1-70 04 01, ИТФ

Лектор: Пивоварова С.И., канд.техн.наук, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, ИТФ.

- Основные понятия и определения: программа энергосбережения; коэффициент полезного действия (КПД) энергоустановки; срок окупаемости энергосберегающего проекта; децентрализация теплоснабжения; местные виды топлива.

- Единицы измерения мощности и расхода энергии. Взаимные пересчеты между различными единицами измерения.

- Причины низкой энергоэффективности отечественной экономики, основные направления развития энергетического комплекса (на основе документов: Директива № 3 2007 г.; пятилетняя Республиканская программы энергосбережения и др.).

- Классификация энергоресурсов: истощаемые и возобновляемые, традиционные и нетрадиционные энергетические ресурсы.

- Пример применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в крестьянском или фермерском хозяйстве (агроэкоусадьбе) для нужд теплоснабжения и освещения.

- Графики нагрузки тепловой и электрической отдельных потребителей и энергосистемы страны в целом.

- Схема использования энергии биомассы в системах ТГСВ (/5/ ТКП 45-4.02-74-2007 (02250) Системы отопления и вентиляции усадебных жилых домов. Правила проектирования.).

- Схемы применения энергии ветра в системах ТГСВ(/5/ ТКП 45-4.02-74-2007 (02250) Системы отопления и вентиляции усадебных жилых домов. Правила проектирования.).

- Системы преобразования солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию с применением в системах ТГСВ.

- Системы прямого и непрямого преобразования солнечной энергии с применением акккомуляторов теплоты (воздушные КСЭ-резервуары; теплоаккумулирующий материал (ТАМ) и др.).

- Способы снижения тепловых потерь в жилых зданиях (на основе пятилетней Республиканской программы энергосбережения).

- Организационно-экономические методы повышения энергоэффективности жилищно-бытового сектора (энергосбережение в жилых зданиях, в том числе повышение теплоотдачи бытовых отопительных приборов).

- Способы сокращения расхода электроэнергии на освещение помещений в зданиях и сооружениях (применение энергоэффективных источники света).

- Сокращение расхода ТЭР при строительстве и эксплуатации жилищно-коммунального сектора (на основе задач и норм поставленных в пятилетней республиканской программе энергосбережения).

- Классификация вторичных энергетических ресурсов (ВЭР).

- Способы утилизации тепловых ВЭР.

- Схемы регенеративных теплоутилизаторов в системах вентиляции. Утилизация теплоты в системах вентиляции в регенеративном теплоутилизаторе с регенеративной насадкой.

- Схемы рекуперативных теплоутилизаторов в системах вентиляции.

- Схема применения теплового насоса в системе отопления - устройство, принцип действия.

- Схема применения «тепловой трубы» в системе вентиляции - устройство, принцип действия.

- Схемы утилизации горючих ВЭР и ВЭР избыточного давления.

- Задачи и цели энергоаудита на предприятии.

- Приборы применяемые при проведении энергоаудита на предприятия.

- Основные цели и задачи энергетического менеджмента.

- Задачи по применению солнечной и ветровой энергии в вашей области на основе республиканской программы энергосбережения 2011-2015гг.

- Схема системы отопления с поквартирным учётом тепловой энергии.

- Утилизация тепла отходящих дымовых газов с применением котлов-утилизаторов.

- Утилизация тепла отходящих дымовых газов печей с применением контактных теплообменников с активной насадкой.

- Теплоутилизаторы систем теплоснабжения с отводом теплоты от мощных электродвигателей (/1/ рис. 8.51).

- Утилизация теплоты от газов загрязнённых механическими примесями (/1/ рис.8.54).

- Утилизация теплоты от систем оборотного технологического водоснабжения водоснабжения (/1/ рис. 8.56).

3. Список рекомендуемой литературы

3.1. Основная литература

- Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Учебное пособие /Под. ред Л.Б.Богослованого, В.И.Ливчака/ - М.: Стройдат, 1990. – 624 с.

- Внутренние санитарно-технические устройства: справочник проектировщика. Ч.1. Отопление. Под ред. И.Г.Староверова и Ю.И.Шиллера. – М.: Стройиздат. – 1990.

- Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. / Под ред. проф. Б.М.Хрусталёва. – Мн.: ДизайнПРО, 1997. – 384 с., ил.

- Энергосбережение и энергетический менеджмент. Андрижевский А.А., Володин В.И. Минск: Высшая школа, 2005. Скачать: http://tgv.khstu.ru/downloads/kniga_esb_EEM_Andrizhevski_2005.djvu

- Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Основы энергосбережения. – «ГОУ ВПО», 2006. – 569 с. Скачать: http://nashaucheba.ru/v29583/?download=file

- ТКП 45-4.02-74-2007 (02250) Системы отопления и вентиляции усадебных жилых домов. Правила проектирования. - Мн.: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2008. – 36 с.

- Внутренние санитарно-технические устройства: справочник проектировщика. В 3 ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн.1 /В.Н.Богословский, А.И.Пирумов, В.Н.Посохин и др.; под ред. Н.Н.Павлова и Ю.И.Шиллера. Изд.4-е. перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1992. - 319 с.: ил.

- Покотилов В.В. Пособие по расчёту систем отопления. - Мн.: HERZ Armaturen, 2006. – 144 с.

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь (далее - СМ РБ) № 1182 от 24.12.2010 г. «Республиканская программа энергосбережения на 2011 ÷ 2015 гг.» (далее – Республиканская программа).

- Директива Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства». //г-та «Советская Белоруссия» № 109 от 15.06.2007г.

- СТБ 1346-2002 Энергосбережение. Общие положения.

- ТКП 45-4.02-73-2007 (02250) Системы отопления из металлополимерных труб. Правила проектирования и монтаж. - Мн.: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2008. – 25 с.

- ТКП 45-2.04-43-2006. Строительная теплотехника. – Мн.: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2007г. – 32 с.

- СНБ 4.02.01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – Мн.: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2005г. – 62 с.

- Постановление СМ РБ от 29.07.06 г. № 964 «Об энергетическом обследовании организаций».

- Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 19.06.1998 г. (15.07.1998 г., № 190-3).// Энергоэффективность.-1998. -№7. –С.2-5. (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 31 – 32, ст. 470)

- Указ Президента Республики Беларусь от 12.08.2005 г. № 370 «О присоединении Республики Беларусь к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата».

- Постановление СМ РБ № 1582 от 30.12.2005 г. «План мероприятий по реализации положения Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата на 2005- 2012 гг.».

- А.М.Протасевич. Использование вторичных энергетических ресурсов. – Мн.: 1991.

- М.Н.Ивановский, В.П.Сорокин, И.В.Ягодкин. Физические основы тепловых труб.М.: Атомиздат, 1978

- П.Дян, Л.Рэй. Тепловые трубы. М.: Энергия, 1979

- Свен Удеил. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. М.: Знание, 1980

- Л.Л.Васильев. Теплообменники на тепловых трубах. Мн.: Наука и техника, 1981

- Н.А.Семененко, Л.И.Купереня, С.А.Романовский и др. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности. К.: Вища школа, 1979

- Д.Рей, М.Макмайл. Тепловые насосы. М.: Энергоиздат, 1982

- В.И.Янтовский, Ю.В.Пустовалов. Парокомпрессионные теплонасосные установки. М.: Энергоиздат, 1982

- Л.Д.Богуславский. Снижение расхода энергии при работе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат, 1982

- Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Справочное пособие. М.: Стройиздат, 1990

- Системы солнечного тепло- и хладоснабжения. Под ред. Э.В.Сарнацкого, С.А.Чистовича. М.: Стройиздат, 1990.

  - Дополнительная литература

- Альтернативные энергоносители /М.В. Голицин, А.М.Голицин, Н.В.Пронина; Отв. Ред. Г.С.Голицин. – М.: Наука, 2004. – 159 с.

- Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий /Б.Н.Голубков, О.Л.Данилов, А.Л.Ефимов и др.; под ред. Б.Н.Голубкова. №-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1993. -416 с.: ил.

- Вторичные теплоэнергетические ресурсы и охрана окружающей среды /Авт. В.В. Харитонов и др./ - Мн.: Вышейшая школа, 1988.

- Тихомиров К.В. Сергеенко Е.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. Учебное пособие для ВУЗов М. Стройиздат, 1991 – 480 с.

- Кочубей Л.Б. Аэрация горячих цехов в условиях периодического выделения тепла от технологического оборудования // Водоснабжение и санитарная техника. № 3, 1972. – С. 14-18.

- Особенности отопления и вентиляции зданий православных храмов и соборов. / Сидорович К.В. и др. // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Строительство. Выпуск 67. Новополоцк, 2013. – С.162÷166.

- Сочетание нормативных требований при подборе конструкции пола помещения с целью экономии тепловой энергии в культовых зданиях. /Тимошенко В.Д. и др. // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Строительство. Выпуск 67. Новополоцк, 2013. – С.166÷169.

- Б.В.Баркалов, А.Е.Карпис. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. М.: Стройиздат, 1982

- Поспелова Т.Г. Основы энергосбережения: пособие. - Мн.: УП«Технопринт», 2000. – 353с.

- Свидерская О.В. Основы энергосбережения: пособие. - Мн.: Акад.упр. при резиденте Респ. Беларусь, 2006. – 228 с.

- Основы энергосбережения: учебное пособие / М.В.Самойлов, В.В.Паневчик, А.Н.Ковалёв, 2-е изд., стереотип. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 198 с.

- Охрана труда и основы энергосбережения: учеб. пособие / Э.М. Кравченя, Р.Н.Козел, И.П.Свирид, 2-е изд.. – Мн.: ТетраСистемс, 2005. – 288 с.

- Основы энергосбережения. Конспект лекций. Под ред. Хутской Н.Г. – Мн.: Технология, 1999. – 100 с.

- Твайдел Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергию – М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Постановление СМ РБ № 399 от 25.08.2005 г. Концепция и Программа государственная научно-техническая «Энергетика 2010» по энергобезопасности и энергонезависимости РБ.

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1180 ”Об утверждении стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 198, 5/32338)

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь (далее - СМ РБ) № 137 от 02.02.2006 г. «Республиканская программа энергосбережения на 2006 ÷ 2010 гг. и Государственная научно-техническая программа «Энергосбережение».

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 1076 ”Об утверждении Государственной программы строительства энергоисточников на местных видах топлива в 2010 – 2015 годах“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 183, 5/32215)

- Постановление СМ РБ № 1583 от 31.10.2001 г. Об утверждении Положения о Комитете по энергоэффективности РБ.

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 885 ”Об утверждении Программы строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010 – 2012 годы“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 144, 5/32007)

- Постановление Министерства экономики № 56 от 30.07.98. «О критериях отнесения мероприятий к энергосберегающим».

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2010 г. № 248 ”О мерах по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на период до 2012 года“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 53, 5/31328)

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 1593 ”Об установлении заданий по доле местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. № 1680“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 5/30869)

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2008 г. № 94 ”Об утверждении Государственной программы ”Торф“ на 2008 – 2010 годы и на период до 2020 года“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,.2008 г., № 29, 5/26698)

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. № 1421 ”Об утверждении Программы технического переоснащения и модернизации литейных, термических, гальванических и других энергоемких производств на 2007 – 2010 годы“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 265, 5/26063)

- Постановление СМ РБ № 1583 от 16.10.1998 г. «О порядке проведения энергетического обследования предприятий, учреждений и организаций». //Энегроэффективность. – 1998. -№ 10. – С.4.

- Постановление СМ РБ № 1150 от 27.07.1999 г. «О проведении государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов».

- Указ Президента Республики Беларусь № 575 от 15.11.2007 г. «Об утверждении Государственной комплексной программы модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года».

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 1122 ”О мероприятиях по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 225, 5/25774)

- Постановление СМ РБ от 11.04.1997 г. № 320 «Об утверждении положения о Государственном комитете по энергосбережению и энергетическому надзору Республики Беларусь».

- Указ Президента Республики Беларусь от 05.05.2006 г. № 289 «О структуре Правительства Республики Беларусь».

- Аракелов А.Е., Крамер А.И.. Методические вопросы экономии энергоресурсов. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Федосеенко Н. В Дзержинском районе введена в действие ветроустановка // Энергоэффективность, 2002, №-7. – С.7 ÷8.

- Пшенник Ю.Б. Энергетика. Обновление необходимо. Вопрос какое? // Энергоэффективность, 2002, №-10. - С.16.

- В.Р. Гребенщиков. Ветроэнергетика: новые перспективы. // Энергоэффективность, 2002, № -8. - С.18-20.

- Есть альтернативное топливо // Энергоэффективность, 2002, №2. - С.24.

- Шенец Л.В. Реализация комплекса мер по заготовке и использованию местных видов топлива в Гомельской области // Энергоэффективность.2002.№3.-C.3÷4.

- Стратегия широкомасштабного использования древесного топлива в Беларуси // Энергоэффективность, 2002, №6. - C.4.

- О.Я.Кокорин. Установка кондиционирования воздуха. М.: Машиностроение, 1978

- Кушнир С.Н. Установка для вакуумной сушки древесины нового поколения // Энергоэффективность, 2002, №6. - C.21.

- Н.М. Валеваха и др. Нетрадиционные источники энергии. - Киев, 1988.

- Н.М. Баранников, Е.В. Аронов. Расчет установок и теплообменников для утилизации вторичных энергоресурсов. Красноярск, 1992.

- Е.Я. Соколов, В.М. Бродянский. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения. - М.: Энергоиздат, 1981.

- Е.И. Янтовский, Л.И. Левин. Промышленные тепловые насосы. - М.: Энергоиздат,1989.

- А.В. Мартынов. Установки для трансформации тепла и охлаждения. - М.: Энергоиздат, 1989.

- Сводный каталог к журналу Энергоэффективность //Энергоэффективность, 2002-2007. - № 1-12.

- Постановления СМ РБ № 1820 от 27.12.02 г. и № 45 от 17.01.03 г. «Направления энергосбережения в 2003 г.».

- Журнал «Энергоэффективность» - Мн.: Департамент по энергоэффективности, 1998÷2007 гг. и др.

- Журналы: «АВОК» (Россия); «Энергосбережение (Украина); «Теплоэнергетика», «Про-мышленное и гражданское строительство» ( Россия ), «Автоматизация от А до Я» и др.

- Материалы Web-сервера:

- WWW.intersolar/ru/bvletin/2/ Belarus/shtm/agroperspectiva/com

- WWW.agroperspectiva/com

- WWW.ukrdzi/com/na /agro/jorna/s/2001/agro8ru/perspective.shtm/

- WWW.energocentre.nsys.by

- WWW.iea.org/statist/ Keyworld/ Keystat/htm

- WWW.iea.org/statist/ Keyworld/Keystat/htm