УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

_________Т.И.Королёва

«___»________20____г.

ВОПРОСЫ

к экзамену по дисциплине «Вентиляция»

для студентов заочного отделения

4 курс лето 8 семестр

специальности 70 04 02

1.Санитарно-гигиеническое    п    технологическое     назначение    вентиляции. Оптимальные и допустимые параметры воздушной среды в помещениях.

2. Параметры влажного воздуха. 1-е диаграмма влажного воздуха.

3. Расчетные   параметры   внутреннего   и   наружного   воздуха,   параметры удаляемого и приточного воздуха в помещениях?

4. Классификация систем вентиляции. Принести примеры различных    систем вентиляции.

5. Схемы естественных систем  вентиляции общественных  и  промышленных зданий.

6. Теплопоступления в помещения общественных зданий.

7. Как определяются избытки и недостатки теплоты в помещении?

8. Нижний и верхний пределы взрываемости газовоздушных смесей.

9. Уравнение баланса вредных выделений (газов, паров и пыли) в помещениях промпредприятий.

10.Уравнение баланса влаги в помещении.

11.Расчет воздухообменов по СНБ 4.02.01.03. Дать определение воздухообмена.

12.Частные случаи расчета воздухообмена. Что такое кратность воздухообмена?

13.Аварийная вентиляция.

14.Виды воздушных струй.

15.Схема осесимметричной изотермической струи.

16.Плоские струи.

17.Кольцевая и веерная струи.

18.Свободные неизотермические струи.

19.Стесненные струи.

20.Настилающиеся струи.

21.Конвективные тепловые струи.

22.Характер движения воздуха у вытяжных отверстий.

23.Схемы циркуляции воздуха в вентилируемых помещениях.

24.Виды воздухораспределителей.

25.Схема общеобменной приточной системы вентиляции зданий.

26.Воздухоприемные устройства приточных систем.

27.Назначение и устройство при точной камеры.

28.Схема типовой приточной камеры.

29.Схемы приточных камер произвольной конструкции.

30.Схема вытяжной общеобменной вентиляции здания.

31.Устройство вытяжных шахт.

32.Схемы  вытяжных  естественных  канальных  систем   вентиляции  жилых   и общественных зданий.

33.Воздуховоды и каналы для транспортирования воздуха.

34.Устройство каналов в кирпичных и панельных стенах.

35.Устройство подвесных и приставных каналов.

36.Устройство чердачных коробов.

37.Оформление приточных и вытяжных отверстии. Схемы насадков для раздачи

воздуха.

38.Типы калориферов, их преимущества и недостатки.

39.Установка калориферов по ходу воздуха.

40.Схемы обвязки калориферов по теплоносителю.

41.Способы регулирования нагрева воздуха калориферами. Как предотвратить опасность замерзания калориферов?

42.Типы и конструкции фильтров для очистки приточного воздуха.

43.Конструкции, установка и характеристика ячейковых фильтров.

44.Масляные самоочищающиеся фильтры.

45.Рулонные воздушные фильтры.

46.Классификация вентиляторов.

47.Основные характеристики вентиляторов.

48.Подбор вентиляторов.

49.Совместная работа вентиляторов в сета.

50.Источники шума и вибрации в системах вентиляции. Борьба с ними. 51.Конструкции шумоглушителей.

52.Уравнение баланса теплоты (явной и полной) в помещении.

Составила								доцент Королева Т.И.