Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА

Учебно-методический комплекс для студентов специальности

1 -70 04 02 и слушателей переподготовки специальности 1- 70 04 71

«Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

Составители:  Э. И. Гончаров, Е.С. Добросольцева

Под общ. ред. Э. И. Гончарова

УДК 697.1: 536 (075.8)

ББК 38.113

Рецензенты:

В.Н. Потоцкий, канд.тех. наук, доцент кафедры ОТиПЭ Витебского государственного технологического университета;

Т.И. Королева, канд. тех. наук, доцент,  зав. кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции УО «ПГУ»;

Л.М. Парфенова, канд. тех наук, доцент  кафедры строительного производства УО «ПГУ».

Рекомендован к изданию методической комиссией инженерно-строительного факультета.

Строительная теплофизика: учебно-методический комплекс/ сост. Э.И. Гончаров и Е.С. Добросольцева; под общ.ред. Э.И. Гончарова. – Новополоцк, ПГУ, 2009.

Приведена рабочая программа, конспект лекций, методические указания к практическим занятиям с решением типовых задач по отдельным разделам курса, представлены методические указания к выполнению курсовой работы студентами дневной формы обучения и контрольной работы для студентов заочников.

Предназначен для преподавателей и студентов ВУЗов, учащихся средних специальных заведений, а также слушателей переподготовки.

УО «ПГУ», 2009

Э.И. Гончаров и Е.С. Добросольцева, сост.2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Рабочая программа

Введение в курс лекций

Глава 1. Теплообмен в помещении

  - Тепловой режим здания

  - Теплообмен в помещении

  - Лучистый теплообмен

  - Конвективный теплообмен

  - Струйный теплообмен

  - Уравнение общего теплообмена поверхности

  - Тепловой баланс воздуха в помещении

  - Теплообмен человека с окружающей средой

  - Комфортность тепловой обстановки помещения

Глава 2. Теплопередача через ограждения

2.1 Термическое сопротивление теплопередаче

однородного многослойного ограждения

2.2 Приведенное сопротивление теплопередаче сложного ограждения

2.3 Теплопередача герметичной воздушной прослойки

2.4Теплопередача и влагопередача через ограждение

с вентилируемой воздушной прослойкой

2.5 Односторонний нагрев или охлаждение ограждения

2.6 Теплопроводность при промерзании или оттаивании

влаги в материале

Глава 3. Влажностный режим ограждения

3.1 Причины увлажнения и изменения влажностного

состояния ограждения

3.2 Влага воздуха помещения

3.3  Связь влаги со строительными материалами

3.4 Диффузия водяного пара в сорбирующей среде

и влагопроводность

3.5 Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции

3.6 Учет влажностного режима при расчете теплопередачи

через ограждение

3.7 Предотвращение конденсации влаги в ограждении

Глава 4. Воздушный режим ограждения

4.1 Воздухопроницаемость конструкций

4.2 Воздушный режим здания

4.3 Теплопередача через ограждения при наличии

воздухопроницаемости

4.4 Дополнительные затраты теплоты на нагрев воздуха

Глава 5. Теплоустойчивость ограждений и помещений

5.1 Показатели теплоусвоения и теплопоглощения

5.2 Расчет теплоустойчивости наружных ограждений

5.3 Расчет теплоустойчивости помещения

Методические указания к проведению практических занятий

Методические указания к выполнению курсовой работы

Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов

заочной формы обучения

Экзаменационные вопросы по курсу «Строительная теплофизика»

Система рейтингового контроля

Литература

ВВЕДЕНИЕ

«Строительная теплофизика» является одной из специальных дисциплин в общей программе подготовки студентов специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна», содержащей теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Назначение дисциплины «Строительная теплофизика» заключается в подготовке инженеров-строителей, владеющих физической сущностью и методами расчета тепловлажностного режима здания с учетом взаимодействия ограждающих конструкций с наружной средой и системами создания микроклимата во взаимосвязи с вопросами энергоэффективности, защиты окружающей среды от загрязнений, снижения себестоимости строительства.

Для эффективного использования тепловой энергии при формировании микроклимата помещения необходимо знать: требования к характеристикам внутреннего климата и факторы, влияющие на них; законы взаимодействия ограждений с внутренней и наружной средами; явления, происходящие в конструкциях и материалах при передаче через них теплоты, влаги и воздуха.

Дисциплина «Строительная теплофизика» базируется на знаниях студентов, полученных в процессе изучения общенаучных и общеинженерных дисциплин учебного плана: высшей математики, физики, технической термодинамики, тепломассообмена, механики жидкостей и газов.

Рабочая программа

Курс рассчитан на 85 часов аудиторных занятий в течение одного семестра, из них 50 часов посвящены лекционному материалу, 18 часов практических занятий и 16 часов лабораторных работ. В соответствии с учебным планом для студентов дневной формы обучения предполагается выполнение курсовой работы, для студентов заочной формы обучения – контрольная работа.

| Виды занятий, формы контроля знаний | Дневной обучение | Заочное обучение |
| --- | --- | --- |
| Курс | 3 | 4 |
| Семестр | 5 | 8 |
| Лекции, ч | 50 | 8 |
| Экзамен (семестр) | 5 | 8 |
| Зачет (семестр) | - | - |
| Практические занятия, ч | 18 | 6 |
| Лабораторные занятия, ч | 16 | 6 |
| Курсовая работа (семестр) | 5 | - |
| Контрольная работа (семестр) | - | 8 |
| Управляемая самостоятельная работа, ч | 18 | - |