СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Рейтинговая система контроля

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Предмет курса

1.2. Краткий исторический обзор развития отечественной и зарубежной науки и техники отопления

1.3. Перспективы развития отопительной техники в Республики Беларусь

ТЕМА 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

2.1. Конструктивные элементы систем отопления

2.1. Характеристика теплоносителей для отопления

2.3. Выбор вида и параметров теплоносителя

ТЕМА 3. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ЗДАНИЯ

3.1. Тепловые условия в помещении

3.2. Характеристики наружного климата холодного периода года

ТЕМА 4. ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

4.1. Тепловой баланс помещения

4.2. Теплопотери через ограждения

4.3. Добавочные потери теплоты. Определение теплопотерь на нагревание инфильтрующегося воздуха

4.4. Теплопотери на нагревание холодных материалов

4.5. Теплопоступления в помещения

4.6. Дежурное отопление

4.7. Теплопотери через полы на грунте и заглубленную часть стен

4.8. Тепловой поток системы отопления

ТЕМА 5. СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ С НАСОСНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

5.1. Классификация систем водяного отопления

5.2. Принципиальные схемы систем при централизованном и местном теплоснабжении

5.3. Схемы современных систем отопления

ТЕМА 6. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

6.1. Классификация отопительных приборов. Показатель теплового напряжения металла

6.2. Виды отопительных приборов

6.3. Выбор отопительных приборов

6.4. Размещение отопительных приборов в помещениях

6.5. Преимущества и недостатки различных видов отопительных приборов.

ТЕМА 7. ТЕПЛОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

7.1. Трубопроводы систем водяного и парового отопления. Компенсация теплового удлинения труб

7.2. Изоляция системы

7.3. Расположение запорно-регулирующей арматуры

ТЕМА 8. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК И УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

8.1. Расширительный сосуд

8.2. Уклоны труб и удаление воздуха и других газов из систем  отопления

ТЕМА 9. ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ И СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

9.1. Циркуляционные насосы систем водяного отопления

9.2. Смесительный насос, схемы включения в трубопроводы систем отопления, коэффициент смешения

9.3. Водоструйный элеватор

ТЕМА 10. ДИНАМИКА ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

10.1. Динамика давления в системе отопления с расширительным баком

10.2. Мероприятия по предотвращению вскипания воды и подсосов воздуха в систему отопления

ТЕМА 11. РАСЧЕТНОЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМАХ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

11.1. Естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в трубах

11.2. Естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах

11.3. Определение температур воды на участках однотрубного стояка (ветви)

11.4. Расчетное циркуляционное давление

ТЕМА 12. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

12.1. Способы гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления

12.2. Понятие о расчете систем водяного отопления по методу переменных перепадов температур воды на стояках (ветвях)

ТЕМА 13. СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОДЫ

13.1. Квартирные системы водяного отопления

13.2. Гравитационные системы водяного отопления

ТЕМА 14. РАСЧЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

14.1. Тепловой поток отопительных приборов

14.2. Определение числа элементов отопительного прибора или числа отопительных приборов принятого типа

14.3. Испытание систем водяного отопления

14.4. Испытание оборудования систем водяного отопления

# ТЕМА 15. ПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

15.1. Классификация систем парового отопления

15.2. Основные принципиальные схемы систем парового отопления

15.3. Расчет паропроводов низкого давления

15.4. Подбор диаметров безнапорных конденсатопроводов

15.5. Конденсатоотводчики

15.6. Гидравлические затворы

15.7. Испытание систем парового отопления

15.8. Достоинства и недостатки, область применения систем парового отопления

ТЕМА 16. ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

16.1. Система воздушного отопления

16.2. Схемы системы воздушного отопления

16.3. Количество и температура воздуха для отопления

16.4. Местное воздушное отопление

16.5. Отопительные агрегаты

16.6. Расчет подачи воздуха, нагретого в отопительном aгpeгaтe

16.7. Центральное воздушное отопление

16.8. Особенности расчета воздуховодов центрального воздушного отопления

16.9. Аэродинамический режим работы сети воздуховодов

ТЕМА 17. ПАННЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ

17.1. Характеристика и классификация панельно-лучистого отопления

17.2. Конструктивные решения панельно-лучистого отопления

17.3. Теплопотери через ограждения помещений при панельно-лучистом отоплении

17.4. Расчет теплопередачи вертикальных бетонных отопительных

панелей

17.5. Расчет систем напольного отопления

17.6. Преимущества и недостатки, область применения систем панельно-лучистого отопления

ТЕМА 18. ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

18.1. Устройство и принцип действия отопительной печи

18.2. Классификация отопительных печей и дымовых труб

18.3. Подбор типовых конструкций печей, размещение отопительных печей в помещении

18.4. Основные противопожарные мероприятия при печном отоплении

18.5. Преимущества и недостатки, область применения

ТЕМА 19. ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

19.1. Виды газового отопления. Газовые отопительные печи

19.2. Переоборудование печей на периодический режим отопления

19.3. Газовые отопительные приборы без отвода продуктов горения в

дымоход

19.4. Отопление газовыми инфракрасными излучателями. Преимущества и недостатки газового отопления. Область применения

ТЕМА 20. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ

20.1. Общие сведения и классификация систем электрического отопления

20.2. Электрическое аккумуляционное отопление

20.3. Электрические переносные отопительные приборы

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА «Отопление многоквартирного жилого дома» по курсу «Отопление»

Вопросы к коллоквиумам

Вопросы к экзамену (дневное отделение 5-тый семестр)

Вопросы к экзамену (дневное отделение 6-ой семестр)

Вопросы к зачету (заочное отделение)

Вопросы к экзамену (заочное отделение)

ЛИТЕРАТУРА