ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМОВ

КОЛЛОКВИУМ № 1

- Плотность частиц пыли.

- Дисперсный состав пыли.

- Как можно выразить дисперсный состав частиц пыли?

- Аутогезионные и адгезионные свойства частиц пыли.

- На какие группы делится пыль по степени слипаемости?

- Абразивность частиц пыли.

- Электрическая заряженность частиц.

- Смачиваемость частиц пыли.

- Пожаро- и взрывоопасность частиц пыли.

- Что такое концентрационные пределы взрываемости?

- Классификация пылеулавливающих аппаратов.

- Как определить фракционный коэффициент очистки?

- Как определить коэффициент очистки пылеулавливающего аппарата?

- Как определить эффективность работы нескольких последовательно соединенных пылеулавливающих аппаратов?

- Как происходит движение частиц пыли в неподвижной среде?

- Как происходит движение частиц пыли в прямолинейном потоке?

- За счет чего частицы пыли выпадают из газового потока в осадительных камерах?

- Как определить диаметр частиц пыли, осаждаемых в осадительных камерах?

- На чем основана работа инерционных пылеуловителей?

- Жалюзийный пылеуловитель.

- Жалюзийный пылеуловитель системы ВТИ.

- Радиальные пылеуловители.

- Вентиляторы-пылеуловители с отводом пыли из кожуха.

- Ротоклон Д.

КОЛЛОКВИУМ № 2

- Принцип действия циклона.

- От чего зависит эффективность работы циклона?

- Циклоны серии НИИОгаз.

- Циклоны серии ЛИОТ и СИОТ.

- Прямоточные циклоны.

- От чего зависит гидравлическое сопротивление циклона и как его определить?

- От чего зависти скорость газа в циклоне?

- Расчет эффективности циклона по методике НИИОгаза.

- Батарейные циклоны.

- Преимущества и недостатки батарейных циклонов.

- Правила эксплуатации циклонов.

- Что представляет собой процесс фильтрации?

- Что такое стационарная и нестационарная фильтрация?

- Что такое пористость фильтрующей среды?

- Что такое скорость фильтрации и как ее определить?

- Что такое пылеемкость фильтра?

- От чего зависит эффективность действия механизма осаждения?

- Механизм касания.

- Инерционный механизм.

- Диффузионный механизм.

- Гравитационный механизм.

- Электростатический механизм.

- Как определить суммарный коэффициент захвата?

- Волокнистые фильтры.

- Как определить гидравлическое сопротивление волокнистых фильтров?

- Тканевые фильтры.

- Как происходит движение загрязненного газового потока              через ткань?

- Как определить гидравлическое сопротивление фильтра?

- Требования, предъявляемые к фильтрующим тканям.

- Как происходит регенерация тканевых фильтров?

- Зернистые фильтры.

- Металлокерамические фильтры.

КОЛЛОКВИУМ № 3

- Преимущества и недостатки аппаратов мокрой очистки.

- Способы захвата частиц пыли жидкостью.

- Захват частиц пыли каплями жидкости.

- Захват частиц пыли пленкой жидкости.

- Что такое испарительное охлаждение?

- Что такое конденсационное охлаждение?

- Устройство и работа форсуночного скруббера.

- Процессы тепло- и массообмена в скруббере.

- Устройство и работа скруббера Вентури.

- Конструкции труб Вентури.

- Расчет скрубберов Вентури.

- Устройство и работа центробежных скрубберов ЦС-ВТИ.

- Устройство и работа мокропрутковых скрубберов МП-ВТИ.

- Устройство и работа скруббера Дойля.

- Пенный аппарат с провальными решетками.

- Пенный аппарат с переливными решетками.

- Аппараты с псевдоожиженной шаровой насадкой.

- Принципиальные схемы электрофильтров.

- Как происходит зарядка аэрозольных частиц?

- От чего зависит скорость движения частиц во внешней зоне коронного разряда?

- Как происходит осаждение заряженных частиц пыли?

- На какие группы делится пыль по величине электрического сопротивления?

- Классификация электрофильтров.

- Основные элементы конструкций электрофильтров.

- Коронирующие и осадительные электроды.

- Как удаляется пыль с электродов?

- Однозонные унифицированные электрофильтры.

- Устройство и принцип работы четырехпольного               электрофильтра УГ.

- Устройство и принцип работы электрофильтра ДМ.

- В чем состоит особенность двухзонных электрофильтров?

- Какие требования необходимо соблюдать для нормальной эксплуатации электрофильтров?

КОЛЛОКВИУМ № 4

- Методы очистки вентиляционных выбросов от газообразных примесей.

- В чем заключается процесс абсорбции?

- Противопоточная насадочная башня.

- Устройство и принцип работы тарельчатого абсорбера.

- Что такое регенерация абсорбента? В чем состоит процесс десорбции?

- Абсорбционно-десорбционный процесс.

- В чем заключается расчет абсорбера?

- Что характеризует коэффициент абсорбции?

- В чем заключается процесс адсорбции?

- Что такое адсорбционная способность?

- Конструкции адсорберов.

- Какие вещества используют в качестве адсорбентов?

- Цеолиты.

- Десорбция адсорбентов.

- Термическая и высокотемпературная десорбция.

- Вытеснительная десорбция.

- В чем состоит расчет адсорбера?

- На чем основан процесс хемосорбции?

- Устройство и принцип работы скруббера с подвижной насадкой.

- На чем основан метод термической очистки газов?

- Метод прямого сжигания.

- Метод термического окисления.

- Устройство и работа установки для огневого обезвреживания технологических и вентиляционных выбросов.

- Каталитический метод.

- Чем каталитическое окисление отличается от термического?

- Какие факторы оказывают влияние на каталитический процесс?

- Чем отличаются реакторы каталитические от термокаталитических?

- Что представляет собой конденсационная обработка газов?

- Какова цель поверочного расчета конденсатора?

- В чем состоит приближенный расчет конденсатора?

- На чем основан биохимический метод газоочистки?

- Как происходит процесс очистки в биофильтре?

- Как происходит процесс очистки в биоскруббере?

- Очистка вентиляционных выбросов от диоксида серы (метод абсорбции).

- Очистка вентиляционных выбросов от сероводорода (метод абсорбции).

- Очистка вентиляционных выбросов от диоксида серы (метод адсорбции).

- Очистка вентиляционных выбросов от сероводорода (метод адсорбции).

- Очистка вентиляционных выбросов от сераорганический соединений (метод адсорбции).

- Очистка вентиляционных выбросов от диоксида серы (каталитический метод).

- Очистка вентиляционных выбросов от сераорганический соединений (каталитический метод).

- В чем заключается очистка газов от паров ртути?

- На чем основана работа инерционных и центробежных туманоуловителей?

- Устройство и принцип работы электрического туманоуловителя.

- Устройство и принцип работы высокоскоростного волокнистого туманоуловителя.

КОЛЛОКВИУМ № 5

- Что такое дезодорация и обеззараживание газовоздушных выбросов?

- Промышленная и санитарная очистка.

- Установка и аппарат очистки газов.

- Термический и термокаталитический методы обеззараживания и дезодорации газовоздушных выбросов.

- Что такое биосорбционная дезодорация?

- Абсорбционно-окислительный метод дезодорации.

- В чем заключается метод озонирования? Преимущества метода озонирования.

- Устройство и принцип работы установки дезодорации и обеззараживания газовоздушных выбросов озоном.

- Что такое ресурсосбережение и ресурсосберегающая технология.

- Малоотходное производство. Безотходное производство. Принципы безотходного производства.

- Устройство и принцип работы системы аспирации с рециркуляцией воздуха.

- В чем преимущество энерготехнологической схемы с устройством термической очистки выбросов?

- В каких случаях рационально использовать нагревательно-очистное устройство с комбинированным термокаталитическим дожиганием вредных веществ?

- Классификация самовозгорающих веществ.

- Какие мероприятия необходимо предусматривать для уменьшения горючей среды в вентиляционных и очистных системах?

- Обеспечение взрывобезопасности технологического процесса.

- Что такое пламегасящая способность огнепреградителя?

- Типы огнепреградителей.

- Требования, предъявляемы к огнепреградителям.

- От чего зависти выбор типа установок систем очистки газовых выбросов?

- Схемы одноступенчатой пылеочистки.

- Схемы многоступенчатой пылеочистки.

- Что такое экологическое совершенство очистного оборудования и как его оценить?

- На чем основана технико-экономическая оценка газоочистного сооружения?

- Что такое показатель эффективности капиталовложений?

- Как определить срок окупаемости капитальных вложений?