Утверждено  на  заседании

кафедры: протокол №____

от «___»_________201__г.

ВОПРОСЫ к ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине  «Теплоснабжение» для студентов специальности 1-7- 04 02 «Теплогазоснабжение и вентиляция и охрана воздушного бассейна»

(5-й курс, Заочное отделение, 8-й семестр)

- Общее устройство систем теплоснабжения, их основные элементы.

- Необходимость и основные виды (методы, способы) регулирования тепловых нагрузок (назвать и кратко охарактеризовать).

- Центральное качественное регулирование теплового потребления по нагрузке отопления. Отопительно-бытовой температурный график.

- Центральное качественное регулирование теплового потребления по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Повышенный температурный график.

- Виды и назначение тепловых пунктов.

- Иерархическое построение тепловых сетей (транзитные, магистральные, распределительные сети и т.д).

- Конфигурация тепловых сетей (радиальные, кольцевые, с перемычками и т.д.), их применение.

- Конструирование трубопроводов тепловой сети, формирование монтажной схемы сети.

- Система оперативно-дистанционного контроля на тепловых сетях (СОДК): назначение, принципиальное устройство.

- Цели, задачи и основные этапы выполнения гидравлического расчёта трубопроводов тепловой сети.

- Отличительные особенности при выполнении гидравлического расчёта водяных, паровых и конденсатных тепловых сетей.

- Понятие гидравлического режима. Основные виды гидравлических режимов тепловых сетей. Пьезометрический график.

- Выбор схем подключения абонентов системы теплоснабжения к тепловым сетям с помощью пьезометрического графика. Особенности построения пьезометрических графиков при сложном рельефе местности, необходимость сооружения подстанций на тепловых сетях.

- Нейтральная точка на тепловых сетях и основные способы ее организации.

- Нерасчётные (аварийные) гидравлические режимы тепловых сетей (когда возникают, чем характеризуются). Понятие гидравлической устойчивости тепловых сетей.

- Трубопроводы тепловых сетей (виды, требования, особенности применения, преимущества и недостатки).

- Запорная арматура на трубопроводах тепловых сетей (назначение, места установки, требования к конструкции и материалам).

- Необходимость компенсации температурных деформаций трубопроводов и методы ее обеспечения.

- Сальниковые и сильфонные компенсаторы и их принципиальное устройство.

- Радиальные (гнутые) компенсаторы и их конструкция.

- Самокомпенсация температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей и пути её обеспечения.

- Подвижные опоры на тепловых сетях  их необходимость и особенности применения. Виды и конструкции подвижных опор.

- Неподвижные опоры на тепловых сетях,  их необходимость и особенности применения. Виды и конструкции неподвижных опор.

- Необходимость тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей. Теплоизоляционные материалы и требования к ним.

- Конструкции и виды тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей.

- Основные цели, задачи и порядок выполнения теплового расчёта теплоизоляционной конструкции трубопроводов тепловых сетей.

- Линейные и местные тепловые потери трубопроводами. Нормативные тепловые потери.

- Подземная канальная прокладка тепловых сетей.

- Подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

- Надземная прокладка тепловых сетей на низких, средних и высоких опорах и эстакадах.

- Основные виды энергии и топлива, используемые для получения тепловой энергии в системах теплоснабжения.

- Основные источники теплоты, используемые в системах теплоснабжения.

- Тепловые паротурбинные ТЭЦ. Парогазовые ТЭЦ.

- Типы и принципиальные схемы котельных

- Использование для теплоснабжения геотермальных вод и вторичных энергоресурсов

- Гелиотеплоснабжение и тепловые насосы

- Основные способы борьбы с внутренней коррозией, шламом и накипью в системах теплоснабжения (перечислить и кратко охарактеризовать).

- Водоподготовка для тепловых сетей и местных систем горячего водоснабжения (общая принципиальная схема).

- Методы обработки воды. Na- и H-катионирование. Катионитовые фильтры.

- Методы обработки воды. Деаэрация. Деаэраторы.

- Методы обработки воды. Сульфитирование, щелочная обработка.

- Методы обработки воды. Силикатирование.

- Методы обработки воды. Комплексоны. Комплексонатная обработка.

- Методы обработки воды. Магнитная и ультразвуковая обработка.

- Основные нормативные технические требования к выбору способов прокладки и трассы тепловых сетей.

- Основные нормативные технические требования к трубопроводам и арматуре.

- Основные нормативные технические требования к организации пересечений с другими инженерными коммуникациями и дорогами.

- Основные нормативные технические требования к размещению запорной, секционирующей и спускной арматуры.

- Основные нормативные технические требования к устройству и установке компенсаторов температурных деформаций.

- Основные нормативные технические требования к устройству и установке подвижных и неподвижных опор.

- Основы эксплуатации систем теплоснабжения. Организация службы эксплуатации.

- Основы эксплуатации систем теплоснабжения. Содержание  функции обслуживания тепловых сетей.

- Основы эксплуатации систем теплоснабжения. Содержание  функции обслуживания тепловых пунктов.

- Основы эксплуатации систем теплоснабжения. Технический надзор и приемка систем теплоснабжения.

- Основы эксплуатации систем теплоснабжения. Пуск систем теплоснабжения.

- Основы эксплуатации систем теплоснабжения. Наладка систем теплоснабжения.

- Основы эксплуатации систем теплоснабжения. Испытание тепловых сетей.

- Основы эксплуатации систем теплоснабжения. Защита сетей от коррозии.

- Учёт отпуска теплоты в системах теплоснабжения.

- Понятие надёжности систем теплоснабжения. Основные методы обеспечения надёжности систем теплоснабжения на стадии проектирования.

ххх – теоретический вопрос

ххх – нормативно-конструктивный вопрос