Приложение 25

Таблица П.25. - Основные размеры и площадь поверхности переходов с круглого сечения на круглое  /6, с.150÷151/

d, мм Длина перехода h, мм (над чертой), и площадь поверхности, м2 (под чертой), при их диаметрах d, мм 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 125 300 0,11 160 300 0,13 200 300 0,17 250 300 300 0,19 0,21 315 300 300 0,24 0,27 355 300 300 0,29 0,32 400 300 300 0,34 0,36 450 300 300 300 0,36 0,38 0,40 500 300 300 300 0,40 0,42 0,45 560 400 300 300 0,60 0,43 0,50 Окончание Приложения 25 Окончание таблицы П.25 d, мм Длина перехода h, мм (над чертой), и площадь поверхности, м (под чертой), при их диаметрах, мм 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 630 400 300 300 0,68 0,53 0,56 710 400 300 300 0,76 0,60 0,63 800 400 300 300 0,86 0,90 0,71 900 600 400 300 1,44 1,01 0,80 1000 400 300 1,13 0,90 1120 400 300 1,27 1,00 1150 600 600 300 2,03 2,12 1,12 1400 800 600 300 3,02 2,38 1,25 1600 600 400 2,69 1,83 1800 800 400 4,02 2,13 2000 400 2,30