УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

___________Т.И.Королёва

«____»____________2014г.

ВОПРОСЫ

к экзамену по дисциплине «Вентиляция»

для студентов 3-го курса специальности 70 04 02

- История развития вентиляции. Основоположники вентиляционной науки.

- Виды вредных выделений, их влияние на организм человека.

- Санитарно-гигиеническое и технологическое назначение вентиляции. Комфортные условия в помещении. Оптимальные и допустимые параметры воздушной среды в помещениях.

- Параметры влажного воздуха. I-d диаграмма влажного воздуха.

- Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха. Как определяются параметры удаляемого и приточного воздуха в помещениях?

- Классификация систем вентиляции. Привести примеры различных  систем вентиляции.

- Схемы естественных систем вентиляции общественных и промышленных зданий.

- Теплопоступления в помещения общественных зданий.

- Теплопоступления от электродвигателей и от нагретой поверхности оборудования.

- Теплопоступления от остывающего материала и теплопотери на нагрев холодных материалов.

- Теплопоступления от печи.

- Теплопоступления в сварочных цехах.

- Теплопоступления от парового оборудования, с открытой поверхности воды и от химических реакций.

- Теплопотери на испарение влаги, при химических реакциях  и на нагрев холодных поверхностей.

- Теплопотери на нагрев воздуха при открывании ворот и на нагрев материалов и транспорта.

- Уравнение баланса теплоты (явной и полной) в помещении.

- Определение количества углекислого газа, водорода, окиси углерода, сернистого газа, выделяющихся в помещения предприятий.

- Нижний и верхний пределы взрываемости  газовоздушных смесей.

- Уравнение баланса вредных выделений (газов, паров и пыли) в помещениях промпредприятий.

- Количество влаги выделяющейся с открытой некипящей поверхности и со смоченной поверхности пола.

- Количество влаги испаряющейся при кипении воды, при усушке материала, при горении.

- Уравнение баланса влаги в помещении.

- Расчет воздухообменов. Дать определение воздухообмена.

- Частные случаи расчета воздухообмена. Что такое кратность воздухообмена?

- Аварийная вентиляция.

- Классификация воздушных струй.

- Схема осесимметричной изотермической струи.

- Плоская струя.

- Кольцевая и веерная струи.

- Свободные неизотермические струи. Критерий Архимеда.

- Стесненные струи.

- Конвективные тепловые струи.

- Характер движения воздуха у вытяжных отверстий. Схема всасывающего факела.

- Схемы циркуляции воздуха в вентилируемых помещениях.

- Виды воздухораспределителей.

- Схема общеобменной приточной системы вентиляции зданий.

- Воздухоприемные устройства приточных систем.

- Назначение и устройство приточной камеры.

- Схема приточной камеры с теплоутилизатором.

- Схема вытяжной общеобменной вентиляции здания.

- Устройство вытяжных шахт.

- Схемы вытяжных канальных систем вентиляции жилых и общественных зданий.

- Воздуховоды для транспортирования воздуха.

- Устройство каналов в кирпичных и панельных стенах. Расчет их размеров.

- Устройство подвесных и приставных каналов. Расчет их размеров.

- Устройство чердачных коробов.

- Оформление приточных и вытяжных отверстий. Расчет и подбор жалюзийных решеток.

- Типы калориферов, их преимущества и недостатки.

- Установка калориферов по ходу воздуха. Параметры калориферной установки при различных схемах компоновки.

- Схемы обвязки калориферов по теплоносителю.

- Типы и схемы воздухоохладителей.

- Совмещение приточной вентиляции и воздушного отопления.

- Типы и конструкции фильтров для очистки приточного воздуха.

- Конструкции, установка и характеристика ячейковых фильтров.

- Масляные самоочищающиеся фильтры и рулонные фильтры.

- Классификация вентиляторов.

- Основные характеристики и подбор вентиляторов.

- Совместная работа вентиляторов в сети.

- Источники шума и вибрации в системах вентиляции. Борьба с ними.

- Конструкции шумоглушителей.

Составила:						доцент Королёва Т.И.