УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

________Т.И.Королёва

«___» _________2013г

Вопросы к экзамену по вентиляции,

4 курс, ДО, 7 семестр, специальность ТГСВ

- Давление воздуха и потери давления в системах вентиляции.

- Распределение давлений в системах вентиляции с механическим побуждением.

- Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим и естественным побуждением.

- Расчет и увязка потерь давления в ответвлениях и подбор диафрагм.

- Схемы соединения воздуховодов в вентиляционной сети, аэродинамическое сопротивление и расход воздуха для этих схем.

- Конструкции, область применения и расчет воздуховодов равномерной раздачи.

- Конструкции, область применения и расчет воздуховодов равномерного всасывания.

- Аэродинамическая характеристика здания.

- Эпюры давления при действии на здание только гравитационных сил. Нейтральная зона.

- Эпюры давления при действии на здание только сил ветра.

- Эпюры давления при совместном действии на здание гравитационных сил и сил ветра.

- Аэрация промышленных зданий (схема, определение, область применения). Три способа расчета аэрации.

- Расчет аэрации однопролетного цеха.

- Конструкции аэрационных устройств.

- Конструкция и принцип работы дефлектора. Конструкции аэрационных фонарей.

- Системы вытяжной местной вентиляции: перечислить, что относится, область применения, схемы примеров.

- Вытяжная локализующая вентиляция: типы укрытий, требования к местным отсосам.

- Вытяжные зонты: область применения, расчет размеров, конструкции обычных зонтов.

- Схемы усовершенствованных конструкций вытяжных зонтов. Область применения.

- Расчет вытяжных зонтов.

- Местные отсосы при сварочных работах.

- Местные отсосы в окрасочных цехах.

- Конструкции, область применения и расчет вытяжных шкафов.

- Камеры с гидрофильтром для окраски изделий.

- Местные отсосы в гальванических цехах.

- Конструкции и расчет бортовых отсосов.

- Типы укрытий на производствах с выделением пыли.

- Расчет и конструкция отсосов от станков с выделением пыли. Индивидуальный пылеочистной агрегат.

- Что относится к местной приточной вентиляции (схемы, определение), область применения.

- Стационарные воздушные души. Передвижные душирующие установки.

- Конструкции  и область применения воздушных завес.

- Схемы и классификации воздушных завес.

- Как характеризуются завесы в зависимости от места забора воздуха (схемы).

- Оборудование систем аспирации и пневмотранспорта.

- Дать определение систем аспирации и пневмотранспорта, в чем их сходство и отличие.

- Классификация систем аспирации и пневмотранспорта.

- Схемы внутрицеховых систем аспирации.

- Какими скоростями характеризуется движение материала в воздушном потоке.

- Схемы межцеховых систем пневмотранспорта.

- Усовершенствованные схемы систем аспирации деревообрабатывающих производств.

Составил:   зав.кафедрой, доцент                                                                                 Т.И.Королёва