УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

________ Т.И.Королёва

«____»_______20___г.

Вопросы к экзамену по газоснабжению (8семестр) ДО

1.Почвенная коррозия

2.Коррозия блуждающими токами

3.Пассивная защита газопроводов от коррозии

4.Катодная защита от коррозии

5.Протекторная защита от коррозии

б.Электродренажная защита от коррозии (прямой, поляризованный и усиленный дренаж)

7.Изолирующее фланцевое соединение. Условные графические обозначения установок и устройств для защиты от коррозии

8.Расчет годового расхода газов жилых домах

9.Расчет годового потребления газа предприятиями бытового обслуживания

10. Расчет годового потребления газа предприятиями общественнго питания

11. Расчет годового потребления газа учреждениями здравоохранения, предприятиями торговли и предприятиями бытового обслуживания непроиводственного назначения

12. Расчет годового потребления газа предприятиями по проиводству хлеба и кондитерских изделий

13. Определение расчетных расходов газа (и для отдельных жилых домов)

14. Гидравлический расчет тупиковой газовой сети НД (стальные трубы)

15. Гидравлический расчет тупиковой газовой сети НД (трубы)

16. Гидравлический расчет закольцованной газовой сети НД (стальные трубы)

17. Гидравлический расчет закольцованной газовой сети НД (ПЭ трубы)

18. Гидравлический расчет тупиковой газовой сети СД и ВД (стальные трубы)

19. Гидравлический расчет тупиковой газовой сети СД и ВД (ПЭ трубы)

20. Последовательность проектирования закольцованных газовых сетей НД

21. Свойства сжиженных углеводородных газов (СУГ)

22. Транспортировка СУГ по трубопроводам

23. Транспортировка СУГ ж/д транспортом

24. Транспортировка СУГ автотранспортом

25. Транспортировка СУГ водным и авиатранспортом

26. Газонаполнительные станции СУГ

27. Перемещение СУГ за счет разности уровней

28. Перемещение СУГ за счет разности температур

29. Перемещение СУГ с помощью компрессора и насоса

30. Естественная и искусственная регазификация

31. Емкостные испарители

32. Проточные испарители

33. Трубчатый испаритель

34. Вертикальный пленочный испаритель

35. Форсуночный испаритель

36. Испаритель типа ИМЭ-10М

37. Испаритель с промежуточным теплоносителем типа ИЭПТ-10

38. Испаритель с промежуточным теплоносителем типа МПИ

39. Огневой испаритель типа ИГПО-15

40. Регазификаторы с комбинированной схемой испарения

41. Индивидуальные баллонные установки

42. Групповые баллонные установки

43. Групповые резервуарные установки с 2-мя подземными резервуарами

44. Групповые резервуарные установки с 3-мя подземными резервуарами

45. Групповые резервуарные установки с 4-мя подземными резервуарами

46. Схема установки для смешения паров СУГ с воздухом

Составил                                                                                       доцент Булах В.В.