УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

________Т.И.Королёва

«___»_______20____г.

Вопросы к экзамену  по курсу «Инженерные сети и оборудование»

для специальности 1- 70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство»

заочное отделение (лето)

- Классификация теплообменных аппаратов.

- Бойлер- конструкция, применение.

- Скоростной теплообменник- конструкция, применение.

- Регенеративные теплообменники- утилизаторы, применение.

- Рекуперативные – утилизаторы теплообменники  - конструкции, применение.

- Теплообменники на тепловых трубах - конструкции, применение.

- Теплообменники на термостатах - конструкции, применение.

- Изображение в J- d диаграмме основных процессов изменения тепловлажностного состояния воздуха.

- Распределение лучистой энергии, падающей на тело.

- Характер распределения температур при теплопередаче через плоскую стенку.

- Характер изменения температур теплоносителей при прямотоке и противотоке в теплообменниках.

- Приточно- вытяжной центр  на тепловых  трубах.

- Комфортные сочетания параметров микроклимата для сохранения теплового равновесия в организме человека.

- Санитарно-гигиенические требования по состоянию микроклимата помещений.

- Системы инженерного оборудования зданий для обеспечения комфортного микроклимата помещений.

- Использование природных источников для обогрева зданий.

- Нормативные и требуемые значения термического сопротивления теплопередаче  ограждений.

- Схемы расположения нейтральной плоскости при наличии гравитационного давления.

- Инфильтрация и эксфильтрация в оценке воздушно-теплового  режима зданий.

- Определение расчетной мощности системы отопления зданий.

- Оценка теплопотерь через ограждения зданий.

- Влияние добавочных теплопотерь через ограждения на тепловой баланс зданий.

- Влияние энергосберегающих мероприятий на удельную тепловую характеристику зданий

- Классификация систем отопления зданий по конструктивному исполнению  и виду теплоносителей.

- Определение естественного давления в двухтрубной системе водяного отопления.

- Особенности определения естественного давления в однотрубных системах водяного отопления.

- Определение потерь давления на трение в трубопроводах водяных систем отопления зданий.

- Определение потерь давления на преодоление местных сопротивлений в трубопроводах систем отопления зданий.

- Особенности прокладки трубопроводов и построение аксонометрических схем отопительных систем зданий.

- Последовательность гидравлического расчета систем водяного отопления зданий, цель.

- Виды и конструкции отопительных приборов, их применение.

- Перегруппировка радиаторов и сборка в узлы, комплектовка.

- Схемы присоединения отопительных приборов к теплопроводам систем отопления.

- Тепловой расчет отопительных приборов.

- Регулирование температуры, расхода теплосителя и теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления зданий.

- Особенности воздушного отопления зданий, конструктивное исполнение, область применения.

- Инженерное оборудование систем воздушного отопления зданий.

- Схемы систем  воздушного отопления с рециркуляцией - оборудование, область применения.

- Прямоточные системы воздушного отопления, совмещенные с приточной вентиляцией.

- Воздушно-тепловые завесы на промышленных и общественных объектах.

- Конструктивные решения панельно-лучистого отопления.

- Печное отопление. Конструкции печей и их применение.

- Русские печи и камины в котеджном строительстве.

- Системы воздушного отопления с рециркуляцией теплоты для животноводческих комплексов.

- Классификация систем вентиляции, область применения.

- Особенности вентиляции жилых зданий, воздушный баланс.

- Конструктивные решения в системах общеобменной приточно- вытяжной вентиляции зданий.

- Аэродинамический расчет систем вентиляции зданий.

- Типы и характеристики вентиляторов, конструкции вентиляционных центров.

- Конструирование узлов вентсистем для приточно - вытяжной вентиляции зданий.

- Особенности конструктивного исполнения вентузлов для систем аспирации и пневмотранспорта.

- Местная вентиляция, приточная  и вытяжная, применение.

- Борьба с шумом и вибрацией в системах вентиляции.

- Системы кондиционирования микроклимата - оборудование, применение.

- Централизованное  теплоснабжение- преимущества и недостатки, применение.

- Теплотехнические и экономические показатели использования систем централизованного теплоснабжения.

- Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям.

- Схемы теплового пункта при централизованном  теплоснабжении.

- Схема районной котельной.

- Схема ТЭЦ с централизованными теплоснабжением.

- Схема КЭС, преимущества, недостатки, применение.

- Схема АЭС, условия биологической защиты, особенности использования для целей  теплоснабжения.

- Системы газоснабжения городов и населенных пунктов.

- Назначение ГРС и ГРП в системах газоснабжения.

- Схемы и оборудование  ГРП и ГРУ.

- Прокладка городских газопроводов, условия сдачи в эксплуатацию.

- Применение установок сжиженного газа.

- Газовые приборы, их характеристики, применение.

- Способы и  оборудование для нагрева воздуха, область применения.

- Способы и оборудование для очистки воздуха, область применения.

- Конструкции рукавных фильтров и их регенерация, область применения.

- Способы мокрой очистки воздуха, конструкции, применение.

- Электрическая очистка газов, оборудование, область применения.

- Способы организованной подачи наружного воздуха в обслуживаемые помещения жилых зданий.

- Квартирные приточно-вытяжные системы вентиляций жилых зданий с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха.

Составил                                                   				доцент    В.И.Липко