УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

__________Т.И. Королёва

«____»__________2013г.

Вопросы к зачету по дисциплине

«Метрология, стандартизация и управление качеством»

для студентов дневного и заочного отделений

специальности 70 04 02

«Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

1. Цели и задачи «метрологии». Единство и точность измерений.

2. Метрологическое обеспечение.

2  Возникновение и развитие единиц физических величин.

3  Физическая величина. Системы единиц физических единиц.

4  Международная система единиц

5  Эталоны. Классификация эталонов

6 Классификация измерений

7 Измерения: прямые, косвенные, совокупные и совместные

8 Виды измерений в зависимости от точности результатов измерений

9 Основные характеристики измерений

10 Методы измерений

11 Виды контроля

12 Средства измерений, их классификация

11 Метрологические показатели и характеристики средств измерений

12 Классы точности средств измерений

13 Применение и техническое обслуживание средств измерений

14 Методы поверки средств измерений

15 Погрешности измерений: понятия и определения.

16 Систематические и случайные погрешности.

17 Критерии качества измерений

18 Исключение систематических погрешностей

19 Стандартизация: основные понятия и определения

20 Виды и методы стандартизации

21 Категории и виды стандартов

22 Качество продукции: основные понятия и определения

23 Показатели качества продукции

24 Методы определения и оценки качества продукции

Составила:                                                 старший преподаватель Кундро Н.В.