УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

__________Т.И. Королёва

«___»   ________       2013 г.

ВОПРОСЫ

к зачету по курсу «Отопление объектов индивидуального строительства» для студентов специальности 70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

1. Подбор и размещение источников тепловой энергии в индивидуальных зданиях.

2. Преимущества и недостатки газового отопления в индивидуальных жилых зданиях.

3. Преимущества и недостатки электрического отопления в индивидуальных жилых зданиях.

4. Преимущества и недостатки печного отопления в индивидуальных жилых зданиях.

5. Гидравлический расчет систем водяного отопления из стальных труб индивидуальных жилых зданий.

6. Гидравлический    расчет    систем    водяного    отопления    из    металлополимерных    труб индивидуальных жилых зданий.

7. Нормативные документы, регламентирующие порядок гидравлического расчета и монтажа систем отопления индивидуальных жилых зданий.

8. Вид теплоносителя и его параметры для систем отопления индивидуальных жилых зданий.

9. Основные требования к системам отвода продуктов сгорания.

10. Современные материалы, применяемые для систем отопления.

11. Полимерные и металополимерные трубопроводы систем отопления.     Преимущества и недостатки.

12. Технология монтажа полимерных и металополимерных труб.

13. Чугунные радиаторы (характеристика, преимущества и недостатки) для систем отопления индивидуальных жилых зданий.

14. Алюминиевые радиаторы (характеристика, преимущества и недостатки) для систем отопления индивидуальных жилых зданий.

15. Стальные панельные радиаторы (характеристика, преимущества и недостатки) для систем отопления индивидуальных жилых зданий.

16. Биметаллические  радиаторы  (характеристика,  преимущества  и  недостатки)  для  систем отопления индивидуальных жилых зданий.

17. Напольное отопление индивидуальных жилых зданий.

18. Материалы трубопроводов для напольного отопления индивидуальных жилых зданий.

19. Требования к размещению отопительных приборов в отапливаемых помещениях.

20. Схемы присоединения отопительных приборов к однотрубной системе отопления.

21. Схемы присоединения отопительных приборов к двухтрубной системе отопления.

22. Схема установки устройств безопасности и закрытого (мембранного) расширительного бака.

23. Схема системы отопления с использованием утилизатора теплоты и гелиосистемы.

24. Схема теплонасосной установки «грунт-вода» с теплообменником в земле в виде скважины.

25. Схема теплонасосной установки «грунт-вода» с теплообменником в земле в виде змеевика из полимерной трубы.

26. Схема теплонасосной установки «вода-вода» с подъемными и приемным колодцами.

27. Схема теплонасосной установки «воздух-вода» с теплообменником-воздухоохладителем.

28. Схема квартирной системы теплоснабжения при мощности системы отопления до 15 кВт, с напорным баком-аккумулятором емкостью 400 л в подвале дома.

29. Схема квартирной системы теплоснабжения при мощности системы отопления до 40 кВт, при расположении безнапорного бака-аккумулятора емкостью 3 м3 на чердаке дома.

30. Схема квартирной системы теплоснабжения при мощности системы отопления более 40 кВт, при расположении безнапорного бака-аккумулятора емкостью 3 м3 в подвале дома.

Составил                                                                                                ассистент О.Н. Широкова