УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

_________Т.И.Королева

«____»_______20____г.

Вопросы к экзамену

по дисциплине «Теплогенерирующие установки»

летняя сессия

(заочное отделение) 4курс 8 семестр

- Теплогенерирущие установки в системах теплоснабжения.

- Источники тепловой энергии систем теплоснабжения.

- Методы и способы производства тепловой энергии.

- Энергетические ресурсы (возобнавляющиеся, невозобнавляющиеся, природные, вторичные)

- Топливо (основные определения, классификация)

- Органическое топливо (общие положения, происхождение, состав)

- Теплота сгорания топлива. Тепловой эквивалент топлива.

- Твёрдое органическое топливо (классификация, состав, свойства)

- Влага, зольность, выход летучих, минеральные примеси твёрдого топлива.

- Жидкое топливо(классификация, состав, физические свойства, основные характеристики)

- Газообразное топливо (классификация, состав, свойства, основные характеристики).

- Горение органического топлива (физико-химические основы процесса горения).

- Горение твёрдого топлива (процесс горения частицы углерода).

- Горение жидкого топлива (схема горения, особенности).

- Горение газообразного топлива в потоке воздуха (диффузионный и кинетический режим).

- Способы сжигания органического топлива(классификация , особенности).

- Продукты сгорания топлива (состав, объём, энтальпия).

- Материальный баланс котлоагрегата. Коэффициент избытка воздуха.

- Тепловой баланс теплогенератора (составляющие, коэффициент полезного действия, расход топлива).

- Тепловые потери в котельном агрегате (характеристика, величина , от каких параметров зависят)

- Тепловой расчёт теплогенератора на органическом топливе(общие положения, схема расчёта).

- Теплообмен в топке котельного агрегата (метод и последовательность расчёта).

- Теплообмен в конвективных поверхностях нагрева котлоагрегата (основные уравнения и методика расчёта).

- Аэродинамический расчёт котельной установки(сопротивления, самотяга, обший перепад давлений).

- Паровые котлы (устройство, классификация, особенности конструкции).

- Водогрейные котлы (устройство, классификация, особенности конструкции).

- Особенности конструкции жаротрубных котлов.

- Каркасы паровых и водогрейных котлов (конструкция, фундамент).

- Назначение и конструкция обмуровок котлоагрегатов, обмуровочные материалы, тепловая изоляция).

- Металлы, применяемые в котельной технике(условия работы металла, классификация, характеристики).

- Слоевые топочные устройства (классификация, особенности конструкции).

- Камерные топки (особенности конструкции с твёрдым и жидким шлакоудалением).

- Горелочные устройства для камерного сжигания твёрдого топлива(особенности конструкции и принцип работы).

- Горелочные устройства для сжигания жидкого топлива.

- Горелочные устройства для сжигания газообразного топлива(особенности конструкции и принцип работы).

- Низкотемпературные поверхности нагрева котла (классификация, экономайзеры и особенности их конструкции)

- Воздухоподогреватели (назначение, классификация, особенности конструкции).

- Процессы, происходящие в пароперегревателях, особенности их конструкции.

- Загрязнение поверхностей нагрева котлов продуктами сгорания топлив.

- Способы борьбы с загрязнениями поверхностей нагрева (классификация, средства защиты, устройства).

- Коррозия поверхностей нагрева с газовой стороны(виды, особенности, меры борьбы).

- Внутрикотловая гидродинамика (циркуляция, контуры циркуляции, режимы движения пароводяной смеси).

- Обеспечение естественной циркуляции в паровых котлах (опасные режимы, надёжность циркуляции).

- Водный режим паровых и водогрейных котлов (общие положения, свойства отложений на поверхностях нагрева).

- Физико-химические характеристики воды (классификация примесей, основные характеристики и их размерность).

- Удаление механических примесей и коллоидных веществ из воды.

- Умягчение воды (методы, уравнение реакций, рабочий цикл катионитового фильтра).

- Деаэрация воды (основные методы, типы деаэраторов и их работа).

- Периодическая и непрерывная продувка котлов. Ступенчатое испарение.

- Тепловые схемы котельных и их оборудование.

- Питание котельного агрегата водой (типы устройств и их харктеристики).

- Питательные трубопроводы и паропроводы котельных.

- Топливное(мазутное ) хозяйство котельных.

- Контрольно-измерительные приборы и арматура котельного агрегата.

- Назначение и виды дутьевых и тяговых установок (конструкции, характеристики).

- Искусственная тяга в газовоздушном тракте котельной установки. Выбор дымососов и вентиляторов.

- Естественная тяга в газовоздушном тракте котельной установки.

- Регулирование тягодутьевых установок. Дымовые трубы.

- Источники и виды загрязнения атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере.

- Шлакозолоудаление (способы, виды систем, оборудование).

- Способы улавливания твёрдых частиц из продуктов сгорания(общие положения, механические сухие золоулавители).

- Мокрые золоулавители, электрофильтры( типы, конструкции)

Старший преподаватель                                               С.О. Писарёнок

кафедры «Газоснабжения»