УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

___________Т.И.Королёва

«____»____________2013г.

Вопросы к зачету по дисциплине «Технология строительных и монтажных работ» 9 семестр (5 курс) для студентов специальности  70.04.02 (Теплогазоснабжение,вентиляция и охрана воздушного бассейна)

1.Составление монтажной схемы однотрубной вертикальной системы отопления при сварном соединении

2. Составление монтажной схемы двухтрубной вертикальной системы отопления при сварном соединении

3. Составление монтажной схемы однотрубной горизонтальной системы отопления при сварном соединении

4. Составление монтажной схемы двухтрубной горизонтальной системы отопления при сварном соединении

5.Составление монтажной схемы однотрубной вертикальной системы отопления при резьбовом соединении

6. Составление монтажной схемы двухтрубной вертикальной системы отопления при резьбовом соединении

7. Составление монтажной схемы однотрубной горизонтальной системы отопления при резьбовом соединении

8. Составление монтажной схемы двухтрубной горизонтальной системы отопления при резьбовом соединении

9. Определение вылета уток в местах присоединения обратного и подающего стояка к магистралям

10. Разбивка системы отопления на узлы

11. Расчет монтажных длин трубных деталей

12. Расчет заготовительных длин трубных деталей

13. Подбор средств крепления отопительных приборов

14. Комплектовочная ведомость системы отопления

15. Определение коэффициентов унификации и индустриализации

16. Спецификация системы отопления

17. Составление монтажной схемы приточной системы вентиляции

18. Составление монтажной схемы вытяжной системы вентиляции

19. Расчёт количества нормализованных деталей на участках системы вентиляции

20. Расчёт количества ненормализованных деталей на участках системы вентиляции

21. Подбор средств крепления горизонтальных участков воздуховодов

22. Подбор средств крепления вертикальных участков воздуховодов

23. Комплектовочная ведомость вентиляционных изделий

24. Ведомость крепёжных материалов системы вентиляции

25. Спецификация системы вентиляции

26. Техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ

Составила                                                 преподаватель-стажер   Ланкович С. В.