СОДЕРЖАНИЕ

КУРС ЛЕКЦИЙ…………………………………………………………………

ТЕМА 11. РАСЧЕТНОЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМАХ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ……………………………………………..

11.1. Естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в трубах……………………………………………………..

11.2. Естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах…………………………………

11.3. Определение температур воды на участках однотрубного стояка

(ветви)……………………………………………………………………………

11.4. Расчетное циркуляционное давление……………………………………

ТЕМА 12. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО

ОТОПЛЕНИЯ……………………………………………………………………

12.1. Способы гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления………………………………………………………………………...

12.2. Понятие о расчете систем водяного отопления по методу переменных перепадов температур воды на стояках (ветвях)………………………………

ТЕМА 13. СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ

ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОДЫ………………………………………………………..

13.1. Квартирные системы водяного отопления……………………………….

13.2. Гравитационные системы водяного отопления………………………….

ТЕМА 14. РАСЧЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ………………………...

14.1. Тепловой поток отопительных приборов………………………………..

14.2. Определение числа элементов отопительного прибора или числа отопительных приборов принятого типа………………………………………….

14.3. Испытание систем водяного отопления………………………………….

14.4. Испытание оборудования систем водяного отопления…………………

# ТЕМА 15. ПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ…………………………………………

15.1. Классификация систем парового отопления……………………………

15.2. Основные принципиальные схемы систем парового отопления………

15.3. Расчет паропроводов низкого давления…………………………………

15.4. Подбор диаметров безнапорных конденсатопроводов…………………

15.5. Конденсатоотводчики…………………………………………………….

15.6. Гидравлические затворы………………………………………………….

15.7. Испытание систем парового отопления…………………………………

15.8. Достоинства и недостатки, область применения систем парового отопления……………………………………………………………………………

ТЕМА 16. ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ………………………………………

16.1. Система воздушного отопления…………………………………………..

16.2. Схемы системы воздушного отопления………………………………….

16.3. Количество и температура воздуха для отопления……………………..

16.4. Местное воздушное отопление…………………………………………...

16.5. Отопительные агрегаты…………………………………………………..

16.6. Расчет подачи воздуха, нагретого в отопительном aгpeгaтe…………..

16.7. Центральное воздушное отопление………………………………………

16.8. Особенности расчета воздуховодов центрального воздушного отопления…………………………………………………………………………….

16.9. Аэродинамический режим работы сети воздуховодов………………….

ТЕМА17. ПАННЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ………………………...

17.1. Характеристика и классификация панельно-лучистого отопления……

17.2. Конструктивные решения панельно-лучистого отопления…………….

17.3. Теплопотери через ограждения помещений при панельно-лучистом отоплении………………………………………………………………………...

17.4. Расчет теплопередачи вертикальных бетонных отопительных

панелей…………………………………………………………………………...

17.5. Расчет систем напольного отопления……………………………………

17.6. Преимущества и недостатки, область применения систем панельно-лучистого отопления…………………………………………………………….

ТЕМА 18. ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ…………………………………………….

18.1. Устройство и принцип действия отопительной печи…………………...

18.2. Классификация отопительных печей и дымовых труб…………………

18.3. Подбор типовых конструкций печей, размещение отопительных печей в помещении………………………………………………………………..

18.4. Основные противопожарные мероприятия при печном отоплении….

18.5. Преимущества и недостатки, область применения……………………

ТЕМА 19. ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ………………………………………….

19.1. Виды газового отопления. Газовые отопительные печи……………….. 19.2. Переоборудование печей на периодический режим отопления………..

19.3. Газовые отопительные приборы без отвода продуктов горения в

дымоход…………………………………………………………………………..

19.4. Отопление газовыми инфракрасными излучателями. Преимущества и недостатки газового отопления. Область применения………………………

ТЕМА 20. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ…………………………………

20.1. Общие сведения и классификация систем электрического отопления...

20.2. Электрическое аккумуляционное отопление……………………………

20.3. Электрические переносные отопительные приборы……………………

Вопросы к экзамену (заочное отделение)……………………………………...

ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………….