СоставителИ:

Д.Н.Лазовский, профессор кафедры «Строительные конструкции», доктор технических наук, профессор

Г.И.Захаркина,  доцент кафедры «Архитектура», кандидат архитектуры, доцент

Л.М.Парфенова, доцент кафедры «Строительное производство» УО «ПГУ», кандидат технический наук, доцент

Рецензенты:

А.А. Бакатович, декан инженерно-строительного факультета

УО «ПГУ», кандидат технический наук, доцент

А.А.Амельченко, начальник производственно-технического отдела

ОАО «СРСУ-3, г.Новополоцк»

Рекомендована к утверждению:

кафедрой строительного производства

(протокол № 10 от 17.04.2014 г.)

кафедрой строительных конструкций

(протокол № 2 от 21.03.2014 г.)

Методической комиссией инженерно-строительного факультета

(протокол № 6 от 24.04.2014 г.)

Научно-методическим советом УО «ПГУ»

(протокол № 5 от 22.05.2014 г.)

Ответственный за редакцию:   Парфенова Л.М.

1. Пояснительная записка

Проектирование реконструкции зданий и сооружений является одним из основных направлений в области капитального строительства. По своей специфике проектирование и  проведение работ по реконструкции существенно отличаются от процесса создания новых зданий и сооружений, что обуславливает необходимость соответствующей подготовки инженерных кадров.

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний  по основным принципам реконструкции, методам и технологиям, обеспечивающим снижение морального и физического износа зданий и сооружений, повышение и восстановление несущей способности отдельных конструктивных элементов, зданий  и сооружений в целом.

Задачами изучения дисциплины являются:

- изучение основных направлений и планировочных приемов реконструкции зданий;

- изучение методики оценки технического состояния строительных конструкций с учетом их дефектов и повреждений, расчета и конструирования усиления строительных конструкций реконструируемых зданий и сооружений;

- изучение современных строительных технологий, средств механизации и материалов, необходимых для выполнения строительных работ по  реконструкции зданий и сооружений.

Требования к освоению дисциплины. После изучения дисциплины студенты должны:

знать:

- правовые аспекты реконструкции зданий и сооружений;

- основы проектирования реконструкции городских территорий;

- планировочные приемы реконструкции зданий;

- виды   и    механизмы   агрессивных   воздействий,    причины    несоответствия предъявляемым эксплуатационным требованиям,

- алгоритм оценки фактического технического состояния, методику обследования и  натурных  испытаний,  дефекты  и  повреждения,  степень  их  влияния,  особенности поверочных расчетов,

- методы восстановления и усиления, их классификацию, принципы расчета и конструирования;

- специфику организации и технологии производства работ в условиях реконструкции:

- технологии выполнения работ по восстановлению и усилению строительных конструкций.

уметь:

- определять причину дефектов и повреждений;

- оценивать  техническое  состояние  с  учетом  дефектов  и  повреждений по результатам обследования, поверочных расчетов и натурных испытаний;

- выполнять    поверочные    расчеты,    в    том    числе    с    применением    ЭВМ, устанавливать необходимость усиления;

- выполнять расчет и конструирование восстановления и усиления;

- выбирать средства механизации для выполнения работ по реконструкции зданий и сооружений;

- разрабатывать организационно-технологические мероприятия по реконструкции.

Междисциплинарные связи. Изучение данного курса базируется на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: инженерная геология,  инженерная геодезия, архитектура, строительные материалы, технология строительного производства, железобетонные конструкции, каменные конструкции, конструкции из дерева и пластам, металлические конструкции, механика грунтов, основания и фундаменты.

Общее количество часов. На изучение дисциплины отводится 208 часов, из них 130 часов аудиторных. Примерное распределение часов по видам занятий: 82 часа лекций, 48 часов практических занятий.

Характеристика рекомендуемых методов обучения. Изучение дисциплины «Проектирование реконструкция зданий и сооружений» базируется на усвоении теоретического курса  и сдачи зачетов и экзамена.

Изучение теоретического курса предусматривает посещение лекций. Для систематизации и закрепления материала рекомендуется отвечать на вопросы самоконтроля и вопросы тестов.

Рекомендуется использовать активные и интерактивные методы обучения студентов: интерактивные экскурсии, проведение круглых столов по предложенной тематике, учебные групповые дискуссии.

Предусмотрено использование информационных технологий в образовательном процессе: чтение лекций в форме презентаций, в том числе с использованием видеоматериалов.

Средства диагностики знаний. Для контроля успешности усвоения изученного материала предусматривается проведение устных опросов, контрольных работ и компьютерного тестирования.

2. Примерный тематический план

| Название разделов и тем | Количество аудиторных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | лекций | практи-ческих занятий | лабора-торных занятий |
| Раздел 1. Архитектурно-конструктивные решения реконструируемых зданий | 34 | 34 | - | - |
| Тема 1. Основные положения переустройства зданий и сооружений | 4 | 4 | - | - |
| Тема 2. Основы проектирования реконструкции городских территорий | 4 | 4 | - | - |
| Тема 3. Архитектурно-конструктивные особенности городской застройки | 6 | 6 | - | - |
| Тема 4. Разработка проектной документации на реконструкцию зданий и сооружений | 6 | 6 | - | - |
| Тема 5. Решение архитектурно-конструктивных проблем восстановления зданий и сооружениий | 6 | 6 | - | - |
| Тема 6. Температурно-влажностных режим и сохранность памятников архитектуры | 4 | 4 | - | - |
| Тема 7. Особые виды реконструкции зданий | 4 | 4 | - | - |
| Раздел 2. Оценка технического состояния и проектирование усиления строительных конструкций реконструируемых зданий и сооружений | 64 | 32 | 32 | - |
| Часть 1. Оценка технического состояния строительных конструкций реконструируемых зданий и сооружений | 24 | 12 | 12 | - |
| Тема 1. Актуальность реконструкции и причины несоответствия эксплуатационным требованиям зданий и сооружений. | 1 | 1 | - | - |
| Тема 2. Оценка технического состояния. Установление необходимости усиления железобетонных конструкций. | 7 | 3 | 4 | - |
| Тема 3. Поверочные расчеты эксплуатируемых железобетонных конструкций на основе деформационной модели. | 3 | 1 | 2 | - |
| - Тема 4. Оценка технического состояния каменных конструкций. | 4 | 2 | 2 | - |
| - Тема 5. Оценка технического состояния металлических конструкций | 3 | 2 | 1 | - |
| - Тема 6. Оценка технического состояния деревянных конструкций | 2 | 1 | 1 | - |
| - Тема 7. Оценка состояния оснований и фундаментов | 4 | 2 | 2 | - |
| - Часть 2. Проектирование усиления строительных конструкций реконструируемых зданий и сооружений | 40 | 20 | 20 | - |
| - Тема 8. Усиление железобетонных конструкций увеличением поперечного сечения в растянутой зоне | 4 | 2 | 2 | - |
| - Тема 9. Усиление железобетонных конструкций увеличением поперечного сечения в сжатой зоне | 6 | 2 | 4 | - |
| - Тема 10. Особенности расчета железобетонных элементов, усиленных увеличением поперечного сечения, на основе деформационной модели | 4 | 2 | 2 | - |
| - Тема 11. Усиление железобетонных конструкций увеличением поперечного сечения в зоне действия поперечных сил | 4 | 2 | 2 | - |
| - Тема 12. Усиление железобетонных конструкций при кручении, местном сжатии и продавливании | 4 | 2 | 2 | - |
| Тема 13. Усиление железобетонных конструкций изменением их расчетной схемы | 4 | 2 | 2 | - |
| Тема 14. Усиление каменных конструкций | 4 | 2 | 2 | - |
| Тема 15. Усиление металлических конструкций | 4 | 2 | 2 | - |
| Тема 16. Усиление деревянных конструкций | 2 | 2 | - | - |
| Тема 17. Усиление оснований и фундаментов | 4 | 2 | 2 | - |
| Раздел 3. Технология и организация строительных работ при реконструкции | 32 | 16 | 16 | - |
| Тема 1. Специфика организации и технологии строительного производства в условиях реконструкции | 2 | 2 | - | - |
| Тема 2. Разборка, разрушение и демонтаж строений | 6 | 2 | 4 | - |
| Тема 3. Технологии восстановления и усиления оснований и фундаментов. Подъем и передвижка зданий | 6 | 2 | 4 | - |
| Тема 4. Технологии усиления кирпичных конструкций | 2 | 2 | - | - |
| Тема 5. Технологии усиления железобетонных конструкций | 6 | 2 | 4 | - |
| Тема 6. Технология усиления строительных конструкций углепластиками | 1 | 1 | - | - |
| Тема 7. Технологии усиления стальных конструкций | 5 | 1 | 4 | - |
| Тема 8. Усиление и ремонт инженерных сооружений | 1 | 1 | - | - |
| Тема 9. Технологии ремонта и восстановления кровельных покрытий | 1 | 1 | - | - |
| Тема 10.Технологии ремонта и усиления балконов и козырьков. Утепление фасадов зданий. | 1 | 1 | - | - |
| Тема 11.Технологии замены перекрытий. Технологии возведения мансардных этажей | 1 | 1 | - | - |
| Всего | 130 | 82 | 48 | - |

3. Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1: АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ

РЕШЕНИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

Тема 1. Основные положения переустройства зданий и сооружений

Цели и задачи реконструктивной деятельности. Реконструкция жилых и общественных зданий. Реконструкция производственных зданий.  Реконструкция объектов историко–архитектурного наследия.

Тема 2. Основы проектирования реконструкции городских территорий

Социально-правовые и технико-экономические вопросы реконструкции сложившийся застройки. Общие принципы реконструкции застройки с учётом градостроительных и архитектурных требований. Градостроительные принципы реконструкции планировочной структуры города, транспортной сети улиц.

Тема 3. Архитектурно–конструктивные особенности городской застройки

Виды исторической застройки городов. Классификация жилых зданий различных периодов строительства. Назначение и место общественных зданий в городской застройке. Особенности конструктивных решений переустраиваемых зданий.

Тема 4. Разработка проектной документации на реконструкцию зданий и сооружений

Подготовительный этап реконструкции. Цель, методы и общие принципы обследования городской застройки, зданий и сооружений. Обследование и фиксация памятников архитектуры общие требования к проектам реконструкции подготовка проектирования. Состав проектной документации и основные виды работ выполняемых при капитальном ремонте, реконструкции, модернизации и реставрации зданий и сооружений.

Тема 5. Решение архитектурно–конструктивных проблем

восстановления зданий и сооружений

Общие принципы и методы инженерного укрепления. Усиление грунтов и фундаментов здания. Методы усиления вертикальных конструкций здания (стен, простенков, столбов, перемычек). Укрепление элементов распорных систем. Усиление и замена конструкций перекрытия, балок и прогонов. Замена и усиление крыши и покрытий. Замена и  усиление конструкций лестниц и балконов.

Тема 6. Температурно–влажностный режим и сохранность памятников архитектуры

Температурно–влажностный режим и сохранность памятников архитектуры. Понятия о микроклимате помещения и его основные характеристики. Системы поддержания требуемого микроклимата. Утепление наружных стен, звукоизоляция внутренних стен.

Тема 7. Особые виды реконструкции зданий

Изменение объёма зданий (надстройки, пристройки, встройки). Конструктивно–планировочные особенности строительства мансард. Передвижка и подъём зданий.

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Часть 1. Оценка технического состояния строительных конструкций реконструируемых зданий и сооружений

Тема 1.  Актуальность реконструкции и причины несоответствия эксплуатационным требованиям  зданий и сооружений.

Введение. Причины аварий строительных конструкций. Агрессивное воздействие сред на материалы строительных конструкций

Тема 2.  Оценка технического состояния. Установление необходимости усиления  железобетонных конструкций

Обследование железобетонных конструкций. Общий  предварительный) осмотр. Оценка износа зданий и сооружений.  Детальное  инструментальное) обследование. Натурные испытания. Поверочные расчеты железобетонных конструкций.  Определение расчетных характеристик материалов. 	Учет дефектов и повреждений.  Алгоритм оценки технического состояния железобетонных конструкций.

- Тема 3.  Поверочные расчеты эксплуатируемых железобетонных конструкций на основе деформационной модели.

- Общие положения. Диаграммы деформирования бетона.  Диаграммы деформирования арматуры.  Расчет прочности железобетонных элементов по сечению, нормальному к продольной оси.  Расчет раскрытия трещин.   Расчет по деформациям.

- Тема 4.  Оценка технического состояния каменных конструкций.

- Дефекты и повреждения каменных конструкций.  Особенности обследования каменных конструкций.  Определение расчетных характеристик материалов. Поверочные расчеты каменных конструкций.

- Тема	5.  Оценка технического состояния металлических конструкций

- Особенности обследования металлических конструкций.  Определение расчетных характеристик материалов.  Поверочные расчеты металлических конструкций.  Учет ослабления сечения и искривления элементов.  Поверочный расчет на хрупкую прочность.

- Тема 6.  Оценка технического состояния деревянных конструкций

- Особенности обследования деревянных конструкций. Определение расчетных характеристик древесины.  Поверочные расчеты деревянных конструкций.

- Тема 7.  Оценка состояния оснований и фундаментов

- Обследование оснований и фундаментов реконструируемых зданий.  Поверочные расчеты оснований и фундаментов.

Часть 2. Проектирование усиления строительных конструкций реконструируемых зданий и сооружений

Тема 8. Усиление железобетонных конструкций увеличением поперечного сечения в растянутой зоне

Классификация методов усиления железобетонных конструкций. Усиление  растянутой зоны железобетонных конструкций. Обеспечение совместной работы дополнительной арматуры приваркой к существующей арматуре.  Обеспечение совместной  работы дополнительной арматуры приклеиванием к бетону растянутой зоны. Расчет прочности железобетонных элементов, усиленных увеличением поперечного сечения в растянутой зоне.  Расчет прочности контактного шва в растянутой зоне.

- Тема 9.  Усиление железобетонных конструкций увеличением поперечного сечения в сжатой  зоне

Общие положения.  Расчет прочности. Расчет прочности контактного шва в сжатой зоне.

- Тема 10. Особенности расчета железобетонных элементов, усиленных увеличением поперечного сечения, на основе деформационной  модели

Общие положения.  Расчет прочности усиленных элементов по сечению, нормальному к продольной оси.  Особенности расчета раскрытия трещин и деформаций.

- Тема 11. Усиление железобетонных конструкций увеличением поперечного сечения в зоне действия поперечных сил

- Общие положения.  Расчет прочности.  Усиление коротких консолей.

- Тема 12. Усиление железобетонных конструкций при кручении, местном сжатии и продавливании

- Усиление при кручении.  Усиление при местном сжатии и продавливании.

- Тема 13. Усиление железобетонных конструкций изменением их расчетной схемы

Изменение места передачи нагрузки.  Повышение степени внешней статической неопределимости.  Повышение степени внутренней статической неопределимости.  Устройство предварительно напряженных затяжек. Устройство шпренгелей и шарнирно-стержневых цепей.  Устройство предварительно напряженных распорок.  Увеличение длины  опирания конструкций.  Расчет усиления путем изменения места передачи нагрузки.  Расчет усиления конструкций увеличением их степени внешней статической неопределимости.  Расчет усиления железобетонных конструкций дополнительными жесткими опорами. Расчет усиления железобетонных конструкций дополнительными упругими опорами.  Расчет усиления железобетонных конструкций устройством их неразрезности.  Расчет усиления конструкций увеличением их степени внутренней статической неопределимости. Расчет прочности железобетонных конструкций, усиленных предварительно напряженными затяжками.  Расчет прочности железобетонных конструкций, усиленных шпренгелями и шарнирно-стержневыми цепями.  Расчет прочности железобетонных конструкций, усиленных предварительно напряженными распорками	.

- Тема 14. Усиление каменных конструкций

Методы восстановления каменных конструкций.  Усиление элементов каменных конструкций.  Расчет усиления элементов каменных конструкций. Усиление сопряжения элементов каменных конструкций.  Повышение пространственной жесткости каменных зданий.  Замена и усиление перемычек каменных зданий.

- Тема 15. Усиление металлических конструкций

Общие положения.  Усиление металлических конструкций увеличением их поперечного сечения.  Расчет металлических конструкций, усиленных увеличением их поперечного сечения.  Усиление соединений металлических конструкций.  Усиление металлических конструкций  изменением их расчетной схемы.

- Тема 16. Усиление деревянных конструкций

Общие положения.  Усиление элементов деревянных конструкций.  Усиление деревянных элементов стропильных крыш.  Защита усиленных деревянных конструкций.

- Тема 17. Усиление оснований и фундаментов

Общие положения.  Усиление фундаментов уширением подошвы.  Усиление фундаментов уширением подошвы с обжатием основания. Расчет основания фундаментов, усиленных уширением подошвы.  Усиление фундаментов увеличением  их глубины заложения.  Усиление фундаментов при помощи свай.

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Тема 1. Специфика организации и технологии строительного производства в условиях реконструкции

Классификация объектов реконструкции. Особенности реконструкции жилых массивов индустриальной застройки прошлого века. Цели и задачи, особенности реконструкции промышленных предприятий. Оценка совмещения строительно-монтажных работ с процессами эксплуатации объекта реконструкции. Стесненность строительной площадки и рабочих мест. Условия работы строительных машин на объектах реконструкции. Схемы механизации строительно-монтажных работ при реконструкции

Тема 2. Разборка, разрушение и демонтаж строений

Способы разрушения строительных конструкций: гидропоршневое разрушение, гидроабразивная и плазменная резка, электроразрядный способ, гидромолоты и гидроножницы, алмазное сверление, алмазная резка. Взрывной метод разрушения зданий. Устройство проемов, отверстий и разделение частей конструкций. Технология переработки продуктов разрушения.

Тема 3. Технологии восстановления и усиления оснований и фундаментов. Подъем и передвижка зданий.

Способы закрепления стенок котлованов в условиях реконструкции. Технологии закрепления грунтов оснований. Технологии усиления фундаментов: укрепление тела фундамента, увеличение размеров фундамента, усиление фундамента с передачей нагрузок на дополнительные фундаментные конструкции. Технологии восстановления водонепроницаемости и гидроизоляции элементов зданий. Технологические этапы подъема и передвижки зданий и сооружений. Технологии исправления крена зданий.

Тема 4. Технологии усиления кирпичных конструкций

Заделка трещин. Устройство кирпичных замков. Крепление стен металлическими тяжами. Устройство железобетонных и растворных обойм и рубашек. Перекладка участков стен. Усиление кирпичных стен, столбов, простенков металлическими элементами. Усиление с использованием спиралевидных связей и анкерных соединений.

Тема 5. Технологии усиления железобетонных конструкций

Заделка трещин. Восстановление разрушенного защитного слоя бетона. Усиление опорных частей изгибаемых элементов. Усиление способом обетонирования (обоймы, рубашки, наращивания) в опалубке с вибрированием, торкретированием.  Усиление металлическими элементами жесткими и гибкими, напрягаемыми и ненапрягаемыми.

Тема 6. Технология усиления строительных конструкций углепластиками

Физико-механические свойства углепластиков. Схемы усиления строительных конструкций углепластиковыми холстами, ламелями. Подготовка основания под наклейку. Подготовка углов конструкций. Хранение и транспортирование ламелей. Раскрой лент, приготовление адгезива. Технология наклейки лент на горизонтальную, вертикальную поверхность, наклейка хомутов. Условия производства работ.

Тема 7. Технологии усиления стальных конструкций

Характерные повреждения стальных конструкций, сварных швов. Коррозионные повреждения стальных конструкций. Порядок производства работ по устранению дефектов и повреждений. Усиление конструкций путем изменения конструктивной схемы. Усиление соединений конструкций. Усиление конструкций путем увеличения сечения. Присоединение элементов усиления на сварке и на болтах. Порядок выполнения работ.

Тема 8. Усиление и ремонт инженерных сооружений

Оценка типичных причин разрушения инженерных сооружений. Методы очистки поверхности бетона и арматуры. Защита арматуры от коррозии. Ремонт и защита бетонных поверхностей: ремонтные составы и технологии нанесения (вручную, метод заливки, метод торкретирования). Технология усиления кирпичных дымовых труб с помощью стяжных колец. Ремонт железобетонных емкостей при протечках. Ремонт стен и днища резервуаров с помощью инъецирования. Усиление стен железобетонного аэротенка. Ремонт покрытия железобетонных резервуаров. Ремонт стальных резервуаров.

Тема 9. Технологии ремонта и восстановления кровельных покрытий

Дефекты и повреждения плоских кровель. Ремонт примыканий кровельного ковра к вертикальной поверхности.  Ремонт вздутий, устранение впадин, растрескиваний на поверхности кровельного ковра. Технология просушки утеплителя. Ремонт локальных трещин и разрывов мастичного покрытия. Ремонт стальных кровель.

Тема 10. Усиление и ремонт балконов и козырьков. Утепление фасадов зданий

Дефекты и повреждения балконов и козырьков. Причины их появления. Методы усиления балконов и козырьков. Этапы производства работ. Утепление фасадов зданий. Условия производства работ. Технологическая последовательность выполнения работ.

Тема 11.Технологии замены перекрытий. Технологии возведения мансардных этажей

Конструктивно-технологические решения замены междуэтажных перекрытий.

Технология замены перекрытий из мелкоштучных бетонных и железобетонных элементов. Технология замены перекрытий из крупноразмерных плит. Возведение сборно-монолитных перекрытий. Технология возведения монолитных перекрытий. Эффективность конструктивно-технологических решений по замене перекрытий.

Состав технологического процесса по возведению мансардных этажей. Преимущества и недостатки применения. Технологии монтажа деревянных, металлических и деревометаллических конструкций несущих элементов мансард. Технологические особенности возведения несущих конструкций мансард из объемно-блочных конструкций и монолитного бетона.

4. Информационно-методическая часть

4.1. Примерный перечень практических занятий

Раздел 2. Оценка технического состояния и проектирование усиления строи тельных конструкций реконструируемых зданий и сооружений.

1. Определение расчетных характеристик бетона и арматуры для поверочных расчетов эксплуатируемых железобетонных конструкций

2. Поверочные расчеты прочности железобетонных конструкций эксплуатируемых строительных сооружений по результатам их обследования

3. Поверочные расчеты прочности, трещиностойкости и жесткости железобетонных конструкций по результатам их обследования на основе деформационной модели (с применением ЭВМ)

4. Поверочные расчеты прочности каменных конструкций по результатам их обследования

5. Поверочные расчеты прочности и жесткости металлических конструкций по результатам их обследования

6. Поверочные расчеты прочности и жесткости деревянных конструкций по результатам их обследования

7. Поверочные расчеты несущей способности основания и осадки фундаментов эксплуатируемых зданий

8. Расчет прочности по сечению, нормальному к продольной оси, железобетонных конструкций, усиленных увеличением их поперечного сечения

9. Расчет прочности, трещиностойкости и жесткости железобетонных конструкций, усиленных увеличением их поперечного сечения, на основе деформационной модели (с применением ЭВМ)

10. Расчет прочности по сечению, наклонному к продольной оси, железобетонных конструкций, усиленных увеличением их поперечного сечения в зоне действия поперечных сил

11. Расчет прочности железобетонных конструкций, усиленных изменением их расчетной схемы

12. Расчет прочности усиленных каменных конструкций

13. Расчет прочности усиленных металлических конструкций

14. Расчет основания усиленных фундаментов реконструируемых зданий и сооружений

Раздел 3. Технология и организация строительных работ при реконструкции

- Разработка технологии производства работ по разборке, разрушению и демонтажу строительных конструкций.

- Разработка организационно-технологических решений по усилению фундаментов зданий.

- Разработка организационно-технологических решений по усилению железобетонных и каменных конструкций.

- Разработка организационно-технологических решений по усилению металлических конструкций.

  - Технология устранения дефектов металлических конструкций.

  - Технология производства антикоррозионных работ.

- Разработка организационно-технологических решений по ремонту и восстановлению кровельных покрытий.

4.2. Перечень основной и дополнительной рекомендуемой литературы

РАЗДЕЛ 1: АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

##### Основная литература

- Конецкий, В., Ситковский, Я., Улятовский, А. Ремонт жилых зданий / В.Конецкий, Я.Ситковский, А. Улятовский. – М.: Стройиздат, 1981.  с. 126.

- Маклакова, Т.Г., Нанасова, С.М. Конструкции гражданских зданий / Т.Г. Маклакова, С.М.Нанасова. – М.: Изд. АСВ, 2002.

- ТКП 45-1.04-206-2010 Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию.

- Тихонов, А.И. Реконструкция гражданских зданий / А.И. Тихонов, 1999.

- Травин, В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий: Учебное пособие для архитектурных и строительных специальностей вузов / В.И. Травин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 256 с.

- Фёдоров, В.В. Реконструкция и реставрация зданий / В.В.Федоров. – М.: Инфра, 2003.

- Шагин, А.Л. Реконстукция зданий и сооружений / А.Л.Шагин.  М.: Высшая школа, 1991.

- Шепелев, Н.П., Шумилов, М.С. Реконструкция городской застройки / Н.П. Шепелев, М.С. Шумилов. – М.: Высшая школа, 2000.

РАЗДЕЛ 2: Установление технического состояния и

усиление строительных конструкций реконструируемых

зданий и сооружений

##### Основная литература

- ТКП 45-1.04-37-2008 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. Порядок проведения: Введен 29.12.2008 . – Минск:  РУП «Стройтехнорм», 2008. – 42 с.

- ТКП 45-1.04-208-2010 Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования: Введен 01.01.2011. – Минск: РУП «Стройтехнорм», 2010. – 27 с.

- ТКП 45-1.04-206-2010 Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию.

- ТКП EN 1992-1-1-2009 Проектирование железобетонных конструкций

- ТКП EN 1995-1-1-2009 Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- ТКП EN 1993-1-1-2009 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- СТБ EN 1991-1-1-2007 Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Удельный вес, постоянные и временные нагрузки на здания.

- СТБ EN 1996-1-1-2008 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций.

- Пособие П1-98 к СНиП 2.03.01-84*. Усиление железобетонных конструкций. – Мн: Минстройархитектуры, 1998 – 189 с.

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). – Укрниипроектстальконструкция. – М.: Стройиздат, 1989. – 158 с.

- ТКП 45-5.01-235-2011 Основания и фундаменты. Геотехническая реконструкция. Правила проведения.

- Бедов, А.И., Сапрыкин, В.Ф. Обследование и реконструкция железобетонных и каменных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений: Учебное пособие.  М.: Изд-во АСВ, 1995.  192 с.

- Ребров, И.С. Усиление металлических конструкций / И.С. Ребров.  Ленинград: Стройиздат, 1988 288 с.

- Гроздов, В.Т. Дефекты строительных конструкций и их последствия / В.Т. Гроздов. – СПб., 2005. – 136 с.

- Гучкин, И.С. Диагностика повреждений и восстановление эксплуатационных качеств конструкций: Учебное пособие / И.С.Гучкин. – М.: Издательство АСВ, 2001. – 176 с.

- Обследование и испытание зданий и сооружений / Под ред. Рамшина Р.И. – М.: Высш.шк., 2006. – 447 с.

##### Дополнительная литература

- Железобетонные конструкции. Основы теории, расчета и конструирования: учебное пособие для студентов строительных специальностей / под ред. Проф. Т.М. Пецольда,  и проф. В.В. Тура – Брест, БГТУ, 2003. – 380с.

- Бондаренко, В.М., Усиление железобетонных конструкций при коррозионных повреждениях: Учебное пособие /В.М. Бондаренко, В.И. Римшин.  М.: МГАКХиС,  2009.  87 с.

- Житушкин, В.Г. Усиление каменных и деревянных конструкций: Учебное пособие / В.Г. Житушкин.  М.: Изд-во АСВ, 2005. 56 с.

- Обследование и испытание зданий и сооружений: Учебное пособие для вузов / В.Г.Козачек, С.Н.Нотенко и др.; Под ред. В.И.Римшина. – М.: Высш.шк., 2004. – 447 с.

- Гроздов,  В.Т. О некоторых ошибках проектирования железобетонных и каменных конструкций и технического обследования зданий и сооружений / В.Т. Гроздов. – СПб, 2006. – 48 с.

- Прядко, Н.В. Обследование и реконструкция жилых зданий: Учебное пособие / Н.В.Прядко. – Макеевка: ДонНАСА, 2006. – 156 с.

- Иванов, Ю.В. Реконструкция зданий и сооружеинй: усиление, восстановление, ремонт: Учебное пособие / Ю.В. Иванов. – М.: Изд-во АСВ, 2012. – 312 с.

- Лазовский, Д.Н. Усиление железобетонных конструкций эксплуатируемых строительных сооружений / Д.Н. Лазовский.  Новополоцк: Полоцкий гос. ун-т,  1998.  240 с.

- Онуфриев, Н.М. Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений / Н.М. Онуфриев.  М.: Стройиздат, 1965.  342 с.

- Мальганов, А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых щданий. Атлас схем и чертежей / А.И. Мальганов, В.С. Плевков, А.И. Полущук.  Томск, 1990. – 319 с.

- Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. Надземные конструкции и сооружения / Харьковский Промстройниипроект, НИИЖБ. -  М.: Стройиздат, 1992. – 191 с.

- Калинин, А.А. Обследование. Расчет и усиление зданий и сооружений: Учебное пособие / А.А. Калинин. – М.: Изд-во АСВ.  2004. – 160 с.

- Рекомендации по усилению железобетонных и каменных конструкций / Д.Н.Лазовский [и др.]; рук. работы Д.Н.Лазовский.  Новополоцк: Полоцкий гос. ун-т, 1993.  485 с.

- Хило, Е.Р. Усиление строительных конструкций / Е.Р.Хило, Б.С.Попович. – Львов: Вiща школа, 1985. – 156 с.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ

##### Основная литература

- Парфенова, Л.М., Кремнева Е.Г. Проектирование реконструкции зданий и сооружений. Часть 3. Технология и организация строительных и монтажных работ при реконструкции: учеб.-мет.компл. / Л.М. Парфенова, Е.Г. Кремнева. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 248 с.

- Топчий, В.Д., Гребенник, Р.А. и др. Реконструкция промышленных предприятий. В 2 т.: Т.1/ В.Д. Топчий, Р.А. Гребенник.   М.: Стройиздат, 1990. – 591 с.

- Ремонт и эксплуатация жилых зданий. Под редакцией А.Г. Ройтмана. – М.: Стройиздат, 1992.

- Шагин, А.Л., Бондаренко, Ю.В. и др. Реконструкция зданий и сооружений / А.Л.Шагин, Ю.В.Бондаренко.  М.: Высш.шк., 1991.  352 с.

- Беляков, Ю.И., Снежко, А.П. Реконструкция промышленных предприятий / Ю.И. Беляков, А.П. Снежко. – К.: Выща шк., 1988. – 256 с.

- Вахненко, П.Ф., Вахненко, В.П., Гармаш, Ю.Д. и др. Реконструкция сельскохозяйственных зданий и сооружений.  Киев: Урожай, 1993. – 280 с.

- Гольдин, Б.М. и др. Производство ремонтно-строительных работ / Б.М. Гольдин.  Л.: Стройиздат, 1989.

- Леонович,  А.Н. Технология усиления строительных конструкций: Курс лекций для студентов специальности 1–70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» / С.Н. Леонович. – Мн.: БНТУ, 2003. – 132 с.

- Бондаренко, С.В., Санжаровский, Р.С. Усиление железобетонных конструкций при реконструкции зданий / С.В. Бондаренко, Р.С. Санжаровский.  М.: Стройиздат, 1990.  350 с.

##### Дополнительная литература

- Организационно-технологические решения для условий реконструкции промышленных предприятий. Часть II: Организационно-технологические решения для проектирования ППР. – М.: ЦНИИОМТП, 1987. – 120 с.

- Лащенко, М.Н. Повышение надежности металлических конструкций зданий и сооружений при реконструкции / М.Н. Лащенко. – Л.: Стройиздат, 1987. – 133с.: ил.

- Полищук, А.И. Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий / А.И. Полищук. – Нортхэмптом: STT; Томск: STT, 2004. – 476 с.

- Рыбин, В.С. Проектирование фундаментов реконструируемых зданий / В.С. Рыбин. - М.: Стройиздат, 1990. – 295с.

- Рекомендации по разрушению и разборке строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий / Под общ.ред. Гребенник Р.А. – М.: ЦНИИОМТП, 1989. – 33 с.

- Реконструкция и обновление сложившейся застройки города: Учебное пособие для вузов / Под общей ред. П.Г. Грабового и В.А. Харитонова. – М.: Издательство АСВ и Риалпроект, 2005. – 624 с.

- Справочник строителя: Справочник / Г.М. Бадьин, В.В. Стебаков. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 336 с.

- Типовая технологическая карта на монтаж строительных конструкций 7.01.01.61 Усиление железобетонных балок и ригелей перекрытий и покрытий устройством обойм и наращиванием бетона в уровне перекрытий и снизу при подаче и укладке бетона: ленточными транспортерами; бетононасосами и пневмонагнетателями; торкретмашинами. – М.: ЦНИИОМТП, 1989. – 28 с.

##### Нормативная литература

- ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства

- ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.

- ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.

- ТКП 45-5.01-254-2012 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения. Строительные нормы проектирования.

- ТКП 45-5.01-256-2012 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Сваи забивные. Правила проектирования и устройства

- ТКП 45-5.01-235-2011 Основания и фундаменты. Геотехническая реконструкция. Правила проведения.

- П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Земляные сооружения. Основания и фундаменты. Производство работ

- ТКП 45-5.08-277-2013 Кровли. Строительные нормы проектирования и правила устройства.

- ТКП 45-1.03-236-2011 Строительно-монтажные работы. Сварочные работы. Правила производства.

- ТКП 45-1.03-63-2007 Монтаж зданий. Правила механизации.

- ТКП 45-4.06-136-2009 Легкие ограждающие конструкции. Правила монтажа

- ТКП 45-5.01-45-2006 Фундаменты и подземные сооружения, возводимые с использованием струйной технологии. Правила проектирования и устройства.

- ТКП 45-5.02-82-2010 Каменные и армокаменные конструкции. Правила возведения

- ТКП 45-5.02-79-2007 Стены и перегородки зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила проектирования и возведения

- ТКП 45-5.03-20-2006 Монолитные каркасные здания. Правила  возведения

- ТКП 45-5.03-21-2006 Бетонные работы при отрицательных температурах воздуха. Правила производства

- ТКП 45-5.03-23-2006 Опалубочные системы. Правила устройства

- ТКП 45-5.03-130-2009 Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа

- ТКП 45-5.03-131-2009 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения

- ТКП 45-5.04-41-2006 Стальные конструкции. Правила монтажа

- ТКП 45-5.05-64-2007 Деревянные конструкции. Правила монтажа

- ТКП 45-5.08-75-2007 Изоляционные покрытия. Правила устройства

- ТКП 45-5.09-33-2006 Антикоррозионные покрытия строительных конструкций, зданий и сооружений. Правила устройства

- ТКП 45-3.02-114-2009 Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Правила устройства

- СТБ 1968-2009 Строительство. Монтаж сборных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества работ.

- СТБ 1959-2009 Строительство. Монтаж бетонных и железобетонных конструкций. Контроль качества работ

- СТБ 1958-2009 Строительство. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ

- СТБ 1164.0-2012 Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества.

- СТБ 2087-2010 Строительство. Монтаж каменных и армокаменных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ

- СТБ 1164.3-2009. Строительство. Устройство свайных фундаментов. Контроль качества работ

- СТБ 1684-2006 Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ.

- СТБ 1164.3-2009. Строительство. Устройство свайных фундаментов. Контроль качества работ.