Вопросы к экзамену по дисциплине «Химия воды и микробиология»

для студентов 1-го курса дневного отделения специальности 70 04 03, весенняя сессия

- Химический состав и строение молекулы воды. Водородные взаимодействия. Агрегатные состояния воды. Структура воды в различных агрегатных состояниях.

- Аномалии воды.

- Химические свойства воды.

- Растворы. Классификация растворов.

- Растворимость веществ в воде. Факторы, влияющие на растворимость.

- Способы выражения состава растворов.

- Неэлектролиты. Физико-химические свойства растворов неэлектролитов. Первый и второй законы Рауля, закон Вант-Гоффа.

- Скорость реакции в гомогенных и гетерогенных системах. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа.

- Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Особенности каталитических процессов.

- Реакции обратимые и необратимые. Константа химического равновесия.

- Принцип Ле-Шателье.

- Электролиты. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты, степень диссоциации, активность. Зависимость степени диссоциации от концентрации, температуры, присутствия посторонних электролитов.

- Диссоциация многоосновных кислот и многокислотных оснований. Константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда.

- Физико-химические свойства растворов электролитов. Первый и второй законы Рауля, закон Вант-Гоффа.

- Произведение растворимости. Условие выпадения осадка малорастворимого электролита. Влияние на растворимость малорастворимого электролита одноимённого иона.

- Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксидный показатели. Активная и общая кислотность. Методы определения рН раствора.

- Буферные растворы, их состав, свойства и применение.

- Гидролиз солей (дать определение, привести пример). Константа гидролиза.

- Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от природы электролита, концентрации, температуры, рН. Взаимосвязь степени и константы гидролиза.

- Строение, общая характеристика и классификация ионитов.

- Сорбционные свойства и селективность ионитов. Обменная ёмкость ионитов.

- Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы. Уравнение Нернста. Окислительно-восстановительные свойства воды.

- Электролиз растворов электролитов с растворимыми и инертными электродами.

- Коррозия. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии.

- Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Строение коллоидной частицы.

- Седиментационная и агрегационная устойчивость дисперсных систем. Причины устойчивости коллоидных систем. Свойства дисперсных систем.

- Разрушение дисперсных систем: флокуляция. Требования к коагулянтам.

- Разрушение дисперсных систем. Коагулянты на основе железа и алюминия, принцип их действия, зависимость коагулирующей способности от рН воды. Влияние коагулянтов на рН обрабатываемой воды.

- Основные стадии, протекающие при коагулировании воды. Факторы, влияющие на скорость коагуляции. Сравнительная характеристика железных и алюминиевых коагулянтов.

- Безреагентные методы коагуляции.

- Флокулянты. Классификация флокулянтов, принцип их действия. Примеры наиболее часто применяемых флокулянтов.

- Сорбция. Физическая и химическая адсорбция.

- Адсорбционные равновесия.

- Поверхностное натяжение. Уравнение Гиббса.

- Поверхностная активность. Поверхностно-активные вещества. Правило Траубе-Дюкло.

- Водные ресурсы земли. Водные ресурсы Беларуси. Водопотребление.

- Особенности химического состава природных вод.

- Классификация природных вод на основе их фазово-дисперсной характеристики (Л.А. Кульского).

- Физико-химические показатели качества воды: температура, запах, вкус и привкус.

- Физико-химические показатели качества воды: взвешенные вещества, прозрачность и мутность, цветность.

- Химические показатели качества воды: окисляемость, биохимическое потребление кислорода (БПК), хлороёмкость.

- Химические показатели качества воды: активная реакция среды, щёлочность, жёсткость.

- Химические показатели качества воды: ионный состав, азотсодержащие вещества, кремниевая кислота, сероводород, иодиды и фториды, ионы тяжелых металлов.

- Методы реагентного умягчения воды, их эффективность, контроль процессов реагентного умягчения.

- Физико-химические способы умягчения воды. Умягчение воды методом ионного обмена. Общая характеристика, классификация и свойства ионитов.

- Углекислота и ее формы. Определение свободной угольной кислоты, гидрокарбонат- и карбонат-ионов.

- Основная карбонатная система природных вод, основное карбонатное равновесие.

- Показатели стабильности воды.

Задачи по темам:

- Способы выражения состава растворов. Растворимость веществ в воде.

- Физико-химические свойства растворов неэлектролитов.

- Принцип Ле-Шателье.

- Электролиты – слабые и сильные. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда.

- Произведение растворимости. Условие выпадения осадка малорастворимого электролита. Влияние на растворимость малорастворимого электролита одноимённого иона.

- Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксидный показатели.

- Гидролиз солей.

- Количественные характеристики гидролиза: степень гидролиза, константа гидролиза.

- Обменная ёмкость ионитов.

- Составление окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

- Углекислота и ее формы.

- Жесткость воды.

- Строение коллоидной частицы, коагуляция под влиянием электролитов.