Вопросы к экзамену по дисциплине

«Химия воды и микробиология»

для студентов специальности 70 04 03 (заочное отделение, летняя сессия)

- Химический состав и строение молекулы воды. Водородные взаимодействия.

- Агрегатные состояния воды. Аномалии воды.

- Химические свойства воды.

- Растворимость веществ в воде. Факторы, влияющие на растворимость.

- Способы выражения состава растворов.

- Неэлектролиты. Физико-химические свойства растворов неэлектролитов. Первый и второй законы Рауля, закон Вант-Гоффа.

- Электролиты. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты, степень диссоциации, активность. Зависимость степени диссоциации от концентрации, температуры, присутствия посторонних электролитов.

- Диссоциация многоосновных кислот и многокислотных оснований. Константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда.

- Физико-химические свойства растворов электролитов. Первый и второй законы Рауля, закон Вант-Гоффа.

- Произведение растворимости. Влияние на растворимость малорастворимого электролита одноимённого иона. Условие выпадения осадка.

- Диссоциация воды. Ионное произведение воды, рН, рОН.

- Количественные характеристики кислотности. Методы определения рН раствора.

- Буферные растворы, их состав, свойства и применение.

- Гидролиз солей (дать определение, привести пример). Константа гидролиза.

- Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от природы электролита, концентрации, температуры, рН. Взаимосвязь степени и константы гидролиза.

- Окислительно-восстановительные потенциалы. Уравнение Нернста. Окислительно-восстановительные свойства воды.

- Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем.

- Методы получения дисперсных систем. Строение коллоидной частицы.

- Седиментационная и агрегационная устойчивость дисперсных систем. Причины устойчивости дисперсных систем.

- Разрушение дисперсных систем.

- Поверхностное натяжение. Уравнение Гиббса.

- Поверхностная активность. Поверхностно-активные вещества. Правило Траубе-Дюкло.

- Сорбция. Виды сорбции. Характеристика физической и химической сорбции.

- Адсорбционные равновесия. Теория Лэнгмюра.

- Адсорбционные равновесия. Теория БЭТ, теория Фрейндлиха.

- Особенности химического состава природных вод.

- Классификация природных вод на основе их фазово-дисперсной характеристики.

- Физико-химические показатели качества воды: температура, запах, вкус и привкус.

- Физико-химические показатели качества воды: взвешенные вещества, прозрачность и мутность, цветность.

- Химические показатели качества воды: окисляемость, биохимическое потребление кислорода (БПК), хлороёмкость.

- Химические показатели качества воды: активная реакция среды, щёлочность, жёсткость.

- Химические показатели качества воды: ионный состав, азотсодержащие вещества, кремниевая кислота, сероводород, иодиды и фториды, ионы тяжелых металлов.

- Удаление коллоидно-дисперсных примесей коагулированием. Требования к коагулянтам.

- Коагулянты на основе железа и алюминия, принцип их действия, зависимость коагулирующей способности от рН воды. Влияние коагулянтов на рН обрабатываемой воды.

- Основные стадии, протекающие при коагулировании воды. Факторы, влияющие на скорость коагуляции. Сравнительная характеристика железных и алюминиевых коагулянтов.

- Выбор дозы коагулянта.

- Безреагентные методы коагуляции.

- Флокулянты. Классификация флокулянтов, принцип их действия. Примеры наиболее часто применяемых флокулянтов.

- Хлорирование: хлорирующие реагенты, бактерицидное действие, хлороёмкость воды, разновидности хлорирования. Достоинства и недостатки метода.

- Озонирование. Получение озона, бактерицидность, выбор оптимальных режимов озонирования. Достоинства и недостатки метода.

- Перспективы использования йода, хлорида брома в качестве обеззараживающих реагентов. Олигодиномия: бактерицидное действие, области и способы применения. Достоинства и недостатки методов.

- Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами: бактерицидное действие, выбор оптимальных режимов, контроль за обеззараживанием, перспективы использования. Обеззараживание ультразвуком. Достоинства и недостатки методов.

- Методы реагентного умягчения воды, их эффективность, контроль процессов реагентного умягчения.

- Умягчение воды методом ионного обмена. Общая характеристика, классификация и свойства ионитов.

- Методы удаления из воды соединений марганца., корректировка содержания в воде фтора.

- Методы удаления из воды соединений железа и кремниевой кислоты

- Углекислота и ее формы. Определение свободной угольной кислоты, гидрокарбонат- и карбонат-ионов.

- Основная карбонатная система природных вод, основное карбонатное равновесие.

- Показатель стабильности воды.

- Морфологическая характеристика основных групп микроорганизмов.

- Типы питания и способы существования микроорганизмов. Микроорганизмы и окружающая среда.

- Патогенные микроорганизмы и инфекции, распространяющиеся через воду. Санитарные показательные микроорганизмы и требования к ним.

- Характер и источники загрязнения водоёмов. Первичное и вторичное загрязнение водоёмов. Роль биогенных элементов в процессах эвтрофикации.

- Система сапробности организмов и её применение для оценки степени загрязнённости водоёмов.

- Вредная деятельность гидробионтов: цветение водоёма, его влияние на работу очистных сооружений водопровода и меры борьбы с ним.

- Микробиологическая коррозия.

- Окисление органических веществ в аэробных условиях. Общая направленность аэробных процессов.

- Микрофлора и микрофауна активного ила, состав бактериального населения илов и факторы, определяющие его. Аэротенки.

- Микрофлора и микрофауна биоплёнки, состав бактериального населения и факторы, определяющие его. Биологические фильтры.

- Метановое брожение, характеристика микрофлоры кислотой и щелочной фаз брожения. Оптимальные условия существования микроорганизмов, осуществляющих процесс брожения.

Лектор										Л.И. Линник

Зав. кафедрой химии и ТПНГ							И.В. Бурая

Утверждены на заседании

кафедры химии и ТПНГ