Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

(название учреждения высшего образования)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПК УО «ПГУ»

________________  И.А. Позднякова

(подпись)		(И.О.Фамилия)

____________________ 2014г.

(дата утверждения)

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Вентиляция, кондиционирование воздуха и холодоснабжение»

специальности переподготовки:

1-70 04 71 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

В соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утверждённым 06.01.2011г., рег. № 25-11/312

Новополоцк, 2014 г.

Учебная программа составлена на основании образовательного стандарта Республики Беларусь ОСРБ 1-700471-2012 переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование по специальности 1-700402 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

Разработчик программы Т.И.Королева, заведующая кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция» УО «ПГУ», к.т.н., доцент

Рекомендована к утверждению кафедрой	«Теплогазоснабжение и вентиляция»

________

(дата, номер протокола)

- Заведующая кафедрой

________________  Т.И. Королёва

(подпись)	                           (И.О.Фамилия)

Совет ИПК УО «ПГУ»

Протокол заседания «___»_______2014г. №

Председатель Совета ИПК УО «ПГУ» ________________  И.А. Позднякова

(подпись)	                           (И.О.Фамилия)

# ВВЕДЕНИЕ

Целью преподавания дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста для производственно-технологической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской и исследовательской  деятельности в области создания и эксплуатации систем вентиляции гражданских, общественных и промышленных зданий.

Дисциплина «Вентиляция. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение» - одна из базовых дисциплин, овладение которой определяет квалификацию инженера-строителя по теплоснабжению и вентиляции. Поэтому задачами изучения дисциплины являются:

- получение широких знаний, теоретических и технологических основ вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских, общественных и  промышленных зданий, включающих: свойства воздуха, процессы и аппараты для его обработки; аэродинамику помещений, воздуховодов и зданий; санитарно-гигиенические и технологические  требования  к воздушной среде помещения; конструкции, принципы действия и  особенности различных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, применяемых  в современной отечественной и зарубежной практике; основные проблемы строительства и реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха; вопросы борьбы с вибрацией и шумом, создаваемых при работе вентиляционных установок;

- изучение состава и устройства современных систем кондиционирования воздуха, методов их расчета, подбора оборудования и особенностей его применения.

В результате изучения дисциплины слушатель должен

знать:

- классификацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, их устройство и конструктивное  исполнение;

- свойства воздуха и процессы изменения его состояния;

- виды оборудования, применяемого для обработки воздуха;

уметь:

- определять расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха;

- рассчитывать и подбирать оборудование вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха (далее – СКВ);

- разрабатывать процессы и схемные решения СКВ;

Методы обучения:

При изучении дисциплины применяются следующие эффективные методики и технологии:

- коммуникативные технологии (дискуссия и другие методы активного обучения);

- использование УМК и практикумов;

- информационные технологии в форме презентаций.

Программа предусматривает лекционный курс, практические и лабораторные занятия, выполнение курсовой работы. Предусматривается самостоятельное изучение слушателями отдельных разделов дисциплины.

- Виды занятий и формы контроля знаний

| Год обучения | 1 |
| --- | --- |
| Этап | 1, 2 |
| Лекции, ч. | 16 |
| Лабораторные занятия, ч. | 6 |
| Практические занятия, ч. | 16 |
| Курсовая работа, этап | 2 |
| Самостоятельная работа, ч. | 32 |
| Всего учебных часов | 70 |

- Содержание дисциплины

  - Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

1 этап − 4 часа; 2 этап − 12 часов

| № п/п | Наименование темы | Содержание | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Классификация систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Приточная и вытяжная, местная и общеобменная, естественная и механическая вентиляция. Аварийная вентиляция, аэрация. Системы кондиционирования воздуха:центральные, местные (сплит-системы), прямоточные, рециркуляционные, автономные, неавтономные, однозональные, многозональные. | 2 |
| 2 | Свойства воздуха и процессы изменения его состояния | Свойства влажного воздуха, I-d диаграмма влажного воздуха, процессы изменения состояния влажного воздуха. Процессы кондиционирования воздуха. | 2 |
| 3 | Тепловой, влажностный и газовый режимы помещений, воздухообмен помещений | Поступление вредных выделений в помещения различного назначения. Определение воздухообмена в помещениях для расчета вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
| 4 | Конструктивное исполнение систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Конструкции общеобменных приточных и вытяжных систем вентиляции и систем кондиционирования воздуха. Конструктивное выполнение каналов и воздуховодов, воздухораспределителей | 2 |
| 5 | Оборудование для обработки воздуха | Воздухонагревательные и воздухоохладительные установки. Очистка приточного воздуха. Вентиляторы, шумоглушители, оросительные камеры, холодильные машины. | 2 |
| 6 | Системы местной вентиляции | Местная вытяжная вентиляция: местные отсосы (вытяжные шкафы, зонты, панели, окрасочные камеры, бортовые отсосы, аспирационные укрытия). Местная приточная вентиляция: воздушные души, воздушные завесы. | 2 |
| 7 | Системы аспирации древесных отходов | Движение частицы в потоке воздуха. Классификация оборудования систем аспирации. Схемы систем аспирации. | 2 |
| 8 | Системы кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Центральные и местные СКВ. Теоретические основы работы парокомпрессионной холодильной машины. Холодильные агенты. | 2 |

Итого:               16 часов

  - Практические занятия

1 этап − 2 часа; 2 этап − 14 часов

| № п/п | Наименование тем практических занятий и их содержание | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение параметров влажного воздуха и построение процессов с помощью I-d диаграммы | 2 |
| 2 | Расчет теплопоступлений, теплопотерь, поступлений влаги, газов, паров и пыли в помещениях | 2 |
| 3 | Расчет производительности систем вентиляции и кондиционирования воздуха, подбор оборудования (фильтров, калориферов, вентиляторов, оросительных камер, функциональных блоков систем кондиционирования воздуха) | 6 |
| 4 | Аэродинамический расчет механических и естественных систем вентиляции | 2 |
| 5 | Расчет производительности местных отсосов различных типов | 2 |
| 6 | Расчет воздушных душей и воздушных завес | 2 |

Итого:     16 часов

  - Лабораторные занятия

2 этап

| № п/п | Наименование темы лабораторной работы и их содержание | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исследование коэффициентов местных сопротивлений | 2 |
| 2 | Изучение способов измерения скорости и расхода воздуха анемометрами различного типа | 2 |
| 3 | Определение скорости витания частиц различных сыпучих материалов | 2 |

Итого:           6 часов

  - Курсовая работа

Курсовая работа выполняется на тему «Вентиляция помещения общественного здания».

Содержание курсовой работы:

- Выбор параметров воздуха, определение избытков вредных выделений в помещении общественного здания.

- Определение воздухообменов в помещениях общественного здания.

- Конструирование систем вентиляции и определение размеров вентиляционных каналов и решеток.

- Компоновка приточных и вытяжных центров, расчет и подбор оборудования вентиляционных систем.

- Аэродинамический расчет систем вентиляции.

  - Самостоятельная работа

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы (32 часа):

| № п/п | Наименование вопросов для самостоятельного изучения | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виды вредных выделений, их влияние на организм человека. | 2 |
| 2 | Воздухоприемные устройства приточных систем. Виды приточных камер и современных кондиционеров. | 2 |
| 3 | Устройство вытяжных камер и вытяжных шахт. | 2 |
| 4 | Конструкции шумоглушителей. | 2 |
| 5 | Аэродинамика здания. | 2 |
| 6 | Эпюры давления воздуха на ограждения здания. | 2 |
| 7 | Виды воздушных струй. Характер движения воздуха у вытяжных отверстий. | 2 |
| 8 | Схема осесимметричной изотермической струи. | 2 |
| 9 | Свободные неизотермические струи, стесненные струи | 2 |
| 10 | Конвективные тепловые струи. | 2 |
| 11 | Аварийная вентиляция. | 2 |
| 12 | Схемы циркуляции воздуха в вентилируемых помещениях. | 2 |
| 13 | Режим работы, регулирования и управления систем кондиционирования воздуха. | 2 |
| 14 | Область применения, преимущества и недостатки аэрации | 2 |
| 15 | Схемы систем пневмотранспорта. | 2 |
| 16 | Схемы и решения систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях различного назначения. | 2 |
| Итого |  | 32 |

2.6. Материалы для текущей аттестации слушателей

Вопросы для проведения устного опроса

- Что такое вентиляция, ее назначение, требования, предъявляемые к вентиляции.

- Оптимальные и допустимые параметры воздушной среды в помещениях.

- Как определяются параметры наружного, внутреннего и приточного воздуха в помещениях.

- Классификация систем вентиляции. Привести схемы естественных систем вентиляции.

- Параметры влажного воздуха. I-d диаграмма влажного воздуха.

- Расчет воздухообменов по СНБ 4.02.01-03. Частные случаи расчета воздухообменов.

- Типы калориферов, их преимущества и недостатки.

- Источники шума и вибрации в системах вентиляции. Борьба с ними.

- Конструкции, принцип работы и расчет вытяжных шкафов.

- Конструкции  и расчет вытяжных зонтов.

- Виды и конструкции местных отсосов при окраске изделий.

- Виды и конструкции местных отсосов при сварке изделий.

- Перечислить виды применяемых местных отсосов, указать их назначение и принцип устройства и расчета.

- Что относится к местным приточным системам вентиляции? Область их применения и схемы.

- Дать определение систем аспирации и пневмотранспорта. Область применения. Преимущества и недостатки.

- Какие скорости воздуха различают в системах аспирации и пневмотранспорта.

- Как определяются избытки и недостатки теплоты в помещении?

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Богословский В.Н. и др. Отопление и вентиляция. М., 1976. ч.2: Вентиляция

2. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение.- М.: Стройиздат, 1985г.

3. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1 и 2. Под. ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М., 1992

Дополнительная литература

1. Вентиляция: учеб.-метод. комплекс для студ. спец. 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» в 2-х ч. Ч1/ сост. и общ. ред.: Т.И. Королева. – Новополоцк: ПГУ, 2005. Ч2/ сост. И общ. ред.: Т.И. Королева, Н.В. Давыденко. – Новополоцк: ПГУ, 2007.

2. Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха. М.: изд-во физико-математической литературы, 2003г.

3. Сазонов Э.В. Вентиляция общественных зданий. Воронеж, 1991

4. Хрусталев Б.М., Ю.Я.Кувшинов, Копко В.М. и др. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. Под ред. Хрусталева Б.М. – М.: Изд-во АСВ, 2007

5. Хрусталев Б.М., Пилюшенко В.П. Вентиляция. Учебное пособие. Минск, 1997

6. Торговников Б. М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М. Проектирование промышленной вентиляции. Справочник.- Киев: Будивельник, 1983г.

Нормативная литература

1. СНБ 4.02.01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.- Мн.:  Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2004.

2. ГОСТ 30494 – 96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – Мн.: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2004.

3. ГОСТ 12.1.005. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.-М., 1991.

4. ГОСТ 21.602-79. Система проектной документации для строительства. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи. - М., 1980.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

по изучаемой дисциплине с другими дисциплинами специальности

| Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |