Модуль 0

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ «Насосы и вентиляторы»

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины является подготовка специалиста, способного проектировать, рассчитывать основные характеристики, исследовать работу насосов и вентиляторов в различных режимах эксплуатации в системах теплоснабжения и вентиляции промышленных предприятий и гражданских сооружений.

  - Задачи изучения дисциплины

Задачами изучения дисциплины являются:

- получение знаний о конструкции гидравлических нагнетателей и их различии по принципу действия, по назначению, по виду перемещаемой среды и развиваемому давлению; методах расчета, проектирования и эксплуатации, гидравлических нагнетателей, аппаратуры  управления и распределения жидкости; по теоретическим основам работы основных элементов нагнетателей, способах регулирования подачи; о работе нагнетателей в сети, изменении полного статического динамического давлений в сети, присоединенной к нагнетателю; о способах наложения характеристик и использовании способа наложения характеристик для анализа работы нагнетателя при изменении характеристики сети; о необходимости совместной работы нагнетателей, анализе работы последовательно и параллельно включенных машин и построении суммарной характеристики нагнетателей; о технико-экономических основах выбора нагнетателя для работы в сети и приводного двигателя; о необходимости регулирования подачи нагнетателей, сравнения методов качественного и количественного регулирования, об автоматизации процесса регулирования работы нагнетателей.

- приобретения умения ставить и решать задачи, связанные с системами теплоснабжения и вентиляции; давать технико-экономическую оценку проектных решений; проектировать и выбирать насосы и вентиляторы для систем теплоснабжения и вентиляции промышленных и гражданских сооружений, используя современную вычислительную технику; самостоятельно и творчески принимать инженерные решения в области использования различных конструкций нагнетателей и автоматизации их работы на основе последних достижений науки и техники.