МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО «Полоцкий государственный университет»

_______________ Д. В. Дук

(подпись)

«___»_____           ___ г

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-_______/р.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности:

1-70 80 01                 «Строительство»

Факультет 	                             инженерно-технологический                            _

Кафедра                  	«Теплогазоснабжение и вентиляция»                       _

- Семестр (семестры) _               2  / 2 (зо)               _

Лекции       16 / 8 (зо)   _				Экзамен  _  2  / 2 (зо)

(количество часов)					                             (семестр)

Практические (семинарские) занятия      18 / 8 (зо)

(количество часов)

- Аудиторных часов по учебной дисциплине      34 / 16

(количество часов)

- Всего часов по учебной дисциплине    112

Форма получения высшего образования дневная / заочная

Составил   В.И. Липко, кандидат технических наук, доцент

2014 г.

- Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования второй ступени (магистратура) ОСВО 1-70 80 01-2012 по специальности 1-70 80 01 «Строительство»

Рецензенты

В.В. Корженевский, главный инженер проектного института реконструкции и строительства УО «ПГУ»                                                                                    _

(И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание рецензента)

Л.М. Парфенова, старший преподаватель кафедры строительного производства УО «ПГУ», кандидат технических наук, доцент                          _

(И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание рецензента)

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой

«Теплогазоснабжение и вентиляция»                                       _

(название кафедры)

« 12 »    06  .2014 г.,  протокол № 8_

- Заведующий кафедрой

________________  Т.И.Королёва

(подпись)	         (И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению методической комиссией инженерно-технологического факультета

« 01 »    07  .2014 г.,  протокол № 4_

Председатель

____________  Д.П. Комаровский

(подпись)	                  (И.О.Фамилия)

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В условиях обостряющегося мирового энергетического кризиса все большую значимость приобретает необходимость экономии энергетических и сырьевых ресурсов, особенно в импортирующих странах, к которым относится и Республика Беларусь, где энергоемкость валового национального продукта значительно выше, чем в индустриально развитых странах мира.

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области новейшие технологии и технические средства нормализации микроклимата с наименьшими затратами материальных средств и энергоресурсов на строительство и эксплуатацию объектов.

Задачами изучения дисциплины являются:

- использование нетрадиционных источников энергии в системах теплоснабжения и вентиляции;

- энергопотребление при эксплуатации зданий и сооружений;

- математическая обработка результатов научных экспериментов;

- разработка методики инженерного расчета и проектирования комбинированных систем энергоэффективного обогрева зданий;

- создание инновационных энергосберегающих технологий для организованной приточной вентиляции.

Освоение данной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих групп компетенций магистранта:

академических

магистр должен:

- АК-2. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи.

- АК-4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.

социально-личностных

магистр должен:

- СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.

- СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового законодательства и правовых норм.

- СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.

- СЛК-10. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.

профессиональных

магистр должен быть способен:

- ПК-1. Разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты;

- ПК-2. Вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования;

- ПК-3. Разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности;

- ПК-7. Владеть методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции;

- ПК-8. Обладать знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений;

- ПК-10. Осуществлять организацию, совершенствование и освоение новых технологических процессов на предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин;

- ПК-14. Адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов;

В результате изучения дисциплины магистрант должен

знать:

- основы виды экономии топливно-энергетических ресурсов в системах теплоснабжения и вентиляции;

- методы и средства измерения параметров энергоносителей;

- теоретические основы тепломассообменных процессов энергоресурсоэффективных систем теплоснабжения и вентиляции.

уметь:

- формулировать физико-математическую постановку задачи исследования методов проектирования;

- выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований в области современных технологий систем теплоснабжения и вентиляции;

- анализировать и обобщать результаты исследований; доводить их до практической реализации;

- владеть современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами их использования в профессиональной строительной деятельности.

Учебная дисциплина «Энергосберегающие технологии в системах теплоснабжения и вентиляции» занимает ключевое место в системе подготовки магистра, теснейшим образом связана с основными учебными дисциплинами и соответствует требованиям образовательного стандарта.

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

2.1 Лекционный курс

Тема 1. Анализ теплоутилилизационных методов и конструктивных решений аппаратов утилизации теплоты

1.1 Общие положения, классификация теплоутилилизационных установок.

1.2 Тепловые насосы.

1.3 Установки утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем.

1.4 Обзорная информация о развитии техники тепломассообменных установок за рубежом.

1.5 Развитие теплонасосной техники в странах СНГ.

Тема 2. Энергоэффективные системы кондиционирования микроклимата

2.1 Условия формирования микроклимата жилых зданий

2.2 Классификация систем частного и жилого тепловоздухоснабжения зданий с наружными ограждениями повышенной теплозащиты и герметичности, их конструктивные и технологические решения

2.3 Энергоэффективные системы комбинированного тепловоздухоснабжения с устройствами утилизации теплоты

Тема 3. Методические разработки в области энергоэффективного тепловоздухоснабжения герметичных зданий

3.1 Методика теплового расчета комбинированных систем воздушного отопления, совместного с воздухоснабжением герметичных зданий.

3.2 Методика теплотехнического расчета ограждающих конструкций на основе теплового баланса по критерию энергоресурсосбережения для систем воздушного отопления зданий.

3.3 Методика расчета приточно-вытяжной вентиляции жилых высотных зданий с реконструируемыми теплыми чердаками и навесными вентилируемыми светопрозрачными фасадами, обеспечивающими многоступенчатую рекуперацию теряемой зданием теплоты солнечной радиации.

3.4 Построение физической и математической модели к вопросу теории расчета рекуперативного теплообмена при инфильтрации приточного воздуха через энергосберегающие многослойные стеклопакеты с утилизацией трансмиссионной теплоты энергоэффективных зданий.

Тема 4. Методы и средства измерения параметров энергоносителей

4.1 Измерение температуры.

4.2 Измерение давления.

4.3 Измерение расхода жидкости, пара и газов.

4.4 Скоростные и объемные расходомеры. Счетчики воды и газа.

4.5 Измерение расхода и количества теплоты. Теплосчетчики.

4.6 Методы и средства измерения электрических величин. Электросчетчики.

4.7 Обработка результатов измерений физических величин.

4.8 Оценка погрешности измерений параметров энергоносителей.

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Основная литература

1. Закон РБ «Об энергосбережении» от 11 декабря 2014 г. № 466-П5/V.

2. Еремкин А. И., Королева Т. И. Экономика энергосбережения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Учебное пособие. М.: АСВ, 2008.

3. Поспелова Т. Г. Основы энергосбережения: пособие. – Мн.: УП «Технопринт», 2000. – 353с.

4. Свидерская О. В. Основы энергосбережения: пособие. – Мн.: Акад. упр. при президенте РБ, 2006. – 228с.

3.2 Дополнительная литература

1. Липко В.И. Энергоресурсоэффективное тепловоздухоснабжение гражданских зданий. В 2-х томах. Т.1 – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2004  – 212 с.: ил.

2. Липко В.И. Энергоресурсоэффективное тепловоздухоснабжение гражданских зданий. В 2-х томах. Т.2 – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2004 г. – 392 с.: ил.

3. Липко В.И. Методы и средства измерения параметров энергоносителей. В 2-х томах. Т.1 – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2004  – 206 с.: ил.

4. Липко В.И. Методы и средства измерения параметров энергоносителей. В 2-х томах. Т.2 – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2004  – 206 с.: ил.

3.3 Нормативная литература

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1882 от 24.12.2010 г. «Об утверждении Республиканской программы энергосбережения на 2011- 2015 гг.».

- Директива Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 г.  № 3  «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства». //г-та «Советская Белоруссия»  № 109 от 15.06.2007г.

- Указ Президента Республики Беларусь от 12.08.2005 г. № 370 «О присоединении Республики беларусь к Киотскому протоколу  к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций  об изменении климата».

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1582 от 30.12.2005 г. «План мероприятий по реализации положения Киотского протокола  к Рамочной конвенции ООН об изменении климата на 2005- 2012 гг.».

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1820 от 27.12.2002 г. «О дополнительных мерах по экономному и эффективному использованию ТЭР».

- Постановление № 399 от 25.08.2005 г. Концепция и Программа государственная научно-техническая «Энергетика 2010» по энергобезопасности и энергонезависимости РБ.

- Постановление Министерства экономики № 56 от 30.07.98. «О критериях отнесения мероприятий к энергосберегающим».

- Постановление СМ РБ № 1583 от 16.10.1998 г. «О порядке проведения энергетического  аудита предприятий, учреждений и организаций». //Энегроэффективность. – 1998. -№ 10. – С.4.

- Постановление СМ РБ № 320 от 11.04.1997 г. «Об утверждении положения о Государственном комитете по энергосбережению и энергетическому надзору Республики Беларусь».