Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                Директор ИПК

               ________________ И.А.Позднякова
«______»_________________ 2015
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине
«Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами 
в трубопроводном транспорте»
для специальности переподготовки 1-70 05 71
«Проектирование и эксплуатация газопроводов»
в соответствии с учебным планом переподготовки, утвержденным 24.01.11г.,
рег. № 25-11/313
Новополоцк, 2015
Разработчик программы:
А.П. Андриевский, старший преподаватель кафедры трубопроводного транспорта, водоснабжения и гидравлики  
Рекомендована к утверждению:

· кафедрой трубопроводного транспорта, водоснабжения и гидравлики УО «ПГУ» 

Протокол заседания от __________________№______
И.о. заведующего кафедрой    ______________ Д.П.Комаровский

· советом ИПК УО «ПГУ»
Протокол заседания от __________________№______
Председатель совета     _______________ И.А.Позднякова
1. Введение
1.1.  Цель преподавания дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на инженерно-технических работников, обладающих опытом работы на объектах магистрального трубопроводного транспорта газа и не имеющих квалификации инженера-механика по специальности 1-70 05 71.

Целью изучения дисциплины является переподготовка специалиста путем приобретения слушателями знаний о принципах и методах построения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), математических моделей объектов и систем управления, их исследовании на основе разработки алгоритмизации решения моделей с применением ЭВМ с последующим их использованием в производственно-технической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской и исследовательской деятельности в области проектирования и эксплуатации газопроводов.
1.2. Задачи изучения дисциплины
 - Создание у слушателей основ теоретической подготовки в области автоматики, автоматизации и АСУ ТП, позволяющей слушателям освоить специальные дисциплины по профилю переподготовки и обеспечивающей им возможность получения квалификации инженера-механика.

- Усвоение слушателями основных понятий автоматики, автоматизации и АСУ ТП в объеме, достаточном для изучения дисциплин общеинженерного и специального профиля.

- Усвоение основ автоматики, автоматизации и АСУ ТП применительно к задачам магистрального трубопроводного транспорта.

- Выработка у слушателей приемов и навыков решения конкретных задач автоматики, автоматизации и АСУ ТП, помогающих слушателям в дальнейшем решать инженерные задачи.
1.3. Методы, средства обучения.

     Основными методами и средствами преподавания дисциплин по специальности являются проведение коллоквиумов, лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных занятий, а также организация презентаций, круглых столов, выездных занятий на производство.

1.4. Основные требования к результатам обучения.
Создание у слушателей основ теоретической подготовки в области применения автоматики, автоматизации и АСУ при транспорте газа, позволяющей инженерам ориентироваться в потоке научно-технической информации и обеспечивающей им возможность использования современных методологий в вопросах своей специальности.

2. Тематический план
	№
	Наименование выносимых на лекцию вопросов
	Номера занятий
	Номера методических и наглядных пособия
	Самостоятельная работа студентов
	Форма контроля знаний

	
	
	Практические
	Лабораторные
	
	Содержание
	часы
	

	1
	Основные этапы развития ав​томатики; классификация ав​томатизированных и автома​тических систем.
	
	
	1
	1
	2
	опрос

	2
	Системы диспетчерского уп​равления, основные задачи и схемы диспетчеризации. Осо​бенности автоматизации на насосных станций. 
	
	
	2,3
	2
	2
	опрос

	3
	Классификация и назначение систем телемеханики. Основ​ные понятия о преобразова​нии информации.
	
	
	4
	3
	2
	опрос

	4
	Технические средства автома​тизации и вычислительная техника. Условно – графичес​кое обозначение технических средств на схемах автоматиза​ции. Техника чтения схем ав​томатизации.
	
	
	2,3
	
	
	опрос

	5
	Управляющие вычислитель​ные комплексы принципы построения, назначение и об​щая характеристика промыш​ленных контролеров. Тенден​ции развития современных систем автоматики, автомати​зации и АСУ ТП. SCADA - системы
	
	
	1
	
	
	опрос

	6
	Контролеры. Системы автома​тики, автоматизации и АСУ ТП как средство повышения надежности и безопасности систем транспорта газа.
	
	
	2
	
	
	опрос

	
	
	
	
	
	
	6
	Контр. работа


2. Содержание дисциплины
3.1 Название тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

	№

п/п
	Содержание
	Объем в часах

	1
	2
	3

	1
	Основные этапы развития автоматики; классификация автоматизиро​ванных и автоматических систем.
	2

	2
	Системы диспетчерского управления, основные задачи и схемы дис​петчеризации. Особенности автоматизации на насосных станций.
	2

	3
	Классификация и назначение систем телемеханики. Основные понятия о преобразовании информации.
	2

	4
	Технические средства автоматизации и вычислительная техника. Ус​ловно – графическое обозначение технических средств на схемах авто​матизации. Техника чтения схем автоматизации.
	2

	5
	Управляющие вычислительные комплексы принципы построения, наз​начение и общая характеристика промышленных контролеров

Тенденции развития современных систем автоматики, автоматизации и АСУ ТП. SCADA – системы.
	4

	6
	Контролеров Системы автоматики, автоматизации и АСУ ТП как средство повышения надежности и безопасности систем транспорта газа.
	4

	Всего:
	16


.
3.2 Самостоятельная работа
	№
	Название темы
	Объем в часах

	1
	Задачи автоматизации. Объем и степень автоматизации.
	2

	2
	Основные функции автоматических устройств на насосных станций.
	2

	3
	Системы телеуправления и телесигнализации.
	2

	
	ВСЕГО
	6


4. Материалы для текущей и итоговой аттестации слушателей.

Темы контрольных работ:
	1. Основные этапы развития автоматики; классификация автоматизированных и автома​тических систем.



	2. Системы диспетчерского управления, основные задачи и схемы диспетчеризации. Особенности автоматизации на насосных станций.



	3. Классификация и назначение систем телемеханики. Основные понятия о преобразова​нии информации.


	4. Технические средства автоматизации и вычислительная техника. Условно – графичес​кое обозначение технических средств на схемах автоматизации. Техника чтения схем автоматизации.



	5. Системы автоматики, автоматизации и АСУ ТП как средство повышения надежности и безопасности систем транспорта газа.
5. Список рекомендуемой литературы
Основная литература

1. ГОСТ 24.101-80 Единая система стандартов Автоматизированной системы управления — М: 1986 г.

2. ГОСТ 21.404-85 Автоматизация технологических процессов — М: 1985 г.

3. Ротач, В.Я. Теория автоматического управления: уч-к / В.Я. Ротач. — 2-е изд. — М.: Высш.шк., 2004. — 420 с.

4. Хокс, Б. Автоматизированное проектирование и производство / Б. Хокс. —М.: Мир, 1991. — 480 с.

5. Норенков, И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем / И.П. Норенков — М.: Высш.шк., 1986. — 262 с.

6. Кафаров, В.В. Математическое моделирование основных процессов химических производств / В.В. Кафаров, М.Б. Глебов. — М.: Высш. шк., 1991. — 400 с.

Дополнительная литература
7. Львовский, Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул / Е.Н. Львовский. — М.: Высш. шк., 1982. — 224 с.

8. Магергут, В.З. Инженерные методы выбора и расчета оптимальных настроек промышленных регуляторов / В.З. Магергут, Д.П. Вент, И.А. Кацер. — Новомосковск: НФ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 1994. —158 с.

9. Ротач, В.Я. Исследование систем автоматического регулирования с помощью математического пакета Mathcad. Лабораторные работы / В.Я. Ротач, М.А. Панько. — М.: МЭИ, 2000. — 26 с.



	


PAGE  
6

