Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПК

________________ И.А.Позднякова

«______»__________________ 2015

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

«Коммерческий учет газа»

для специальности переподготовки 1-70 05 71

«Проектирование и эксплуатация газопроводов»

в соответствии с учебным планом переподготовки, утвержденным 24.01.11г.,

рег. № 25-11/313

Новополоцк, 2015

Разработчик программы:

А.П. Андриевский, старший преподаватель кафедры трубопроводного транспорта, водоснабжения и гидравлики

Рекомендована к утверждению:

- кафедрой трубопроводного транспорта, водоснабжения и гидравлики УО «ПГУ»

Протокол заседания  от __________________№______

И.о. заведующего кафедрой    ______________ Д.П.Комаровский

- советом ИПК УО «ПГУ»

Протокол заседания  от __________________№______

Председатель совета     _______________ И.А.Позднякова

- ВВЕДЕНИЕ

  - Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания дисциплины « Коммерческий учета газа» является получение слушателями знаний по вопросам автоматизированного учета газа на предприятиях по поставке и транспортировке газа, средств измерений и установок для учёта, по вопросам обеспечения единства измерений, средствам и методике поверки, метрологическому обслуживанию установок для учета газа.

  - Задачи изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать современные методы учёта газа, принципы проектирования, строительства, наладки, технического обслуживания, калибровки и поверки средств измерений и установок для учёта газа.

Перечень дисциплин с указанием тем, усвоение которых слушателями необходимо для изучения данного курса:

| Наименование дисциплины | Раздел темы |
| --- | --- |
| математика | - в объеме согласованных программ для данной специальности |
| химия |  |
| физика |  |

  - Методы, средства обучения.

Основными методами и средствами преподавания дисциплин по специальности являются проведение коллоквиумов, лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных занятий, а также организация презентаций, круглых столов, выездных занятий на производство.

  - Основные требования к результатам обучения.

Создание у слушателей основ достаточно высокой теоретической подготовки в области применения современных методов учёта газа, принципов проектирования, строительства, наладки, технического обслуживания, калибровки и поверки средств измерений и установок для учёта газа.

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № темы | Наименование вопросов, выносимых на лекцию | Номера занятий |  | Литера-тура | Самостоятельная работа студентов |  | Форма контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Практические | Лабораторные |  | Содержание | часы |  |
| 1 | Сущность процесса измерения расхода газа методом переменного перепада давления. Рабочие уравнения расхода сухих и влажных газов, измеряемых промышленными дифманометрами. Коэффициент расхода. Измерение расхода газожидкостных потоков. |  |  | 1 |  |  | Опрос |
| 2 | Определение давления, температуры. Определение плотности сухих и влажных газов, и их смесей. Плотность жидкостей. Плотность газоконденсатной смеси. Расчет псевдокритических параметров газа. Расчет приведенных параметров газа. Расчет коэффициента сжимаемости газов. Расчет вязкости газов и их смесей. Определение показателя адиабаты. Расчет коэффициента расширения газа. Определение перепада давления на сужающем устройстве. | 1 |  | 1,2 | 2 | 2 | Опрос |
| 3 | Основные исходные положения. Расчет расхода сухих газов при рабочих условиях измерения. | 2 |  | 2,3 |  |  | Опрос |
| 4 | Оценка погрешностей измерения расхода газа. Расчет погрешностей измерения параметров газа с учетом характеристик средств измерения. |  |  | 1 | 4 | 2 | опрос |
| 5 | Нормализованные сужающие устройства. Требования к выполнению сужающих устройств. Требования к выполнению прямых участков трубопроводов измерительных линий. | 3 |  | 2 | 5 | 2 | опрос |
| 6 | Принципы построения и размещения расходомерных пунктов. Расчет измерительных линий расходомерных пунктов. Основные типы нормализованных диафрагм. Основные средства измерения давления. Основные средства измерения температуры. |  |  | 1,3 | 6 | 2 | опрос |
| 7 | Метрологическая ревизия прямых участков трубопроводов измерительных линий расходомерных пунктов. Проверка сужающих устройств. Основные правила поверки измерительных приборов. |  |  | 2,3 | 7 | 2 | опрос |
|  |  |  |  |  |  | 10 | Зачет |

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Название тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

| № | Содержание | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретические основы измерения расхода газов в трубопроводах методом переменного перепада давления | 2 |
| 2 | Определение основных параметров газов их смесей | 2 |
| 3 | Методы расчета расхода газа | 2 |
| 4 | Погрешности измерения расхода газов | 2 |
| 5 | Сужающие устройства расходомеров переменного перепада давления | 2 |
| 6 | Расходомерные пункты газовых потоков | 2 |
| 7 | Эксплуатация расходомерных пунктов | 2 |
| Всего: |  | 14 |

3.2 Практические занятия, их наименование и объем в часах

| № | Содержание | Название | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение основных параметров газов и их смесей | Алгоритм расчета параметров газов и их смесей, необходимых для определения расхода газа. | 2 |
| 2 | Методы расчета расхода газа | Требования к измерению количества газа дифманометрами-расходомерами и обработке диаграмм. | 2 |
| 3 | Сужающие устройства расходомеров переменного перепада давления | Требования к диафрагме и организации работ по её изготовлению. | 2 |
|  | Всего: |  | 6 |

3.3 Самостоятельная работа

| № | Название темы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение влагосодержания газов. Расчет основных критериев подобия потоков | 2 |
| 2 | Способы обнаружения и исключения погрешностей. Основные факторы, влияющие на погрешности измерения расхода газов | 2 |
| 3 | Методы расчета сужающих устройств | 2 |
| 4 | Средства измерения плотности газов. Средства определения состава газов. Средства измерения влагосодержания газов. Основные характеристики средств измерения | 2 |
| 5 | Общие требования к установке и эксплуатации средств измерения. | 2 |
|  | ВСЕГО | 10 |

4.МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Вопросы к зачету

- Сущность процесса измерения расхода газа методом переменного перепада давления.

- Уравнения расхода сухих и влажных газов, измеряемых промышленными дифманометрами.

- Определение давления, температуры, плотности сухих и влажных газов, и их смесей.

- Расчет псевдокритических параметров газа. Расчет приведенных параметров газа. Расчет коэффициента сжимаемости газов. Расчет вязкости газов и их смесей.

- Определение показателя адиабаты. Расчет коэффициента расширения газа. Определение перепада давления на сужающем устройстве.

- Расчет расхода сухих газов при рабочих условиях измерения.

- Оценка погрешностей измерения расхода газа.

- Расчет погрешностей измерения параметров газа с учетом характеристик средств измерения.

- Нормализованные сужающие устройства. Требования к выполнению сужающих устройств.

- Требования к выполнению прямых участков трубопроводов измерительных линий.

- Принципы построения и размещения расходомерных пунктов.

- Расчет измерительных линий расходомерных пунктов.

- Основные типы нормализованных диафрагм. Основные средства измерения давления. Основные средства измерения температуры.

- Метрологическая ревизия прямых участков трубопроводов измерительных линий расходомерных пунктов.

- Проверка сужающих устройств. Основные правила поверки измерительных приборов.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

|  | Основная литература. - Гост 8.586.1,2,3,4,5 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Минск 2007. - ГОСТ 30319.0-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. общие положения. - ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки. - ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. определение коэффициента сжимаемости. - ОНТП 51-1-85 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Дополнительная литература. - Рабинович С. Г. Погрешность измерений. — Л.: Энергия, 1978. - Тюрин Н. И. Введение в метрологию. — М.: Изд-во стандартов, 1976. |  |
| --- | --- | --- |