PAGE  

Министерство образования  республики Беларусь

переподготовка по специальности 

«Технология переработки нефти и газа»

ИПК УО "ПГУ" 

Лабораторный практикум 

по курсу 
"Технология переработки нефти и газа"

для слушателей переподготовки по специальности 1 48 01 72
"Технология переработки нефти и газа"

Новополоцк 2015
УДК 665.03.046

Одобрен и рекомендован к изданию

Советом ИПК УО «ПГУ»
переподготовка по специальности 1-48 01 72 Технология переработки нефти и газа»
Составители: 

С.И.Хорошко, канд. хим. наук, доцент

Е.В.Сюбарева, преподаватель 

Рецензенты: 

А.А.Ермак, канд. техн. наук, доцент 

И.В.Бурая, ст. преподаватель 
(Институт повышения квалификации и переподготовки УО "ПГУ", 2015
ВВЕДЕНИЕ

Технология переработки нефти и газа – одна из основных дисциплин  в подготовке инженеров-химиков-технологов.

В ходе выполнения лабораторного практикума слушатели закрепляют и углубляют знания, полученные в лекционном курсе, приобретают практические навыки в проведении исследований и обработке их результатов, знакомятся с современными методами анализа сырья  и получаемых продуктов. Данные методические указания разработаны на основе стандартизованных методов анализа нефти и нефтепродуктов.

При подготовке к лабораторной работе слушатели должны:

1) изучить теоретический материал, относящийся к данной работе;

2) заполнить лабораторный журнал, занеся в него название работы, основные теоретические сведения о процессе, схему лабораторной установки и краткое описание методики выполнения работы (журнал оформляется индивидуально каждым слушателем).

В процессе выполнения работы следует чётко представлять себе цель и содержание каждой операции. Окончив работу, слушатели представляют преподавателю результаты расчётов. Выполненные работы защищаются в сроки, указанные преподавателем.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

К работе в лаборатории допускаются лица, хорошо знающие правила работы с химическими веществами, и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

При работе в лаборатории необходимо соблюдать максимальную осторожность, перед выполнением каждой новой операции следует продумать свои действия с точки зрения безопасности. 
В лаборатории всегда поддерживается чистота, на рабочих  столах не должно быть ничего лишнего.

Категорически запрещается сливать в раковины сильные кислоты и щелочи, нефтепродукты, растворители, ядовитые вещества.

Нельзя оставлять действующие приборы без наблюдения.

Лабораторная работа № 1

Определение содержания воды в нефти (нефтепродуктах)

Сущность метода заключается в отгонке воды совместно с растворителем от нефти (нефтепродукта) с последующим их разделением в градуированном приёмнике и измерении объёма водного слоя.

Аппаратура, посуда, реактивы 

Колбонагреватель;

колба круглодонная вместимостью 500 см3;

приёмник-ловушка градуированный;

цилиндр мерный на 100 см3;

растворитель. 

Подготовка к испытанию
[image: image1.wmf]100

m

V

=

Х

v

Испытуемый нефтепродукт (нефть) хорошо перемешивают пятиминутным встряхиванием в склянке, заполненной не более чем на ¾ объёма. Вязкие и парафинистые нефтепродукты предварительно нагревают до 40‑50°С.

Проведение испытания
Для количественного определения содержания воды в нефти (нефтепродукте) используется аппарат Дина и Старка (рис.1), снабжённый приёмником-ловушкой вместимостью 10 см3, холодильником с длиной кожуха не менее 30 см и колбой на 500 см3.
 
В подготовленную (промытую и высушенную) колбу вводят 100 см3 или 100г пробы с погрешностью не более 1%. При применении приёмника-ловушки вместимостью 10 см3 количество испытуемого образца (в зависимости от содержания воды) уменьшают так, чтобы объём воды, собравшейся в приёмнике-ловушке, не превышал 10 см3.

[image: image67.emf]�

�

�

Затем мерным цилиндром отмеряют 100 см3 растворителя, помещают его в колбу, тщательно перемешивают содержимое до полного растворения испытуемого нефтепродукта. Во избежание бурного вскипания в колбу кладут несколько кусочков неглазурованного фаянса или фарфора.

[image: image68.png]


 Аппаратуру собирают так, чтобы обеспечить герметичность всех соединений и исключить утечку паров и проникновение посторонней влаги. Верхний конец холодильника закрывают неплотным ватным тампоном, чтобы предотвратить  конденсацию атмосферной влаги внутри трубки холодильника. Узкогорлую колбу 1 (см. рис. 1) соединяют непосредственно при помощи шлифа, а  широкогорлую при помощи перехода и шлифов с отводной трубкой чистого и сухого приёмника-ловушки 2. 

К приёмнику-ловушке присоединяют при помощи шлифа прочищенный ватой холодильник 3. Собранный аппарат помещают в колбонагреватель и закрепляют на штативе. Пускают холодную воду в кожух холодильника. Включают нагреватель, содержимое колбы доводят до кипения и далее нагревают так, чтобы скорость конденсации дистиллята в приёмнике была от 2 до 5 капель в 1 с. Если в процессе дистилляции происходит неустойчивое каплеобразование, то увеличивают скорость дистилляции или останавливают на несколько минут приток охлаждающей воды в холодильник.

Перегонку прекращают (отключают колбонагреватель), как только объём воды в приёмнике-ловушке не будет увеличиваться и верхний слой растворителя станет совершенно прозрачным. Время перегонки должно быть не менее 30 и не более 60 мин. Оставшиеся на стенках трубки холодильника капельки воды сталкивают в приёмник-ловушку стеклянной палочкой или металлической проволокой.

После того,  как колба охладится, а растворитель и вода в приёмнике-ловушке примут температуру воздуха в лаборатории, записывают объём воды, собравшейся в приёмнике-ловушке, с точностью до одного верхнего деления занимаемой водой части приёмника-ловушки и  аппарат разбирают. Если в приёмнике-ловушке собралось небольшое количество воды (до 0,3 см3) и растворитель мутен, то приёмник-ловушку помещают на 20-30 мин в горячую воду для осветления и снова охлаждают до комнатной температуры. Затем записывают объём воды, собравшейся в приёмнике-ловушке, с точностью до одного верхнего деления занимаемой водой части приёмника-ловушки.

После охлаждения колбы отработанный нефтепродукт сливают в специальную емкость (слив). Посуду тщательно моют и сушат.

Обработка результатов

Массовую (Х) или объёмную (ХВ) долю воды в процентах вычисляют по формулам:
                                        
[image: image80.jpg]{iu||u|||n|||||u|nu||||||uu||i|||||||IMH|||||l|:|nh|n|uu|uu\|m|




 

(1)

                   
[image: image2.wmf],

100

×

=

V

V

Х

v

v

 

(2)

где 
[image: image3.wmf]V

 - объём пробы, см3;

  
[image: image4.wmf]m

 - масса пробы, г;

                 
[image: image5.wmf]v

V

 - объём воды в приёмнике-ловушке, см3.

Примечание. Для упрощения вычисления плотность воды при комнатной температуре принимают за 1 г/см3, а численное значение объёма воды в см3 – за численное значение массы воды в г. При массе нефтепродукта (100±0,1) г за массовую долю воды принимают объём воды, собравшейся в приёмнике-ловушке, в см3.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений.

Результат испытания округляют с точностью до 0,1%.

Объём воды в приёмнике-ловушке 0,03 см3 и меньше считается следами.

Отсутствие воды в испытуемом нефтепродукте определяется состоянием, при котором в нижней части приёмника-ловушки не видно капель воды.

В сомнительных случаях отсутствие воды проверяется нагреванием испытуемого нефтепродукта в пробирке, помещённой в масляную баню, до температуры 150°С. При этом отсутствием воды считается случай, когда не слышен треск.

Точность метода

Сходимость. Два результата, полученные одним исполнителем признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если разница между ними не превышает:

0,1 см3 – при объёме воды, меньшем или равным 1,0 см3 ;

0,1 см3  или 2% от среднего значения объёма (в зависимости от того, какая из этих величин больше) – при объёме воды более 1,0 см3.

Воспроизводимость. Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными, если расхождение между ними не превышает:

0,2 см3 – при объёме воды, меньшем или равным 1,0 см3;

0,2 см3 или 10% от среднего значения объёма (в зависимости от того, какая из этих величин больше) – при объёме воды свыше 1,0 см3 до 10 см3;

5% от величины среднего результата – при объёме воды более 10 см3.

Лабораторная работа № 2

Определение температуры вспышки нефтепродуктов

в закрытом тигле

Сущность метода заключается в определении минимальной температуры горючего вещества, при которой в условиях испытания над его поверхностью образуется смесь паров и газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источника зажигания. Скорость её образования невелика и количества получаемых паров недостаточно для последующего устойчивого горения, поэтому вспыхнувшая смесь тут же гаснет.  Для проведения этого испытания продукт нагревается в закрытом тигле с постоянной скоростью при непрерывном перемешивании и проверяется на вспышку через определённые интервалы температур.

При определении температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле используется специальный аппарат типа ТВЗ (ТВ-1), снабжённый термометром (рис.2).

Подготовка к испытанию

Испытуемый образец продукта перед анализом перемешивают в течение 5 мин встряхиванием в склянке, заполненной не более, чем на 2/3 её вместимости.

Образцы лёгких продуктов, имеющих температуру вспышки ниже 50°С, охлаждают до температуры, которая не менее чем на 17 °С ниже предполагаемой температуры вспышки.

[image: image69.png]


Образцы очень вязких и твёрдых нефтепродуктов перед испытанием нагревают до достаточной текучести, но не выше температуры, которая на 17°С ниже предполагаемой температуры вспышки.

Подготовка прибора. Прибор устанавливают на ровном устойчивом столе в таком месте, где нет заметного движения воздуха и свет настолько затемнён, что вспышка хорошо видна. Для защиты от движения воздуха прибор с трёх сторон окружают экраном. 

Тигель и крышку прибора промывают растворителем, высушивают, удаляя все следы растворителя, и охлаждают до температуры не менее чем на 17°С ниже предполагаемой температуры вспышки. При испытании продуктов с температурой вспышки до 50°С нагревательную ванну (2) охлаждают до температуры окружающей среды. 

[image: image70.png]


Проведение испытания
Испытуемый продукт наливают в тигель до метки, не допуская смачивания стенок тигля выше указанной метки. Тигель закрывают крышкой, устанавливают в нагревательную ванну, вставляют термометр (на рисунке не показан) и зажигают фитилёк, регулируя пламя так, чтобы форма его была близкой к шару диаметром 3-4 мм. 

Нагревательную ванну включают и нагревают испытуемый продукт в тигле. Перемешивание ведут, обеспечивая частоту вращения мешалки (1) от 1,5 до 2,0 с-1, а нагрев продукта – со скоростью от 5 до 6°С в 1 мин.

Измеряют барометрическое давление.

Испытания на вспышку начинают при достижении температуры на 17°С ниже предполагаемой температуры вспышки и продолжают при повышении температуры на каждый 1°С для продуктов с температурой вспышки до 104°С  и на каждые 2°С для продуктов с температурой вспышки  выше 104°С.

В момент испытания на вспышку перемешивание прекращают, приводят в действие расположенный на крышке механизм, который открывает заслонку и опускает пламя. При этом пламя опускают в паровое пространство за 0,5 с, оставляют в самом нижнем положении 1с и поднимают в верхнее положение.

За температуру вспышки каждого определения принимают показания термометра в момент чёткого появления первого (синего) пламени над поверхностью продукта внутри прибора. Не следует принимать за температуру вспышки окрашенный (голубоватый) ореол, который иногда окружает пламя перед тем, как оно вызывает фактическую вспышку.

При проявлении неясной вспышки она должна быть подтверждена последующей вспышкой при повышении температуры на 1 или 2°С. Если при этом вспышка не произойдёт, испытание повторяют вновь.

Если в процессе какого-либо испытания на вспышку фитилёк погаснет в момент открытия отверстий крышки, то результат этого определения не учитывают.

Если испытанию подвергают продукт с неизвестной температурой вспышки, то проводят предварительно определение. Этот результат не учитывают, если расхождения между этим определением и последующим превышают норму, указанную ниже.

Обработка результатов 

Поправка на барометрическое давление.

Вычисляют температуру вспышки с поправкой на стандартное барометрическое давление 101,325 кПа  (1,013 бар, 760 мм.рт.ст.) алгебраическим сложением найденной температуры и поправки, определённой по формуле (3) или (4), или (5):
                                
[image: image6.wmf],

9

,

0

3

,

3

325

,

101

×

-

=

D

P

t



(3)

                                     
[image: image7.wmf],

9

,

0

033

,

0

013

,

1

×

-

=

D

P

t

 

(4)                 

                                    
[image: image8.wmf]),

760

(

0362

,

0

P

t

-

=

D

        
(5)

где Р – фактическое барометрическое давление в (3) – кПа, (4) – барах, (5) ‑ мм. рт.ст.

За результат испытания принимают среднее арифметическое не менее двух последовательных определений. Полученное значение температуры вспышки (°С) округляют до целого числа.

Точность метода

Сходимость.

Два результата определений, полученные одним исполнителем в одной лаборатории, признаются достоверными (с 95% - ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значений, указанных в таблице 1.

Воспроизводимость.
Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95%–ной доверительной вероятностью), если расхождения между ними не превышают значений указанных в таблице 1.

Таблица 1

	Температура вспышки, °С
	Сходимость, °С
	Воспроизводимость, °С

	До 104
	2
	4

	Св. 104
	5
	8


Лабораторная работа № 3

Определение йодных чисел и содержания 

непредельных углеводородов в нефтепродуктах

Метод заключается в проведении реакции между спиртовым раствором йода и спиртовым раствором анализируемого нефтепродукта в присутствии большого избытка воды. Спиртовой раствор йода реагирует с водой с образованием йодноватистой кислоты по реакции

I2 +НОН(НIО + НI
Гидролиз усиливается в присутствии ненасыщенных соединений и особенно при избытке воды. Образовавшаяся йодноватистая кислота вступает во взаимодействие с ненасыщенными соединениями быстрее, чем иод, присоединяясь по месту двойных связей

R1СН=СНR2 +2 НIО +С2Н5ОН( R1СНI- СНIR2 +СН3СОН +Н2О

Избыток йода оттитровывается тиосульфатом натрия

I2 + 2Na2S2O3 ( 2NaI + Na2S4O6 
Определение необходимо выполнять очень быстро с соблюдением всех рекомендуемых условий. Однако точность метода недостаточна, так как возможно протекание побочных реакций замещения

R-CH2-CH3 + I2 ( RCHI-CH3 + HI
что приводит к  завышенным результатам. С другой стороны, ввиду плохой растворимости  некоторых топлив в спирте возможно получение заниженных результатов за счёт неполноты реакции присоединения йода. Методика анализа проста и требует небольшой затраты времени.

Аппаратура, посуда, реактивы

Колбы с притёртой пробкой вместимостью 500см3; 

цилиндры вместимостью 25 и 250 см3;

капельница;

бюретка;

спирт этиловый ректификованный или ацетон (при анализе дизельного топлива); 

тиосульфат натрия, 0,1 н раствор;

вода дистиллированная; 

калий йодистый 20% водный раствор;

крахмал 0,5% раствор; 

спиртовой раствор йода.

Проведение испытания

Для взятия навески  нефтепродукта его наливают в капельницу и взвешивают. В коническую колбу вводят 15 см3 этилового спирта и из капельницы отсчитывают 13-15 капель нефтепродукта, после чего её вновь взвешивают для определения массы добавленного нефтепродукта. Если нефтепродукт взят в ампуле, то в коническую колбу наливают 5 см3 этилового спирта, разбивают в нём стеклянной палочкой  ампулу, следя за тем, чтобы капилляр при этом был измельчён, и обмывают палочку и стенки колбы 10 см3 этилового спирта.

При анализе дизельных топлив и реактивного  топлива Т-6 навеску вносят в колбу с 15 см3 ацетона.

Мерным цилиндром отмеряют 25 см3 спиртового раствора йода и приливают в колбу, плотно закрывают её пробкой, предварительно смоченной раствором йодистого калия, осторожно встряхивают колбу. Прибавляют 150см3 дистиллированной воды, быстро закрывают колбу пробкой, содержимое колбы встряхивают в течение 5 мин и оставляют в темноте ещё на 5 мин. Обмывают пробку и стенки колбы небольшим количеством дистиллированной воды. Добавляют 20-25 см3 раствора йодистого калия и титруют раствором тиосульфата натрия. Когда жидкость в колбе примет светло-жёлтый цвет, прибавляют от 1 до 2 см3 раствора крахмала и продолжают  титровать до исчезновения синевато-фиолетового окрашивания.

Для вычисления йодного числа проводят контрольный опыт. 

После проведения анализа растворы сливаются в раковину, посуда тщательно моется и сушится, бюретка заполняется дистиллированной водой.

Обработка результатов 

Йодное число (Х) испытуемого нефтепродукта, г йода на 100 нефтепродукта, вычисляют по формуле


[image: image9.wmf],

100

01269

,

0

)

(

1

×

×

×

-

=

m

F

V

V

X



(6)

где 

[image: image10.wmf]V

-  объём 0,1н раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование в контрольном опыте, см3;


[image: image11.wmf]1

V

 - объём 0,1 н раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование испытуемого нефтепродукта, см3;


[image: image12.wmf]F

  - фактор 0,1 н раствора тиосульфата натрия, F=1;


[image: image13.wmf]01269

,

0

 - количество йода, эквивалентное 1см3 0,1н  раствора тиосульфата натрия;


[image: image14.wmf]m

 -  масса испытуемого нефтепродукта, г.


Массовую долю непредельных углеводородов в % (Х1) в нефтепродукте вычисляют по формуле:


[image: image15.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]

[image: image17.wmf],

254

1

M

X

X

×

=

 

(7)

где 
[image: image18.wmf]X

- йодное число нефтепродукта, г йода на 100 г нефтепродукта;


[image: image19.wmf]M

- средняя молярная масса непредельных углеводородов анализируемого нефтепродукта (см. таблицу 2).

Точность метода

Сходимость. Два результата определений, полученные в одинаковых условиях одним исполнителем на одной и той же аппаратуре и пробе нефтепродукта, признаются достоверными (с 95% - ной достоверностью), если расхождение между ними не превышает 10% от величины меньшего результата.

Воспроизводимость. Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях на одной и той пробе нефтепродукта, признаются достоверными (с 95% - ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает 20% от величины меньшего результата.

Таблица 2 - Зависимость молярной массы непредельных углеводородов от температуры выкипания 50% - ной фракции  (по объёму).

	Температура выкипания 50%- ного отгона фракций, °С
	Молярная масса непредельных углеводородов, кг/кмоль
	Температура выкипания 50%- ного отгона фракций, °С
	Молярная масса непредельных углеводородов, кг/кмоль

	50
	77
	175
	144

	75
	87
	200
	161

	100
	99
	225
	180

	125
	113
	250
	200

	150
	128
	260
	208


Лабораторная работа № 4

Определение содержания хлористых солей в нефти

Метод заключается в экстрагировании солей из нефти горячей водой и титровании водной вытяжки хлоридов раствором азотнокислой ртути по реакции

Hg (NO3)2 + 3NaCl = HgCl2 + 2NaNO3
Аппаратура, посуда, реактивы 
Воронка делительная вместимостью 500 см3;

колбы конические вместимостью 250 см3;

цилиндры мерные на 10 и 50 см3;

воронка стеклянная конусообразная;

стакан стеклянный вместимостью 50 см3;

бюретка;

электроплитка;

ртуть азотнокислая, 0,01 н раствор;

дифенилкарбазид, 1 % спиртовой раствор;

кислота азотная, 0,2 н раствор;

деэмульгатор, 2 % водный раствор;

вода дистиллированная;

бумага фильтровальная.

Подготовка к испытанию

Анализируемую нефть хорошо перемешивают 10 мин встряхиванием (механически или вручную) в склянке, заполненной на 2/3 её вместимости. Сразу после встряхивания в мерный цилиндр отбирают 50 см3 нефти. При анализе эмульгированной или высокосмолистой вязкой нефти пробу отбирают по массе.

Проведение испытания

Пробу переносят количественно в делительную воронку. Содержимое воронки перемешивают 1-2 мин. К пробе анализируемой нефти приливают 50 см3 предварительно нагретой до 50-60ºС дистиллированной воды и экстрагируют хлористые соли, перемешивая содержимое в течение 10 мин. Если при экстрагировании образуется эмульсия нефти с водой, то для её разрушения добавляют 5-7 капель 2%-ного раствора деэмульгатора. Затем закрепляют  воронку в лапке штатива и дают время для отстаивания. После отстоя  фильтруют водный слой через стеклянную конусообразную воронку с бумажным фильтром в коническую колбу вместимостью 250 см3.
При индикаторном титровании в колбу с подготовленной водной вытяжкой приливают 2см3 раствора азотной кислоты и 10 капель индикатора – дифенилкарбазида и титруют раствором азотнокислой ртути до появления слабого розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. Окраску анализируемого раствора сравнивают с дистиллированной водой.

При проведении контрольного опыта в коническую колбу наливают 50 см3 дистиллированной воды, 2 см3 раствора азотной кислоты, 10 капель дифенилкарбазида и титруют раствором азотнокислой ртути до появления слабого розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.

После проведения анализа растворы сливают в раковину, посуду тщательно моют и сушат, бюретку заполняют дистиллированной водой.

Обработка результатов

Массовую концентрацию хлористых солей (Х1) в миллиграммах хлористого натрия на 1 дм3 нефти, вычисляют по формуле 


[image: image20.wmf],

1000

)

(

3

2

1

1

V

A

T

V

V

X

×

×

×

-

=

              (8)

где 
[image: image21.wmf]1

V

- объём раствора азотнокислой ртути, израсходованный на титрование водной вытяжки, см3;


[image: image22.wmf]2

V

 - объём раствора азотнокислой ртути, израсходованный на титрование в контрольном опыте (без пробы нефти), см3;


[image: image23.wmf]3

V

- объём нефти, взятой для анализа, см3;


[image: image24.wmf]T

 - титр раствора азотнокислой ртути, в миллиграммах хлористого натрия на 1 см3;


[image: image25.wmf]1000

 - коэффициент для пересчёта массовой концентрации хлористых солей в 1 дм3 нефти;


[image: image26.wmf]A

 - коэффициент, выражающий отношение объёма, до которого была разбавлена водная вытяжка анализируемой нефти, к объёму раствора, взятому из мерной колбы для титрования (при титровании всей водной вытяжки коэффициент А=1).


Массовую долю хлористых солей в нефти (Х2)  в процентах (в пересчёте на NaCl) вычисляют по формуле


[image: image27.wmf],

100

1

2

r

×

×

×

=

C

B

X

X

                (9)

где 
[image: image28.wmf]1

X

- массовая концентрация хлористых солей в нефти в миллиграммах хлористого натрия на 1 дм3 нефти;


[image: image29.wmf]B

и 
[image: image30.wmf]C

- коэффициенты пересчёта кубических дециметров в кубические сантиметры (1000) и граммов в миллиграммы (1000);


[image: image31.wmf]r

- плотность анализируемой нефти, г/см3.

Точность метода 
Сходимость. Два результата определений, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значений. 

Лабораторная работа № 5

Определение кинематической вязкости нефтепродуктов

Сущность метода заключается в измерении калиброванным стеклянным вискозиметром времени истечения, в секундах, определённого объёма испытуемой жидкости под влиянием силы тяжести при постоянной температуре. Кинематическая вязкость является произведением измеренного времени истечения на постоянную вискозиметра.

При определении кинематической вязкости нефтепродуктов могут использоваться следующие вискозиметры:

а) типа ВПЖ-1 (рис. 3) – применяются для измерения вязкости прозрачных (просвечивающих) нефтепродуктов; эти приборы рекомендуется применять при положительной температуре;

б) типа ВПЖ-2 (рис.4) и типа Пинкевича (рис. 6) применяются для измерения вязкости прозрачных (просвечивающихся) нефтепродуктов при положительной и отрицательной температуре;

в) типа ВНЖ (рис. 5) применяются для измерения вязкости прозрачных (непросвечивающихся) нефтепродуктов;

[image: image71.png]


[image: image72.png]


[image: image73.jpg]10

4_@!23[4156789

~J L

L T T




[image: image74.png]


[image: image75.jpg]IJII:..,.'. ZZZZZZIY

o= oo s e o)




[image: image76.jpg]


[image: image77.jpg]—_——




[image: image78.jpg]




Вязкость может определяться как при высоких, так и при низких температурах. Для этого используются термостатирующие устройства - термостаты, обеспечивающие длительное поддержание заданной температуры. Термостат может быть наполнен следующими жидкостями: спиртом этиловым техническим (гидролизным) или спиртом этиловым синтетическим, техническим изооктаном – для температуры от минус 60°С до 0°С; дистиллированной водой – для температуры от 0°С до плюс 90°С; чистым глицерином или глицерином, разбавленным водой в соотношении 1:1, светлым нефтяным  маслом; 25%-ным водным раствором азотнокислого аммония – для температуры выше плюс 90°С.


Для охлаждения жидкостей в термостате применяют лёд, твёрдую углекислоту (сухой лёд), жидкий азот.

Аппаратура, посуда, реактивы

Вискозиметр;

груша резиновая;

стакан стеклянный вместимостью 50 см3;

штатив;

секундомер.

Подготовка к испытанию 

Для определения кинематической вязкости испытуемого нефтепродукта подбирают вискозиметр с таким расчётом, чтобы время истечения этого нефтепродукта было не менее 200с. Перед определением вязкости вискозиметр должен быть тщательно промыт растворителем и высушен. При наличии воды в нефтепродукте его осушают безводным сульфатом натрия или крупнокристаллической поваренной солью, после чего отфильтровывают.

Проведение испытания

Для заполнения вискозиметров типа ВПЖ-2, ВПЖ-4 и Пинкевича на отводную трубку 3 надевают резиновую трубку. Далее, зажав пальцем колено 2 и перевернув вискозиметр, опускают колено 1 в сосуд с нефтепродуктом и засасывают его (с помощью груши, водоструйного насоса или иным способом) до метки М2, следя за тем, чтобы в жидкости не образовались пузырьки воздуха. В тот момент, когда уровень жидкости достигает метки М2, вискозиметр вынимают из сосуда и быстро переворачивают его в нормальное положение.

Снимают с внешней стороны конца колена 1 избыток жидкости и надевают на его конец резиновую трубку. Затем засасывают жидкость в колено 1, примерно до 1/3 высоты расширения 4. Сообщают колено 1 с атмосферой и определяют время опускания мениска жидкости от метки М1 до М2 (см. рис.4). Во всех вискозиметрах, за исключением вискозиметра типа ВНЖ, производят несколько измерений времени течения жидкости. Для повторных измерений передавливают жидкость с помощью груши, подсоединённой к отводу 3 до 1/3 высоты расширения 4. Наименьшее число измерений в зависимости от времени опыта должно быть:
время опыта от 200 до 300 с – пять измерений;

время опыта от 300 до 600 с – четыре измерения;

время опыта свыше 600 с – три измерения.

После проведения испытания нефтепродукт сливают в стаканчик, вискозиметр промывают прямогонным бензином, затем ацетоном.

Обработка результатов 

Вычисляют среднее арифметическое времени истечения нефтепродукта в вискозиметре, кроме времени истечения в вискозиметре типа ВНЖ, когда производят только одно измерение. Среднюю арифметическую величину вычисляют с точностью до 0,1 с.

Кинематическую вязкость испытуемого нефтепродукта определяют по формуле 

(=С(((К,
                 (10)

где    С – постоянная вискозиметра, мм2/с2;

( - среднее арифметическое времени истечения нефтепродукта в вискозиметре, с;

К – коэффициент, учитывающий изменение гидростатического напора жидкости в результате расширения её при нагревании; для вискозиметров типа ВПЖ-1 коэффициент К=1; для вискозиметров типов ВПЖ-2, ВПЖ-4 и Пинкевича коэффициент К=1+0,000040((t, для вискозиметров типа ВНЖ коэффициент К=1+0,000087((t; для вискозиметра типа ВПЖМ коэффициент К=1+0,000074((t (где (( - разность между температурой нефтепродукта при заполнении вискозиметра и температурой нефтепродукта при определении вязкости)

Кинематическую вязкость нефтепродукта вычисляют с точностью до четвёртой значащей цифры.

Лабораторная  работа № 6

Определение плотности нефти и нефтепродуктов

1.1  Определение плотности ареометром 

Сущность метода заключается в погружении ареометра в испытуемый продукт, снятии показания по его шкале при температуре определения и пересчёте результатов на плотность при температуре 20°С.

Ареометр представляет собой тело вытянутой (чаще всего цилиндрической формы), утяжелённое в своей нижней части. Форма ареометра должна быть строго симметрична по отношению к вертикальной оси. По принципу действия возможны два типа ареометров: ареометры с постоянной массой (наиболее употребительный тип) и ареометры с постоянным объёмом.

Первый тип (рис. 7) основан на погружении ареометра в исследуемый жидкий нефтепродукт на различную глубину в зависимости от плотности жидкости; в этом случае ареометр должен быть снабжён шкалой.

Второй тип (рис. 8) основан на погружении ареометра в жидкость всегда на определённую глубину; в этом случае ареометр должен быть снабжён меткой, до которой он погружается в нефтепродукт, и специальным приспособлением для нагрузки (весы Вестфаля-Мора).

Наиболее распространённым является метод определения плотности ареометром с постоянной массой.

Аппаратура, посуда, реактивы

Ареометры;

мерный цилиндр 100 см3.

Проведение испытания
Определение плотности ведётся следующим образом: нефтепродукт осторожно, по стеклянной палочке (чтобы не образовывалось пены), наливается в стеклянный цилиндр, установленный на ровной поверхности. При этом необходимо следить за тем, чтобы в нефтепродукте не образовывалось пузырьков воздуха. После того как испытуемый нефтепродукт примет температуру окружающей среды, в него медленно и осторожно вводят чистый и сухой ареометр, держа его за верхний конец. После прекращения колебания ареометра производится отсчёт по верхнему краю мениска. Температура определения отсчитывается либо по термометру ареометра, если ареометр снабжён термометром, либо по термометру, дополнительно погружённому в цилиндр. По округлённому значению температуры и плотности, определённой по шкале ареометра, находят плотность испытуемого продукта при 20°С по таблице 3.

Этот метод, принятый как стандартный, применяется, главным образом, при приёмочных испытаниях нефтепродуктов и при заводском контроле качества продукции. Им также пользуются во всех случаях, когда требуется быстро и не слишком точно определить плотность нефтепродуктов. Точность, которую можно получить при определении плотности ареометром, не слишком высока. В случае, когда необходимо определить плотность высоковязких нефтепродуктов, на практике поступают следующим образом: густой нефтепродукт разбавляют точно равным объёмом керосина известной плотности. Плотность определяют способом, описанным выше.

Если плотность густого (испытуемого) нефтепродукта - (, плотность керосина - (1, то при условии равных объёмов плотность раствора (2 определяется:

                 (=2(2 - (1,


 (11)

Таблица 3 -  Перевод плотности при температуре испытания в плотность при 20°С.

	Температура испытания, °С
	Плотность по шкале ареометра, г/см3

	
	0, 800
	0,810
	0,820
	0,830
	0,840
	0,850
	0,860
	0,870
	0,880
	0,890

	
	Плотность при 20°С

	15,0
	0,7965
	0,8065
	0,8166
	0,8266
	0,8367
	0,8467
	0,8567
	0,8667
	0,8768
	0,8868

	15,5
	0,7968
	0,8069
	0,8169
	0,8270
	0,8370
	0,8470
	0,8570
	0,8671
	0,8771
	0,8871

	16,0
	0,7972
	0,8072
	0,8173
	0,8273
	0,8373
	0,8474
	0,8574
	0,8674
	0,8774
	0,8874

	16,5
	0,7975
	0,8076
	0,8176
	0,8276
	0,8377
	0,8477
	0,8577
	0,8677
	0,8777
	0,8877

	17,0
	0,7979
	0,8079
	0,8179
	0,8280
	0,8380
	0,8480
	0,8580
	0,8681
	0,8781
	0,8881

	17,5
	0,7982
	0,8083
	0,8183
	0,8283
	0,8383
	0,8483
	0,8584
	0,8684
	0,8784
	0,8884

	18,0
	0,7986
	0,8086
	0,8186
	0,8287
	0,8387
	0,8487
	0,8587
	0,8687
	0,8787
	0,8887

	18,5
	0,7989
	0,8090
	0,8190
	0,8290
	0,8390
	0,8490
	0,8590
	0,8690
	0,8790
	0,8890

	19,0
	0,7993
	0,8093
	0,8193
	0,8293
	0,8393
	0,8493
	0,8593
	0,8694
	0,8794
	0,8894

	19,5
	0,7996
	0,8097
	0,8197
	0,8297
	0,8397
	0,8497
	0,8597
	0,8697
	0,8797
	0,8897

	20,0
	0,8000
	0,8100
	0,8200
	0,8300
	0,8400
	0,8500
	0,8600
	0,8700
	0,8800
	0,8900

	20,5
	0,8004
	0,8103
	0,8203
	0,8303
	0,8403
	0,8503
	0,8603
	0,8703
	0,8803
	0,8903

	21,0
	0,8007
	0,8107
	0,8207
	0,8307
	0,8407
	0,8507
	0,8607
	0,8706
	0,8806
	0,8906

	21,5
	0,8011
	0,8110
	0,8210
	0,8310
	0,8410
	0,8510
	0,8610
	0,8710
	0,8810
	0,8910

	22,0
	0,8014
	0,8114
	0,8214
	0,8313
	0,8413
	0,8513
	0,8613
	0,8713
	0,8813
	0,8913

	22,5
	0,8018
	0,8117
	0,8217
	0,8317
	0,8417
	0,8516
	0,8616
	0,8716
	0,8816
	0,8916

	23,0
	0,8021
	0,8121
	0,8220
	0,8320
	0,8420
	0,8520
	0,8620
	0,8719
	0,8819
	0,8919

	23,5
	0,8025
	0,8124
	0,8224
	0,8323
	0,8423
	0,8523
	0,8623
	0,8723
	0,8823
	0,8922

	24,0
	0,8028
	0,8128
	0,8227
	0,8327
	0,8427
	0,8526
	0,8626
	0,8726
	0,8826
	0,8926

	24,5
	0,8032
	0,8131
	0,8231
	0,8330
	0,8430
	0,8530
	0,8629
	0,8729
	0,8829
	0,8929

	25,0
	0,8035
	0,8134
	0,8234
	0,8334
	0,8433
	0,8533
	0,8633
	0,8732
	0,8832
	0,8932


1.2. Определение  плотности пикнометром

Пикнометрический метод определения плотности основан на сравнении массы нефтепродукта в определённом объёме с массой воды в том же объёме и при той же температуре.

Метод применяется для определения плотности нефти, жидких и твердых нефтепродуктов, а также гудронов, асфальтов, битумов, креозота и смеси этих продуктов с нефтепродуктами, кроме сжиженных и сухих газов, получаемых при переработке нефти и легколетучих жидкостей.

К пикнометрам обычного типа, применяемым в нефтяных лабораториях для определения плотности жидких нефтепродуктов, относятся: пипеткообразный пикнометр Шпренгеля-Оствальда (рис.9), пикнометр с капиллярным отверстием в пробке (рис. 11) и пикнометр Реньо (рис.10).

Аппаратура, посуда, реактивы

Пикнометры;

весы типа ВЛА-200;

пипетка;

фильтровальная бумага.

Проведение испытания

Подготовка пикнометра. Пикнометр и пробку с капилляром тщательно моют хромовой смесью, затем водой. Ополаскивают дистиллированной водой, потом ацетоном или спиртом. Такую промывку ведут перед калибровкой или при неравномерном смачивании пикнометра жидкостью. Для предотвращения появления статического заряда поверхность пикнометра протирают слегка увлажнённым куском ткани.

Подготовленный пикнометр взвешивают с погрешностью не более 0,0002г, наполняют при помощи пипетки дистиллированной свежепрокипячённой и охлаждённой до 18-20°С водой (пикнометры типов ПЖ-1, ПЖ-2, ПТ – немного выше метки, пикнометр типа ПЖ-3 – до полного заполнения), следя за тем, чтобы в пикнометр не попали воздушные пузырьки, и погружают до горловины в термостат или баню с температурой 20°С.

Пикнометр выдерживают при 20°С в течение 30 мин. Когда уровень воды в шейке пикнометра с меткой перестанет изменяться, избыток воды отбирают пипеткой или фильтровальной бумагой и вытирают шейку пикнометра внутри. Уровень воды в пикнометре устанавливают по верхнему краю мениска Пикнометр с установленным при 20°С уровнем воды тщательно вытирают снаружи безворсовой тканью, снимают статический заряд и взвешивают с погрешностью не более 0,0002г. «Водное число» пикнометра (m) вычисляют по формуле:

m=mс-m0,

 (12)

где mс – масса пикнометра с водой, г;

      m0 – масса пустого пикнометра, г.

[image: image32.jpg]


[image: image79.emf]�

�

�



 «Водное число» пикнометра устанавливают перед первым использованием пикнометра и не реже одного раза после 20 определений плотности продуктов.

Определение плотности продукта.1)Проведение испытания для жидких нефтепродуктов. Пикнометр, подготовленный, с установленным «водным числом» взвешивают с погрешностью 0,0002г, заполняют испытуемым продуктом с помощью пипетки при температуре 18-20ºС, стараясь не задеть стенки пикнометра, не допуская возникновения пузырьков. Пикнометр закрывают пробкой, погружают до горловины в термостат или баню с температурой 20ºС и выдерживают до тех пор, пока уровень испытуемого продукта не перестанет изменяться (как правило не менее 30 мин).Избыток продукта отбирают пипеткой или фильтровальной бумагой. Уровень продукта в пикнометре устанавливают по верхнему краю мениска. Пикнометр с испытуемым нефтепродуктом вынимают из бани, охлаждают при температуре, которая немного ниже заданной температуры, тщательно вытирают снаружи, удаляют статическое электричество и взвешивают с указанной выше погрешностью.

2) Проведение испытания для твёрдых и вязких нефтепродуктов. Пикнометр с установленным "водным числом" взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г, заполняют (примерно наполовину) нагретым до 50-60ºС вязким испытуемым продуктом так, чтобы продукт не попал на стенки пикнометра, нагревают до 90±10ºС (в зависимости от вязкости продукта) в течение 20-30 мин для удаления пузырьков воздуха и дают ему охладиться в термостате или водяной бане до температуры 20ºС. При определении плотности твердого продукта пикнометр заполняют (примерно наполовину) мелкими кусочками продукта и затем помещают в термостат при температуре на 10°С выше его температуры плавления, но не ниже 100°С для удаления воздуха и полного расплавления. 

Когда пикнометр частично (примерно наполовину) заполнен, нагрет и охлажден до температуры, близкой к 20°С, его взвешивают с погрешностью не более 0,0005г. 

В пикнометр с испытуемым продуктом наливают свежепрокипяченную дистиллированную воду, вытесняя таким образом воздух, воздушные пузырьки снимают тонкой проволокой. Заполненный пикнометр погружают до 

горловины в баню (или термостат) при 20°С или другой заданной температуре и выдерживают не менее 30 мин, пока все воздушные пузырьки не выйдут на поверхность и уровень жидкости в пикнометре не установится. Затем пикнометр закрывают крышкой (пробкой). Затем пикнометр вынимают из бани и охлаждают до температуры, которая немного ниже температуры испытания. Сухой мягкой тканью с поверхности пикнометра снимают остатки воды и нефтепродукта, удаляют статическое электричество и взвешивают с погрешностью не более 0,0005г.

Обработка результатов
Вычисление плотности жидких нефтепродуктов. Если температура определения одинакова с температурой определения водного числа, то плотность вычисляют по формуле (13), если температура определения отличается от температуры определения водного числа, то плотность вычисляют по формуле (14)


[image: image33.wmf],

C

)

m

m

(

)

m

m

(

0

c

c

0

t

t

+

-

r

×

-

=

r




 (13)


[image: image34.wmf],

)

(

1

1

)

(

)

(

0

0

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

×

-

=

t

c

c

t

t

t

t

C

m

m

m

m

c

a

r

r

    
 (14)

где 
[image: image35.wmf]t

r

-   плотность образца при температуре определения, кг/м3;


[image: image36.wmf]c

r

- плотность воды при температуре определения водного числа (см. таблицу 4), кг/м3;


[image: image37.wmf]0

m

- масса пустого пикнометра на воздухе, г;


[image: image38.wmf]с

m

- масса пикнометра с водой на воздухе при температуре определе-       ния водного числа, г;


[image: image39.wmf]t

m

 - масса пикнометра с образцом на воздухе при температуре испытания, г;

       С – поправка на давление воздуха (см. таблицу 5);

       
[image: image40.wmf]c

t

 - температура, при которой определяется водное число, °С;

  
[image: image41.wmf]t

t

 - температура, при которой проводится испытание, °С;



[image: image42.wmf]a

 -  коэффициент объёмного расширения стекла, из которого изготовлен пикнометр - коэффициент объёмного расширения боросиликатного стекла 10(10-6 °С-1, коэффициент расширения для пикнометров из натриевого стекла 25(10-6 °С-1;

Вычисление плотности твёрдых и вязких нефтепродуктов. Если температура определения одинакова с температурой определения водного числа, то плотность вычисляют по формуле (15):


[image: image43.wmf],

)

(

)

(

1

2

0

0

1

C

m

m

m

m

m

m

c

c

t

+

+

-

-

×

-

=

r

r

    

  (15)

и по формуле (16), если температура определения отличается от температуры определения водного числа:


[image: image44.wmf],

)

t

t

(

1

1

C

)

m

m

m

m

(

)

m

m

(

1

c

1

2

0

c

c

0

1

t

ú

û

ù

ê

ë

é

-

a

-

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

-

-

r

×

-

=

r

 
(16)

где 
[image: image45.wmf]1

m

 - масса пикнометра в воздухе, частично наполненного твёрдым или вязким образцом, г;

 
[image: image46.wmf]2

m

 - масса пикнометра с образцом в воздухе, наполненного водой при температуре 
[image: image47.wmf]t

t

, г.

Таблица 4 – Плотность воды, из которой удалён воздух, при температуре определения , г/см3
	°С
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
[image: image48.wmf]c

r


	0,9990
	0,9989
	0,9987
	0,9985
	0,9984
	0,9982
	0,9979
	0,9977
	0,9975
	0,9972
	0,9970


Поправки рассчитаны на основании стандартной плотности воздуха 1,222 кг/м3 при 15, 56 °С и давлении 101,3 кПа

Таблица 5 – Значение поправки С.

	
[image: image49.wmf]0

c

t

m

m

m

m

0

-

-


	Поправка С, кг/м3
	
[image: image50.wmf]0

c

t

m

m

m

m

0

-

-


	Поправка С, кг/м3

	0,60

0,61

0,62

0,63

0,64

0,65

0,66

0,67

0,68

0,69

0,70

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79
	0,48

0,47

0,46

0,44

0,43

0,42

0,41

0,40

0,38

0,37

0,36

0,35

0,34

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

0,26

0,25
	0,80

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89

0,90

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99
	0,24

0,23

0,22

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,02

0,01


Примечание. Поправки, приведённые в таблице 3, могут применяться для плотности воздуха от 1,1 до 1,3 кг/м3. Если плотность необходимо выразить в г/см3 , то значения поправок следует разделить на 1000.

Лабораторная работа № 7


[image: image51.wmf]


Ускоренный метод определения серы

 в нефти и нефтепродуктах

Сущность метода заключается в сжигании навески нефтепродукта в струе воздуха при 900-950°С в кварцевой трубке, улавливании образующихся оксидов серы подкисленным раствором перекиси водорода и объёмном определении серы по количеству образовавшейся серной кислоты в поглотительном растворе

SO2 + H2O2 = H2SO4
H2SO4 +2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

Метод предназначен для определения общей серы в нефтях, маслах и остаточных нефтепродуктах.

Аппаратура, посуда, реактивы
Аппарат для сжигания навески нефтепродукта;

конические колбы вместимостью 250 см3;

цилиндры мерные 10, 250 см3;

перекись водорода;

серная кислота, 0,02 н раствор;

едкий натр, 0,02 н раствор;

смешанный индикатор: 0,2 % спиртовой раствор метилового красного и 0,1 % спиртовой раствор метиленового синего (1:1);

вода дистиллированная.

Подготовка к испытанию

 Собирают систему (рис.12) для очистки воздуха. Для этого первую склянку заполняют приблизительно наполовину объёма 0,1 м раствором марганцовокислого калия, вторую – 40%-ным раствором NаОН  и третью ватой и соединяют их последовательно резиновой трубкой. В приёмник наливают 150 см3 воды, 5 см3 перекиси водорода и 7 см3 0,02н раствора серной кислоты.

Приёмник закрывают резиновой пробкой, снабжённой кварцевым коленом (7) и отводной трубкой (9). Колено присоединяют при помощи шлифа к кварцевой трубке (4), которую устанавливают горизонтально в печи. Другой конец трубки закрывают резиновой пробкой и через боковой отросток присоединяют к очистительной системе.
Отводную трубку приёмника соединяют с водоструйным насосом для создания потока воздуха в системе. Перед проведением анализа собранный аппарат  проверяют на герметичность.

[image: image52.png]



Рис.12 – Прибор для определения содержания серы: 
1- склянка с марганцовокислым калием,  2 – склянка с 40-%-ым  раствором NаОН, 3 – склянка с гигроскопической ватой, 4 – кварцевая трубка,  5 – лодочка,  6 – электропечь,7 – кварцевое колено, 8 – приёмник, 9 – отводная трубка, 10 – кран
Для этого пускают водоструйный насос, через всю систему просасывают воздух и закрывают кран (10) на отводной трубке очистительной системы, при этом не должно появляться пузырьков воздуха в приёмнике и очистительной системе. В случае негерметичности системы все места соединений обрабатывают мыльной водой, находят место пропуска и устраняют его. 

Проведение испытания
Анализируемый нефтепродукт взвешивают с погрешностью не более 0,0002г в фарфоровой или кварцевой лодочке, равномерно распределив его по всей лодочке. Если в анализируемом нефтепродукте содержится более 5% серы, то его предварительно разбавляют медицинским или  любым другим маловязким минеральным маслом, проверенным на отсутствие серы так, чтобы содержание серы не превышало 5%.

Лодочку помещают в кварцевую трубку перед входом в печь. Трубку быстро закрывают пробкой, включают печь и начинают пропускать через систему воздух. Сожжение нефтепродукта проводят при 900-950°С в течение 30-40 мин, а для продуктов, содержащих 50% и более ароматических соединений, в течение 50-60 мин, постепенно передвигая трубку с лодочкой вдоль печи, не давая продукту воспламеняться. После этого трубку с лодочкой помещают в центральную, наиболее раскалённую часть печи, где её прокаливают ещё в течение 15 мин. После окончания сжигания трубку с лодочкой постепенно отодвигают в обратном направлении, отсоединяют приёмник от трубки. Содержимое приёмника титруют 0,02н раствором NаОН в присутствии 8 капель смешанного индикатора до перехода фиолетовой окраски раствора в ярко-зелёную.

После проведения испытания растворы сливаются в раковину, посуда тщательно моется и сушится, бюретка заполняется дистиллированной водой.

Обработка результатов
Массовую долю серы (Х) в процентах вычисляют по формуле


[image: image53.wmf],

1000

100

)

(

16

2

0

1

m

V

V

N

Х

×

×

-

×

×

=

 

(17)

где 
[image: image54.wmf]0

V

 - объём раствора NаОН, израсходованный на титрование контрольного опыта, см3;


[image: image55.wmf]1

V

- объём раствора NаОН, израсходованный на титрование после сжигания нефтепродукта, см3;


[image: image56.wmf]-

N

нормальность раствора NаОН, (г-экв./дм3);

16 – эквивалентная масса серы, г;


[image: image57.wmf]2

m

- масса нефтепродукта, взятого на анализ, г.

При разбавлении нефтепродукта маслом массовую долю серы (Х1) в процентах вычисляют по формуле:


[image: image58.wmf],

1000

100

)

(

16

5

4

3

0

1

m

m

m

V

V

N

Х

×

×

×

×

-

×

×

=

 

(18)

где  
[image: image59.wmf]3

m

- суммарная масса медицинского масла и продукта, взятого на разбавление, г;


[image: image60.wmf]4

m

- масса высокосернистого продукта, взятого на разбавление, г;


[image: image61.wmf]5

m


- масса смеси, взятой на анализ, г.

Точность метода. Расхождения между результатами параллельных определений не должны превышать 5%. Если содержание серы в продукте превышает 0,5%, то допускаются расхождения в параллельных пробах до 10% от величины меньшего результата.

Лабораторная работа № 8

Определение давления насыщенных паров

лёгких нефтепродуктов

Для индивидуальных жидких веществ давление насыщенного пара, т.е. пара, находящегося в равновесии с жидкостью, является физической константой, зависящей только от молекулярных свойств данной жидкости и от температуры. Для жидкостей неоднородного состава, таких как бензины, давление насыщенных паров при данной температуре является сложной функцией состава бензина и зависит от объёма пространства, в котором находится паровая фаза. Это объясняется тем, что при разных объёмах будет испаряться, т.е. переходить в паровую фазу, разное количество компонентов с наибольшим давлением пара, и, следовательно, состав жидкой фазы будет также различным. Таким образом, для каждого соотношения жидкой и паровой фазы равновесие паров будет устанавливаться с жидкостью разного состава, что и повлияет на величину давления насыщенного пара. Поэтому для получения сравнимых результатов практических определений это необходимо учитывать и поддерживать соотношение паровой и жидкой фаз постоянным, т.е. проводить определения в стандартной аппаратуре.

Давление насыщенных паров авиационных и автомобильных топлив, а также топлива Т-2 является техническим показателем этих топлив. Его нижний предел характеризует наличие пусковых фракций (нормируется только для авиационных бензинов), а верхний позволяет судить о физической стабильности данного топлива и о возможности возникновения газовых пробок.

Определение давления насыщенных паров моторных топлив проводится при 38°С в герметичном стандартном металлическом аппарате (бомбе Рейда) при соотношении жидкой и паровой фаз 1:4 путём замера давления по манометру.

 Аппаратура, посуда, реактивы

Термостат;

бомба Рейда;

манометр;

коническая колба на 250 см3;

ледяная баня.

Проведение испытания

 Испытание проводится в бомбе Рейда (рис.13). Прибор состоит из металлической цилиндрической топливной  камеры (1) и металлической цилиндрической воздушной камеры (2), соединяемых с помощью резьбы. Оба донышка воздушной  камеры и верхнее донышко топливной камеры слегка выпуклы с внутренней стороны для лучшего стока жидкости. Отношение объёма воздушной камеры к объёму топливной камеры может колебаться от 3,8 до 4,2.

К верхнему донышку воздушной камеры (2) привинчен ниппель(3) с наконечником (4) для надевания резиновой трубки. Воздушная камера резиновой трубкой соединяется с манометром. Непосредственно перед испытанием воздушную камеру ополаскивают чистой водой любой температуры, ставят вертикально и присоединяют к ней манометр и закрывают кран. Перед испытанием пробу испытуемого топлива в конической колбе и топливную камеру ставят в ледяную ванну (0-4°С). Топливную камеру ополаскивают 2-3 раза испытуемым топливом, а затем заполняют её топливом полностью так, чтобы топливо переливалось через верх камеры. После этого соединяют воздушную камеру с топливной камерой. Собранный аппарат опрокидывают и сильно встряхивают, повторяя эту операцию несколько раз.

Затем аппарат приводят в нормальное положение и погружают его в термостат так, чтобы кран был покрыт водой. Температуру водяной бани поддерживают во время испытания равной 38(0,3°С. При погружении аппарата в термостат необходимо следить за тем, чтобы не было утечки паров топлива. Если в процессе испытания будет замечена утечка паров топлива, данное испытание прекращают, а новое испытание проводят с другой порцией топлива. После погружения аппарата в термостат открывают кран и спустя 5 мин отмечают давление по показанию манометра. 

Затем закрывают кран, вынимают аппарат из бани, опрокидывают, сильно встряхивают и снова ставят его в водяную баню, далее эти операции повторяют через каждые 2 мин. Перед каждым встряхиванием кран закрывают, а после погружения аппарата в термостат открывают. Встряхивание производят быстро, чтобы избежать охлаждения аппарата и его содержимого. После того, как показания манометра перестанут изменяться (на это обычно требуется до 20 мин), отмечают показания манометра как «неисправленное давление насыщенных паров» испытуемого топлива.

После проведения испытания отключают термостат,  бомбу Рейда разбирают,  исследуемый нефтепродукт охлаждают и сливают в слив.

Обработка результатов

Для вычисления давления насыщенных паров испытуемого топлива в последнее показание  манометра – «неисправленное давление насыщенных паров» - вносят поправку ((Р) на изменение давления насыщенных паров воды и воздуха в воздушной камере, вызванное различием между исходной температурой воздуха и температурой бани.

Поправку (Р вычисляют по формуле


[image: image62.wmf]),

(

273

)

38

)(

(

38

t

t

а

Р

Р

t

t

Р

Р

Р

-

-

+

-

-

=

D



(19)

где  t – исходная температура воздуха в °С;

Рt – давление насыщенных паров в мм. рт. ст. при t°;

Р38 – давление насыщенных паров воды в мм. рт. ст. при 38°С;

Ра – барометрическое давление в месте, где проводилось испытание, в мм. рт. ст.

Рисп=Роп+(Р,

 (20)

В таблице 6 приведены поправки (Р, вычисленные по формуле, указанной выше. 

 Таблица 6 - Значение поправки (Р.

	Исходная температура воздуха,°С
	Поправка при барометрическом давлении, кПа

	
	101,3
	100,0
	98,7
	97,3
	96,0
	93,3
	90,7
	88,0
	85,3
	82,7
	80,0

	10
	-15,3
	-15,7
	-15,5
	-15,3
	-15,2
	-14,9
	-14,7
	-14,4
	-14,1
	-13,9
	-13,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	11
	-15,3
	-15,2
	-15,1
	-14,9
	-14,8
	-14,5
	-14,3
	-14,0
	-13,7
	-13,5
	-13,2

	12
	--14,4
	-14,3
	-14,1
	-14,0
	-13,9
	-13,6
	-13,3
	-13,2
	-12,9
	-12,7
	-12,4

	13
	-13,9
	-13,7
	-13,6
	-13,5
	-13,3
	-13,2
	-12,9
	-12,7
	-12,4
	-12,3
	-12,0

	14
	-13,3
	-13,2
	-13,2
	-13,1
	-12,9
	-12,7
	-12,5
	-12,3
	-12,0
	-11,9
	-11,6

	15
	-13,0
	-12,8
	-12,7
	-12,5
	-12,4
	-12,3
	-12,0
	-11,9
	-11,6
	-11,3
	-11,2

	16
	-12,4
	-12,3
	-12,1
	-12,1
	-12,0
	-11,7
	-11,6
	-11,3
	-11,2
	-10,9
	-10,8

	17
	-11,9
	-11,7
	-11,7
	-11,6
	-11,5
	--11,3
	-11,1
	-10,9
	-10,8
	-10,5
	-10,4

	18
	-11,3
	-11,3
	-11,2
	-11,1
	-11,1
	-10,8
	-10,7
	-10,5
	-10,3
	-10,1
	-9,9

	19
	-10,9
	-10,8
	-10,7
	-10,7
	-10,5
	-10,4
	-10,1
	-10,0
	-9,9
	-9,7
	-9,5

	20
	-10,4
	-10,3
	-10,3
	-10,1
	-10,0
	-9,9
	-9,7
	-9,6
	-9,3
	-9,2
	-9,1

	21
	-9,9
	-9,7
	-9,7
	-9,6
	9,5
	-9,3
	-9,2
	-9,1
	-8,9
	-8,8
	-8,7

	22
	-9,3
	-9,2
	-9,2
	-9,1
	-9,1
	-8,8
	-8,8
	-8,7
	-8,4
	-8,3
	-8,1

	23
	-8,8
	-8,8
	-8,7
	-8,7
	-8,5
	-8,4
	-8,3
	-8,1
	-8,0
	-7,9
	-7,7

	24
	-,8,3
	-8,3
	-8,1
	-8,1
	-8,0
	-7,9
	-7,7
	-7,6
	-7,5
	-7,3
	-7,3

	25
	-7,7
	-7,7
	-7,6
	-7,6
	-7,5
	-7,3
	-7,3
	-7,2
	-7,1
	-6,9
	-6,8


Лабораторная работа № 9

Определение фракционного состава 

светлых нефтепродуктов 

В технических условиях на авиационные и автомобильные бензины, на авиационные, тракторные и осветительные керосины, на дизельные топлива и на растворители одним из важнейших показателей является фракционный состав. Обычно для этих нефтепродуктов при проведении разгонки в стандартных условиях нормируются: температура начала кипения, температуры, при которых отгоняется 10,50,90 и 97,5 % от загрузки, а также процент остатка и иногда температура конца кипения.

Температура начала кипения и особенно температура выкипания 10 % топлива (t10) характеризует его пусковые свойства. Чем ниже эта температура, тем, следовательно, больше в топливе легкоиспаряющихся веществ и тем легче и при более низкой температуре можно запустить холодный двигатель. 

Температура выкипания 50 %  (t50) оказывает решающее влияние на быстроту прогрева запущенного на холоду двигателя и на соответствующий расход топлива. С понижением t50  прогрев ускоряется, а расход топлива на него снижается.

Не меньшее значение имеет и полнота испарения топлива, что по данным стандартной разгонки хорошо характеризуется температурами выкипания 90, 97-98 % и конца кипения. При повышении этих температур уменьшается полнота испарения топлива, что влечёт за собой неравномерность в его распределении по цилиндрам двигателя, разжижение смазки, увеличение расхода топлива и масла и, в конечном итоге, ускоряет износ двигателя.

Определение фракционного состава проводится при атмосферном давлении в простых перегонных аппаратах, не снабжённых ректифицирующими устройствами.

Аппаратура, посуда, реактивы.

Колбонагреватель;

колба круглодонная вместимостью 500 см3;

насадка;

цилиндр мерный на 100 см3;

термометр с градуировкой от 0 до 360°С;

нефтепродукт.
Проведение испытания

В чистую сухую колбу  с помощью мерного цилиндра наливают 100 см3 испытуемого нефтепродукта. Собирают прибор как показано на рис. 13. При этом ось термометра должна совпадать с осью шейки колбы, а верх ртутного шарика находиться на уровне нижнего края отводной трубки в месте её припая. 

После сборки прибора начинают равномерно нагревать колбу. Нефтепродукт испаряется, конденсируется в холодильнике и поступает в мерный цилиндр. 
Для соблюдения стандартных условий разгонки необходимо регулировать нагрев таким образом, чтобы от начала нагрева до падения первой капли дистиллята в приёмник прошло не менее 5 и не более 10 мин (для керосинов и лёгких дизельных фракций 10-15 мин). Температуру, при которой в мерный цилиндр падает первая капля, отмечают как температуру начала кипения.

Дальнейшая интенсивность нагрева должна обеспечивать равномерную скорость перегонки с отбором 4-5 см3 дистиллята в 1 мин, что примерно соответствует 20-25 каплям в 10 сек. Фиксируют температуры отбора каждые 10 мл (10%). В случае определения фракционного состава бензина отмечают также объём дистиллята при 70, 100 и 180°С. После отгона 90 % нагрев регулируется так, чтобы до конца перегонки, т.е. до выключения нагрева, прошло от 3 до 5 мин. При перегонке керосинов и лёгкого дизельного топлива после отгона 95 % нагрев не усиливают, но отмечают время до конца перегонки – оно не должно превышать 3 мин. Обогрев выключают в тот момент, когда в мерном цилиндре объём станет равным высшему нормируемому проценту отгона (97,5, 98 % и т.п.) для данного нефтепродукта. Если же нормируется температура конца кипения, то нагрев ведут до тех пор, пока ртутный столбик термометра не остановится на некоторой высоте, а после этого не начнёт опускаться. 

Температуру остановки принимают за температуру конца кипения нефтепродукта.

Обработка результатов

По данным, полученным опытным путём, строится график зависимости  объёма дистиллята в процентах  от температуры выкипания фракций.

Если перегонка ведётся при барометрическом давлении выше 770 или ниже 750 мм. рт. ст., то в показания термометра вводят поправку, рассчитанную по формуле


[image: image63.wmf]),

273

)(

760

(

00012

,

0

t

р

В

+

-

=

 

(21)

где р - барометрическое давление во время перегонки, мм. рт. ст.;

       t  - температура, показанная термометром, °С.

Поправка В прибавляется к показаниям термометра при барометрическом давлении ниже 750 мм. рт. ст. и вычитается при барометрическом давлении выше 770 мм. рт. ст.

Точность метода
Для двух параллельных разгонок допускаются следующие расхождения: для температуры начала перегонки 4°С; для конечных и промежуточных точек фракционного состав 2°С и 1 мл; для остатка 0,2 мл.

Лабораторная работа № 10

Определение температуры застывания нефтепродуктов

Для характеристики низкотемпературных свойств нефтепродуктов введены следующие показатели: для нефти, нефтяных масел, дизельных и котельных топлив – температура застывания; для карбюраторных, реактивных и дизельных топлив – температура помутнения; для карбюраторных и реактивных топлив, содержащих ароматические углеводороды, - температура начала кристаллизации.

За температуру застывания принимают условно ту температуру, при которой налитый в пробирку стандартных размеров испытуемый продукт при охлаждении застывает настолько, что при наклоне пробирки с испытуемой жидкостью под углом 45°С уровень жидкости остаётся неподвижным в течение 1 мин.

Температура застывания нефтепродукта не является физической константой, а представляет собой определённую техническую характеристику, по которой судят об эксплуатационных свойствах данного нефтепродукта. Эта характеристика имеет большое практическое значение при всех товарно-транспортных операциях при низких температурах, а также при использовании нефтепродуктов в зимних условиях.

Застывание нефти и нефтепродуктов вызывается резким увеличением вязкости при низких температурах, а также наличием в них растворённых твёрдых парафинов и церезинов, которые постепенно, в зависимости от температуры их плавления и растворимости, переходят при охлаждении в твёрдое состояние и образуют кристаллическую решётку, внутри которой удерживаются загустевшие углеводороды. Зная температуру застывания, можно иметь некоторое суждение о количественном содержании парафина в продукте. Чем больше содержание парафина, тем выше температура застывания.

Температурой помутнения называется та температура, при которой топливо начинает мутнеть. По этому показателю судят о гигроскопичности карбюраторных и реактивных топлив и о возможности выпадения кристалликов льда, засоряющих топливоподающую систему, что чрезвычайно опасно для эксплуатации авиадвигателей. Гигроскопичность топлива повышается при увеличении содержания в нём ароматических углеводородов, которые специально добавляются к авиационным бензинам и входят, как правило, в небольших количествах в состав топлив для воздушно-реактивных двигателей

При понижении температуры растворимость воды в углеводородном топливе уменьшается, поэтому часть воды, захваченной топливом из воздуха, начинает выделяться в виде мельчайших капелек, и топливо мутнеет. Чем больше топливо содержало растворённой воды, т.е. чем более оно гигроскопично, тем при более высокой температуре оно начинает выделять воду, т.е. мутнеть.

Аппаратура, посуда, реактивы

Стакан вместимостью 500 см3;

пробирка;

термометр;

водяная баня;

лёд;

хлористый натрий. 

Подготовка к испытанию

Обезвоженный нефтепродукт наливают до метки в стандартную пробирку высотой 160 и диаметром 20 мм с кольцевой меткой на расстоянии 30 мм от дна. Пробирку закрывают корковой пробкой, в середину которой вставлен термометр. Ртутный шарик термометра должен находится на расстоянии около 10 мм от дна пробирки.
Нефтепродукты, имеющие температуру застывания выше плюс 33°С, нагревают в водяной бане без перемешивания до 45°С или до температуры, которая приблизительно на 9°С выше предполагаемой температуры застывания, в зависимости от того, которая из этих температур выше.

Нефтепродукты, имеющие температуру застывания от плюс 33°С до минус 33°С, нагревают без перемешивания до температуры 45°С на водяной бане, имеющей температуру 48-49°С. Охлаждают образец на воздухе или в водяной бане, имеющей температуру 25(1°С.

Охладительную смесь готовят следующим образом: в стакан засыпают попеременно слой соли и слой измельчённого льда. Смесь лучше всего готовить по соотношению соль:лёд, равному 1:2 по массам.
Проведение испытания
Пробирку с испытуемым нефтепродуктом помещают в охладительную смесь (рис. 15). После выдерживания до предполагаемой температуры пробирку вместе со стаканом на 1 мин наклоняют под углом 45°С, не вынимая из охладительной смеси. Затем её вынимают из охладительной смеси, быстро вытирают и наблюдают за поведением мениска. Если мениск сместился, пробирку снова нагревают на водяной бане до 50°С, а затем производят повторное определение при температуре на 4 °С ниже предыдущей. Повторные определения проводят несколько раз, снижая каждый раз температуру на 4°С, до тех пор, пока мениск не перестанет смещаться.

Если в первом опыте мениск испытуемого продукта остался на прежнем уровне, то проводят одно или несколько повторных испытаний до получения постоянного мениска при более высокой температуре, чем в первоначальном опыте.

За температуру застывания принимают ту температуру, при которой мениск будет постоянным.

За температуру помутнения принимают ту температуру, при которой топливо начинает мутнеть.

После проведения испытания нефтепродукт сливают обратно в бутылку, охладительную смесь смывают в раковину, посуду моют и сушат в сушильном шкафу.

Обработка результатов

За температуру застывания испытуемого нефтепродукта принимают среднее арифметическое двух параллельных определений. Расхождения между результатами параллельных определений не должны превышать 2°С.

Лабораторная работа № 11

Определение теплотворной способности 

расчётным способом

На практике и в технике при оценке топлив пользуются термином теплотворная способность, подразумевая под этим количество теплоты, выделяемой при полном сгорании единицы массы или объёма топлива. Эта величина, указывающая на содержание тепловой энергии, характеризует качество топлива.

Различают высшую и низшую теплотворные способности  нефтепродуктов (топлив). Высшая теплотворная способность  отличается от низшей на величину теплоты полной конденсации водяных паров, образующихся при сгорании углеводородов. На практике приходится иметь дело с низшей теплотворной способностью, так как при сжигании топлива вся вода, находящаяся в нём, как таковая, или образующаяся при горении, превращается в пар, который уносится в трубу вместе с дымовыми газами. Таким образом, теплота, затраченная на превращение этой воды в пар, будет потеряна.

Теплотворная способность топлива может быть определена двумя способами:

1) по теоретическим или по эмпирическим формулам; 

2) экспериментально – сжиганием в калориметрической бомбе.

В нефтяной практике большее распространение получили эмпирические формулы, в которых теплотворная способность выражается как функция плотности. Из числа эмпирических наибольшее распространение получила формула Крэга:

Qв = 4,19((12400 - 2100(2 )  (кДж/кг) 

(22)

Qн = 4,19((11088 + 757( -2100(2 ) (кДж/кг) 
(23)

где ( - относительная плотность топлива, (
[image: image64.wmf]15

15

r

).

Формулы применимы для нефтяных топлив с плотностью от 0,510 до 0,990 и дают расхождения с опытными данными до 3%.

Лабораторная работа № 12

Определение коэффициента фильтруемости

 дизельного топлива

Этот показатель определяет эффективность и надёжность работы двигателя, особенно его топливной аппаратуры. Для плунжеров и гильз топливных насосов зазоры составляют 1,5 – 4,0 мкм. Частицы загрязнений, размер которых (4,0 мкм, вызывают повышенный износ деталей топливной аппаратуры, что предопределяет и соответствующие требования к очистке топлива.

Чистоту топлива оценивают коэффициентом фильтруемости , который представляет собой отношение времени фильтрования через фильтр из бумаги БФДТ при атмосферном давлении десятой порции фильтруемого топлива к первой. На фильтруемость топлив влияет наличие воды, механических примесей, смолистых веществ, мыл нафтеновых кислот. В товарных дизельных топливах содержится в основном растворённая вода от 0,002 до 0,008%, которая не влияет на коэффициент фильтруемости. Нерастворённая в топливе вода – 0,01% и более – приводит к повышению коэффициента фильтруемости. Однако влияние этого фактора неоднозначно, присутствие в топливе поверхностно-активных веществ – мыл нафтеновфх кислот, смолистых и сероорганических соединений – усугубляет отрицательное влияние эмульсионной воды на фильтруемость топлив. Достаточно (15-20)10-4 % мыл нафтеновых кислот, образующихся при защелачивании топлив, чтобы коэффициент фильтруемости повысился с 2 до 4-5.

Содержание механических примесей в товарных дизельных топливах, выпускаемых нефтеперерабатывающими предприятиями, составляет 0,002-0,004 %. Это количество не отражается на коэффициенте фильтруемости при исключении других отрицательных факторов. Коэффициент фильтруемости дизельных топлив, отправляемых с предприятий, находится в пределах 1,5-2,5.

Аппаратура, посуда, реактивы

прибор для определения коэффициента фильтруемости;

стаканы стеклянные 100 см3;

секундомер;

Подготовка к испытанию

Для определения коэффициента фильтруемости топлива пробу тщательно перемешивают в течение 2-3 мин и отбирают 100 см3 в стеклянную посуду. Перед испытанием пробу топлива выдерживают при температуре испытания (температура окружающей среды).

Проведение испытания

Кран прибора (7), изображённого на рисунке 1, перекрывают, затем заполняют стеклянную трубку прибора (1) исследуемым дизельным топливом немного выше  верхней метки. Во избежание образования в приборе воздушных пузырьков топливо следует наливать по стенке стеклянной трубки. 

После 2 мин выдержки топлива в приборе открывают стеклянный кран (7), когда мениск опустится до верхней метки включают секундомер и измеряют время истечения 2 мл топлива (V1 за t1) от верхней метки градуированной стеклянной трубки В до средней метки А. Не прекращая фильтрования, в градуированную стеклянную трубку прибора из стакана заливают 2,5 мл топлива(V2), и когда уровень топлива достигнет верхней метки В, вновь измеряют время истечения 2 мл топлива (t2) от метки В до метки А. Для определения коэффициента фильтруемости должно быть проведено 10 аналогичных замеров.

Обработка результатов

Коэффициент фильтруемости топлива К выражают отношением времени фильтрации в минутах каждых последующих 2 мл топлива tn ко времени фильтрации первых 2 мл t1 


[image: image65.wmf],

1

t

t

К

n

=


      (24)

Коэффициент фильтруемости первого замера К1 равен единице.

За результат определения принимают отношение времени истечения последних 2 мл топлива (t10) к первым 2 мл (t1)

                         
[image: image66.wmf],

1

10

t

t

К

=

 
    
 (25)

При испытании топлива, коэффициент фильтруемости которого резко возрастает, испытание заканчивают при достижении Кn (5.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений.

Точность метода.

Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать 10% от величины меньшего результата.

Литература
1. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. Ч. 1. – М.: Химия, 1972. – 360 с.

2. Рыбак Б.М. анализ нефти и нефтепродуктов. – М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1962. – 888 с.

3. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение. Спр./И.Г. Анисимов и др.; под ред. В.М. Школьникова. Изд. 2-ое. – М.: Изд. Центр "Техинформ", 1999. – 596 с. 

4. Дияров И.Н. и др. Химия нефти. – Л.: Химия,1990. – 240 с.

5. нефтепродукты. Методы испытаний. Ч 1-3. – М.: Издательство стандартов, 1977.

6. Белянин Б.В., Эрих В.Н. Технический анализ нефтепродуктов и газа. Л.: Химия, 1970. – 344 с.
СОДЕРЖАНИЕ
	Введение


	3

	Техника безопасности


	3

	Лабораторная работа № 1

Определение содержания воды в нефти (нефтепродуктах)


	4

	Лабораторная работа № 2

Определение температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле


	6

	Лабораторная работа № 3

Определение йодных чисел и содержания непредельных углеводородов в нефтепродуктах


	9

	Лабораторная работа № 4 

Определение содержания хлористых солей в нефти


	12

	Лабораторная работа № 5
Определение кинематической вязкости нефтепродуктов


	14

	Лабораторная работа № 6
Определение плотности нефтепродуктов


	17

	Лабораторная работа № 7
Ускоренный метод определения серы в нефти и нефтепродуктах


	25

	Лабораторная работа № 8
Определение давления насыщенных паров лёгких нефтепродуктов


	27

	Лабораторная работа № 9
Определение фракционного состава светлых нефтепродуктов


	30

	Лабораторная работа № 10
Определение температуры застывания нефтепродуктов


	33

	Лабораторная работа № 11
Определение теплотворной способности расчётным способом


	35

	Лабораторная работа № 12

Определение коэффициента фильтруемости дизельного топлива


	36

	Литература
	39





� Рис.2 -Прибор для определения температуры вспышки:


1-мешалка; 2-нагрева-тельная ванна





Рис. 1- Прибор для определения содержания воды:


1-колба; 2-приемник-ловушка; 3-холодиль-ник





Рис. 13 -  Прибор для определения давления насыщенных паров:


1-топливная камера; 2-воздушная камера; 3-ниппель; 4-наконечник





Рис. 7 - Ареометр с постоянной массой





Рис. 8 - Весы Вестфаля-Мора (ареометр с постоянным объемом)





Рис. 10 - Пикнометр Реньо





Рис. 9 - Пикнометр Шпренгеля-Оствальда





Рис.11- Капиллярный пикнометр 





Рис. 16 - Прибор для определения коэффициента фильтруемости:


1-трубка   стеклянная градуированная; 2�оправа металлическая; 3 и 9-кольца резиновые, прокладки; 4�оправа фильтра; 5�корпус; 6�фильтр; 7�кран стеклянный; 8�седло фильтра





4





3





2





1





Рис. 14 - Прибор для определения содержания воды:


1-колба круглодонная;  2�насадка; 3-термометр; 4�холодильник





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





Рис. 15 - Прибор для определения температуры застывания:


1-пробирка; 2-термометр; 3- ледяная баня





Рис. 3 – Вискозиметр типа ВПЖ-1





Рис. 5 – Вискозиметр типа ВНЖ





Рис. 4- Вискозиметр типа ВПЖ-2





Рис. 6 – Вискозиметр типа ВПЖ-4 и Пинкевича








PAGE  
39

_1079532798.unknown

_1101224088.unknown

_1101228034.unknown

_1101230310.unknown

_1102164634.unknown

_1102167265.unknown

_1101230662.unknown

_1101282288.vsd
�

1�

2�

3�


_1101230325.unknown

_1101228457.unknown

_1101228587.unknown

_1101228122.unknown

_1101224273.unknown

_1101224414.unknown

_1101224451.unknown

_1101224303.unknown

_1101224187.unknown

_1101224219.unknown

_1101224176.unknown

_1081945833.unknown

_1081950875.unknown

_1082200545.unknown

_1082371371.unknown

_1093765683.unknown

_1099816387.unknown

_1099827167.unknown

_1093765679.unknown

_1082201368.unknown

_1082201626.unknown

_1082201264.unknown

_1082200134.unknown

_1082200214.unknown

_1081950914.unknown

_1081947426.unknown

_1081950076.unknown

_1081950823.unknown

_1081950763.unknown

_1081947699.unknown

_1081945992.unknown

_1081947093.unknown

_1081947303.unknown

_1079533708.unknown

_1081945438.unknown

_1081945641.unknown

_1081945699.unknown

_1079533840.unknown

_1079533587.unknown

_1079533669.unknown

_1079532857.unknown

_1079523469.unknown

_1079532194.unknown

_1079532499.unknown

_1079532572.unknown

_1079532311.unknown

_1079523565.unknown

_1079523621.unknown

_1079523482.unknown

_1079522559.unknown

_1079522790.unknown

_1079523031.unknown

_1079522711.unknown

_1079249111.unknown

_1079522256.unknown

_1079249000.unknown

