ЭС-0. ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить удельное сопротивление резистивного провода; изучить зависимость силы тока в цепи от напряжения; выяснить основные закономерности работы источника электрической энергии.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ.

Характеристикой упорядоченного движения зарядов является сила тока – скалярная величина, численно равная количеству заряда, переносимого носителями тока через сечение проводника за единицу времени:

(1)

Электрический ток может быть распределен по поверхности, через которую он течет, неравномерно (рис.1). Поэтому более детально электрический ток характеризуют с помощью вектора плотности тока  . Он численно равен отношению силы тока dI, протекающего через расположенную в данной точке площадку, перпендикулярную к направлению движения носителей зарядов, к величине этой площадки:

(2)

где  – единичный вектор, перпендикулярный к dS.

Рис.1

За положительное направление тока принимается направление движения положительных носителей тока. Зная вектор плотности тока в каждой точке проводника, можно найти силу тока I  через любую поверхность S:

(3)

где  – вектор элементарной площадки поверхности S, составляющий в общем случае с вектором  угол (;  – проекция вектора на направление нормали n (рис.2).

Рис.2

Сила тока, протекающего через поперечное сечение проводника (рис.3), если jn = j, будет равна:

(4)

Рис.3

Для однородного проводника плотность тока одинакова по всему поперечному сечению S проводника, поэтому:

(5)

Электрический ток в металле возникает под действием внешнего электрического поля, которое вызывает упорядоченное движение электронов. Плотность тока равна:

(6)

где n0 = (1028 – 1029) м3 – концентрация электронов проводимости в металле: |e| = 1,602(10-19 Кл – заряд электрона;  – средняя скорость упорядоченного движения электронов (для самых больших плотностей токов составляет 10-4 м/с, что значительно меньше средней квадратичной тепловой скорости электронов = 105 м/с при Т = 273 К).

Для плотности тока справедлив закон Ома в дифференциальной форме:

(7)

где  – удельная электропроводность;  – удельное электрическое сопротивление среды.

Используя (5) и (7), находим уравнение для определения удельного сопротивления однородного проводника:

(8)

В металлическом проводнике имеется электрическое поле, которое создается электронами и положительными ионами кристаллической решетки  поле кулоновских сил. Кулоновское взаимодействие между зарядами в металле приводит к такому равновесному распределению зарядов, при котором электрическое поле внутри проводника равно нулю и весь проводник является эквипотенциальным.

Для создания упорядоченного равновесного (стационарного) движения электронов в металле необходимы неэлектрические сторонние силы, которые непрерывно разъединяют разноименные заряды и поддерживают постоянную разность потенциалов на концах проводника.

Стационарное электрическое поле сторонних сил создается источниками электрической энергии. В любой точке внутри участка проводника, соединяющего источник электрической энергии, существуют электростатическое поле кулоновских сил  и электрическое поле сторонних сил . По принципу суперпозиции полей напряженность результирующего поля равна:

(9)

Закон Ома для плотности тока в этом случае дает:

(10)

Это позволяет получить соотношение для участка 1-2 
(рис. 4)однородного проводника с сечением S:

(11)

где  – вектор с модулем dl , равным элементу длины проводника, направленным по касательной к проводнику в сторону вектора плотности тока.

Рис.4

Интеграл  численно равен работе , совершаемой кулоновскими силами при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2:

.

Электродвижущая сила (ЭДС) , действующей на участке цепи 1-2, называется линейный интеграл

(12)

численно равна работе , совершаемой сторонними силами при перемещении по проводнику единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2. Работа производится за счет энергии источника тока.

Напряжением U1,2 на участке цепи 1-2 называется физическая величина, численно равная работе A1,2, совершаемой результирующим полем кулоновских и сторонних сил при перемещении вдоль цепи из точки 1 в точку 2 единичного положительного заряда:

(13)

Напряжение на концах участка цепи совпадает с разностью потенциалов только в том случае, если на участке не приложены ЭДС.

Сопротивление R1,2 участка между сечениями 1 и 2 может быть найдено путем интегрирования:

(14)

Для однородного линейного проводника , , поэтому

(15)

откуда

(16)

где l1,2 – длина проводника между сечениями 1 и 2.

Умножив левую и правую части уравнения (14) на i и используя (11), получим обобщенный закон Ома для произвольного участка цепи

(17)

Закон Ома для замкнутой электрической цепи имеет вид

,

так как работа кулоновских сил по замкнутому контуру равна нулю:

;

где  – алгебраическая сумма всех ЭДС, приложенных в цепи.

Если замкнутая цепь состоит из источника электрической энергии с ЭДС, равной ( , и внутренним сопротивлением r, а сопротивление внешней части цепи равно R (рис.5), то закон Ома имеет вид

(18)

(r, ( - постоянные величины), то ясно, что величина i полностью зависит от R.

Разность потенциалов на клеммах источника равна напряжению на внешней части цепи:

(19)

Рис.5

Если цепь разомкнута (I = 0) , то

(20)

Если внешняя часть состоит из сопротивления нагрузки Rн = R, к которой подключен источник ЭДС с внутренним сопротивлением r, то напряжение на нагрузке (совпадающее с напряжением на зажимах ЭДС) получим, умножив левую и правую части уравнения (18) на Rн:

(21)

При   (т.е. когда цепь разомкнута) Uн = (.

Применим уравнение (11), используя (12) и учитывая, что для замкнутого контура работа кулоновских сил равна нулю,

(22)

Для определения работы по переносу заряда dq вдоль замкнутой цепи

(23)

Мощность, развиваемая источником ЭДС:

(24)

Подставив значение силы тока из (18), получим (R = Rн)

(25)

В нагрузке выделяется только часть этой мощности:

(26)

Отношение полезной мощности ко всей мощности, развиваемой ЭДС в цепи, определяет КПД источника тока:

(27)

Найдем соотношение между  Rн  и r , при котором полезная мощность, отбираемая от источника тока, будет наибольшей. Для этого найдем экстремум функции (26):

(28)

Видно, что Pн имеет максимум при Rн = r (другое решение  соответствует минимуму Pн).

Следовательно, чтобы отобрать от данной ЭДС наибольшую полезную мощность, нужно взять сопротивление нагрузки, равное сопротивлению источника тока.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

|  | l1.2= U1.2= | l1.2= U1.2= | l1.2= U1.2= | l1.2= U1.2= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i1, A |  |  |  |  |
| i2, A |  |  |  |  |
| i3, A |  |  |  |  |
| iср, A |  |  |  |  |
| (ср, Ом (м |  |  |  |  |

Задание 1. Определение удельного сопротивления резистивного провода.

1.1. Получить у преподавателя вариант задания и данные занести в таблицу 1

1.2. Переключатели 1 и 2 установить во включенное положение, при этом установка будет работать согласно схеме, изображенной на рис.6.

Рис.6

1.3. Ручку "Рег. тока" установить в крайнее левое положение.

1.4. Включить прибор, нажав кнопку "Сеть".

1.5. Установить первую длину проводника l1,2  на вертикальной линейке с помощью скользящего контакта .

1.6. Вращая ручку   "Рег. тока", установить напряжение U1,2 (согласно задания).

1.7. Для пары значений l1,2  и U1,2 3 раза измерить значение тока i и рассчитать среднее значение силы тока. Результаты измерений занести в таблицу 1.

1.8. Установить следующее значение длины проводника и повторить измерения пунктов 1.6 и 1.7.

1.9. Измерить диаметр резистивного провода.

1.10. После снятия всех результатов измерений прибор выключить.

1.11. По результатам измерений определить среднее значение удельного сопротивления  проводника, учитывая, что рабочая формула для определения удельного сопротивления однородного резистивного провода согласно (16), (17) и (19) примет вид:

(29)

где R1,2 – сопротивление резистивного провода на участке 1-2; S – площадь его поперечного сечения; I – ток, проходящий в проводнике; l1,2 – длина проводника на участке 1-2; d – диаметр резистивного провода.

1.12. По рассчитанному  определить материал проводника.

Таблица 1

Задание 2. Исследование работы источника электрической энергии

2.1. Переключатель 1 установить в отключенное положение, а переключатель 2 во включенное и вольтметр покажет ЭДС источника. Записать это значение в тетрадь

2.2. Переключатель 2 установить в отключенное состояние, при этом к источнику тока подключится сопротивление нагрузки Rн.., схема примет вид рис.7.

Рис.7

2.3. Изменяя сопротивление Rн (вращая ручку "Рег.тока"), снять зависимость Uн = f(I) не менее, чем для десяти значений тока с интервалом 
15 mA.

2.4. После снятия всех результатов измерений прибор выключить.

Таблица 2

| iн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rн/r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Построить график зависимости Uн = f(Rн) и сравнить его с аналитической зависимостью (21). При заполнении таблицы 2 следует учесть, что рассчитывать величины надо только на основе данных, полученных экспериментально, а не в результате других расчетов. Заполнить таблицу 2 согласно формулам:

Pн = IU  	 P = I(

2.6. Построить график зависимости P = f(Rн/r).

2.7. Построить график зависимости Pн = f(Rн/r).

2.8. Построить график зависимости ( = f(Rн/r).

2.9. В заключении к работе необходимо пояснить результаты, полученные в задании 1 и объяснить полученные в задании 2 зависимости.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется электрическим током?

2. Что называется плотностью тока?

3. Записать закон Ома в дифференциальной форме.

4. Что называется ЭДС?

5. Что называется падением напряжения на участке цепи?

6. Что называется сопротивлением участка цепи?

7. Записать обобщенный закон Ома для участка цепи.

8. Вывести формулу для определения удельного сопротивления.

9. Вывести формулу для мощности, развиваемой источником ЭДС.

10. Вывести формулу для полезной мощности и КПД источника.

11. При каком соотношении сопротивления источника тока и сопротивления нагрузки будет максимальная полезная мощность?

12. Как можно уменьшить ошибку измерений, используя одни и те же измерительные приборы и инструменты?