Вопросы к экзамену по дисциплине «Водоотведение промышленных предприятий» Использование воды для нужд ПП. Системы водоотведения ПП. Классификация загрязнителей СВ ПП. Методы очистки. Факторы, влияющие на выбор системы водоотведения ПП. Расчет расходов сточных вод от ПП. Общие свойства ПСВ, разрешенные к сбросу в городскую канализационную сеть. Условия сброса ПСВ в городскую канализационную сеть. Особенности проектирования канализационных сетей ПП. Особенности проектирования насосных станций ПП. Специальное разрешение на сброс производственных сточных вод. Балансовые схемы канализации ПП Усреднители СВ для ПП. Механическая очистка ПСВ. Решетки. Пескоулавливание. Отстойники. Жироловки. Нефтеловушки Осветлители-перегниватели. Осветлители с естественной аэрацией. Флотация. Теоретические основы флотации. Классификация методов флотации Барботажная флотация ПСВ. Ионная флотация для очистки ПСВ. Импеллерная флотация для очистки ПСВ. Электрофлотация ПСВ. Напорная флотация ПСВ. Нейтрализация ПСВ. Сорбционные методы очистки сточных вод. Адсорберы, типы и конструкции. Экстракционный метод очистки производственных сточных вод Эвапорационный метод очистки производственных сточных вод Извлечение ценных веществ из СВ ПП Биологическая очистка ПСВ. Классификация методов биологической очистки. Влияние различных факторов на процессы биологической очистки ПСВ. Аэротенки – смесители. Биологические фильтры. Биологические пруды. Поля фильтрации. Очистка ПСВ от высоконцентрированных органических загрязнений. 2-х ступенчатая биологическая очистка. Аэротенки с флотационным илоотделением для очистки производственных сточных вод. Анаэрбная биологическая очистка ПСВ Системы аэрации сточных вод. Системы пневматической аэрации СВ. Ацидофикация сырого осадка Состав и свойства осадков ПСВ. Классификация методов обработки осадков ПСВ. Стабилизация осадков ПСВ. Обезвоживание осадков ПСВ. Оборудование и технологические схемы. Кондиционирование осадков ПСВ. Утилизация и ликвидация осадков ПСВ.