УТВЕРЖДАЮ

Декан ИТФ

_________П.В.Коваленко

«____»__________20___г.

Вопросы к зачету по курсу «Вентиляция» для студентов

заочной формы обучения специальности

1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»  (10 семестр)

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции цехов с избытками теплоты и влаги

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции гальванических и травильных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции окрасочных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции помещений для техобслуживания транспортных средств.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции дробильно-размольных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции деревообрабатывающих цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции механических цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции сборочно-сварочных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции животноводческих зданий (коровники).

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции птицеводческих зданий.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции животноводческих зданий (свинарники).

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции кинотеатров и клубов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции предприятий бытового обслуживания населения.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции  лечебных учреждений.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции школ.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции детских дошкольных учреждений.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции профессионально-технических училищ и ВУЗов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции магазинов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции спортивных комплексов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции бассейнов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции административных зданий.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции жилых зданий.

- Задачи эксплуатации систем вентиляции и ее организация.

24.Приемка систем вентиляции в эксплуатацию. Испытание и наладка систем вентиляции.

- Санитарно-гигиеническое обследование воздушной среды в помещениях.

- Испытание и наладка вентиляторов, работающих в сети.

27. Аэродинамическое испытание сетей воздуховодов и

регулирование расходов воздуха.

28. Испытание и наладка местных отсосов.

29. Испытание и наладка  оборудования для очистки приточного воздуха.

30. Испытание и наладка воздушно-тепловых завес.

31. Испытание и наладка воздушных душей.

32. Испытание и наладка  калориферов.

33. Приборы для испытания и наладки систем вентиляции.

Составила :                                                  к.т.н., доцент Королёва Т.И.