ВОПРОСЫ

к государственному экзамену по специальности  70 04 02 «Теплогазоснабжение,  вентиляция и охрана воздушного бассейна» в 2015-2016  учебном году.

Вентиляция

- Как определяется воздухообмен в помещениях. Что такое воздушный баланс.

- Виды и характеристика струй. Всасывающий факел.

- Принципиальные схемы и оборудование приточных и вытяжных систем вентиляции.

- Оборудование для нагрева приточного воздуха. Схемы компоновки воздухонагревательных установок.

- Классификация и подбор вентиляторов. Мероприятия по борьбе с шумом, создаваемым вентиляционной установкой.

- Классификация систем вентиляции. Конструктивные схемы энергосберегающих механических систем вентиляции.

- Принцип и порядок аэродинамического расчёта систем вентиляции.

- Классификация местных отсосов, принцип их расчета. Схемы открытых, полуоткрытых и закрытых местных отсосов.

- Устройство, область применения и оборудование систем воздушного душирования рабочих мест.

- Конструкции и область применения воздушных завес.

- Аэрация промышленных зданий. Схема, область применения, принцип расчета.

- Схемы внутрицеховых систем аспирации. Их преимущества и недостатки. Оборудование систем аспирации. Применение рециркуляции воздуха аспирационных систем.

Газоснабжение

- Состав газообразного топлива. Классификация горючих газов.

- Классификация городских систем газоснабжения.

- Гидравлический расчет городских сетей газоснабжения низкого давления.

- Газорегуляторные пункты. Размещение. Компоновка.

- Сжиженные углеводородные газы. Основные физико-химические свойства.

- Реакции горения и их тепловой эффект, цепной механизм реакции горения.

- Концентрационные пределы воспламеняемости.

- Теплота сгорания газов (низшая и высшая). Взаимозаменяемость газов. Число Воббе.

9. Температура горения газов (жаропроизводительность, калориметрическая, теоретическая, действительная).

10. Специальные устройства и устройства для предохранения газопроводов и арматуры от повреждения (газовые колодцы, футляры, конденсатосборники, гидрозатворы).

11. Регуляторы давления газа (прямого и непрямого действия).

12. Предохранительные клапаны (запорный и сбросной).

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение

- Расчетные условия для кондиционируемых помещений.

- Классификация систем кондиционирования воздуха (СКВ), принципиальная схема СКВ.

- I-d диаграмма влажного воздуха и процессы изменения его состояния (нагрев, охлаждение, увлажнение, осушение, смешение, политропная обработка).

- Схемы обработки воздуха в системах кондиционирования воздуха для тёплого периода года с использованием искусственных источников холода.

- Прямоточная и рециркуляционная схемы обработки воздуха в системах кондиционирования воздуха для холодного периода года.

- Центральные установки кондиционирования воздуха (принципиальные схемы, оборудование, компоновка).

- Местные СКВ (принципиальные схемы, оборудование, компоновка).

- Местно-центральные СКВ (принципиальные схемы, оборудование, компоновка).

Теплоснабжение

1. Классификация и устройство систем теплоснабжения.

2. Источники теплоты  в городских и промышленных системах теплоснабжения (способы выработки энергии, виды источников и  их принципиальные схемы).

3. Классификация потребителей теплоты в системах теплоснабжения. Методы определения расходов теплоты.

4. Системы горячего водоснабжения (принципиальные схемы).

5. Регулирование тепловой нагрузки (необходимость, задачи, виды, методы).

6. Пьезометрические графики и гидравлические режимы тепловых сетей.

7. Способы прокладки тепловых сетей.

8. Обработка воды для тепловых сетей и систем горячего водоснабжения (требования к качеству воды,  методы обработки воды и способы их реализации).

Организация, планирование и управление производством

- Задачи и требования, предъявляемые к организации работ на строительной площадке.

- Понятие субъектов хозяйствования при строительстве объектов ТГСВ.

- Проект производства работ, цель составления, исходные данные, состав.

- Этапы и виды подготовки производства к строительству.

- Особенности инженерной подготовки строительства линейных объектов.

- Понятие и этапы проектирования.

- Сущность поточного метода производства работ и его принципы.

- Последовательность расчёта сетевых графиков.

- Понятие и назначение стройгенплана, его виды.

- Общие принципы, виды и формы планирования.

Отопление

1.  Требования, предъявляемые к системам отопления и отопительным приборам.

2. Описание и характеристики чугунных, алюминиевых и стальных радиаторов, их преимущества и недостатки.

3. Требования по расположению радиаторов и конвекторов под оконными проёмами у наружных стен.

4. Классификация систем водяного отопления.

5. Схемы систем водяного отопления (однотрубные вертикальные с верхней и нижней разводкой магистралей).

6. Схемы систем водяного отопления (двухтрубные вертикальные с верхней, нижней разводкой магистралей и горизонтальные одно- и двухтрубные).

7.  Трубопроводы систем водяного и парового отопления (стальные, полимерные и металлополимерные,  их преимущества и недостатки).

8. Смесительные установки (схемы с насосами на подающей и обратной магистралях, порядок их применения).

Охрана труда

- Действие тока на организм человека и виды поражений. Меры защиты от действия электрического тока.

- Характеристика сосуда под давлением как источника взрыва. Организация безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- Меры безопасности при эксплуатации, хранении и транспортировании баллонов.

- Требования безопасности при проведении работ с помощью грузоподъемных машин и механизмов и транспортировки грузов вручную.

- Требования безопасности при выполнении работ на высоте. Средства индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте, их характеристика.

- Организация проведения огневых работ. Обеспечение безопасности при проведении огневых работ.

- Организационно - технические мероприятия по пожарной безопасности на предприятии, их характеристика. Средства тушения пожаров (первичные и автоматические). Пожарная сигнализация.

- Категорийность зданий, помещений по взрыво и  пожароопасности.

Очистка вентвыбросов и ресурсосбережение

1.  Физические основы мокрой очистки газов от пыли. Типы аппаратов для мокрой очистки газов.

2. Устройство и принцип действия форсуночного испарительного скруббера.

3. Физические основы сухой очистки газов от пыли. Типы устройств для сухой очистки газов.

4.  Устройство и принцип действия циклона и основы методики его подбора.

5.  Физические основы электрической очистки газовоздушных выбросов от пыли.

6. Устройство и принцип действия четырехпольного фильтра серии УГ.

7. Абсорбционный метод очистки выбросов от паров и газов.

8. Адсорбционный метод очистки выбросов от паров и газов.

9.  Конструктивные особенности  адсорбционных установок.

Заведующая кафедрой ТГСВ                                                            Т.И. Королёва