Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

(название учреждения высшего образования)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПК УО «ПГУ»

________________  И.А. Позднякова

(подпись)		(И.О.Фамилия)

____________________ 2015г.

(дата утверждения)

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

специальности переподготовки:

1-70 04 71 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

В соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утверждённым 06.01.2011г., рег. № 25-11/312

Новополоцк, 2015 г.

Учебная программа составлена на основании образовательного стандарта Республики Беларусь ОСРБ 1-700471-2012 переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование по специальности 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

Разработчик программы А.М. Нияковский, старший преподаватель кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» УО «ПГУ»

Рекомендована к утверждению кафедрой

«Теплогазоснабжение и вентиляция»

(название кафедры)

(дата, номер протокола)

- Заведующий кафедрой

________________  Т.И. Королёва

(подпись)	                           (И.О.Фамилия)

Совет ИПК УО «ПГУ»

Протокол заседания «___»_______2015г. №

Председатель Совета ИПК УО «ПГУ» ________________  И.А. Позднякова

(подпись)	                           (И.О.Фамилия)

ВВЕДЕНИЕ

Техническая дисциплина «Теплоснабжение» призвана сформировать у слушателей знания, умения и навыки связанные с расчётом и проектированием, исследованием, конструированием, строительством и монтажом, наладкой и эксплуатацией теплоэнергетических систем, установок и устройств по производству, преобразованию, передаче, распределению и потреблению тепловой энергии.

Основной целью изучения дисциплины «Теплоснабжение» является формирование у студентов знаний о физических принципах получения, транспортировки, распределения и использования тепловой энергии в теплоэнергетических системах промышленных предприятий, коммунально-бытовых потребителей, а также в различных технологических процессах, о построении, оптимизации и управлении системами теплоснабжения и об их эксплуатации.

В результате изучения дисциплины слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

- знать общие сведения о современных приёмах и средствах управления энергоэффективностью и энергосбережением;

- знать физико-технические основы проектирования и уметь применять их в своей профессиональной деятельности;

- знать виды источников тепловой энергии для систем теплоснабжения;

- знать принципы и методики подбора и расчёта оборудование тепловых пунктов в зависимости от заданных источников теплоты и уметь применять их на практике;

- знать конструкции тепловых сетей и их оборудование, уметь проводить тепловые расчёты конструкций и помещений;

- уметь определять расходы теплоты;

- уметь рассчитывать и оборудовать внутридомовые и квартальные системы горячего водоснабжения;

- знать режимы регулирования теплоснабжения;

- уметь проводить расчёт водонагревателей горячего водоснабжения, знать схему их присоединения;

- знать специфику гидравлического режима тепловых сетей,  уметь проводить гидравлический расчёт тепловых сетей;

Методы обучения:

- коммуникативные технологии (дискуссии, межличностное общение, полидиалог, групповое обсуждение противоречий, организация научной поисковой деятельности);

- объяснительно-демонстрационный (использование технических средств при чтении лекций);

- проблемное изложение (формулировка познавательной задачи, приведение системы доказательств, сравнение точек зрения).

Программа предусматривает лекционный курс и практические занятия; отдельные разделы дисциплины изучаются слушателями самостоятельно.

- Виды занятий и формы контроля знаний

| Год обучения | 1, 2 |
| --- | --- |
| Этап | 2, 3 |
| Экзамен (этап) | 3 |
| Лекции, ч. | 28 |
| Практические занятия, ч. | 18 |
| Самостоятельная работа, ч. | 26 |
| Всего учебных часов | 72 |

- Содержание дисциплины

  - Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

2 этап − 8 часов; 3 этап − 20 часов

| № п/п | Наименование темы | Содержание | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-й этап |  |  |  |
| 1 | Введение. Виды теплового потребления и его расчёт | Назначение систем теплоснабжения. Классификация потребителей теплоты и методы определения её расходов. Графики теплового потребления. | 2 |
| 2 | Виды систем теплоснабжения и их устройство | Основные элементы систем теплоснабжения. Источники теплоснабжения. Теплоносители: их виды и сфера применения. Водяные системы теплоснабжения. Паровые системы теплоснабжения. Присоединение потребителей к тепловым сетям. | 6 |
| 3-й этап |  |  |  |
| 3 | Внутридомовые и квартальные системы горячего водоснабжения, их оборудование и расчёт | Основные требования к качеству горячей воды. Схемы и компоновка систем горячего водоснабжения. Трубопроводы, арматура и оборудование систем горячего водоснабжения. Определение расчётных расходов воды и теплоты. Гидравлический расчёт трубопроводов. Аккумуляторы воды в системах горячего водоснабжения и их подбор. | 4 |
| 4 | Водоподогреватели в системах горячего водоснабжения: виды, характеристики и расчёт. | Виды и характеристики водоподогревателей, используемых для горячего водоснабжения. Тепловой и гидравлический расчёт подогревателей горячего водоснабжения. | 2 |
| 5 | Регулирование отпуска теплоты в системах теплоснабжения | Необходимость, виды и методы регулирования. Связанный и несвязанный принципы регулирования. Регулирование однородной нагрузки отопления. Регулирование совмещённой нагрузки отопления и горячего водоснабжения. Регулирование нагрузок вентиляции и горячего водоснабжения. | 2 |
| 6 | Принципы построения и гидравлический расчёт тепловых сетей | Структура и иерархическое построение тепловой сети. Построение схем тепловых сетей с учётом надёжности теплоснабжения. Гидравлический расчёт трубопроводов тепловых сетей. | 2 |
| 7 | Гидравлические режимы тепловых сетей | Понятие и виды гидравлических режимов. Пьезометрические графики. Гидравлическая устойчивость тепловых сетей. Управление гидравлическими режимами. Подстанции на тепловых сетях. | 2 |
| 8 | Способы прокладки и основные конструктивные элементы тепловых сетей. | Надземная и подземная прокладка сетей. Трубы и арматура. Подвижные и неподвижные опоры. Компенсация линейных деформаций трубопроводов, компенсаторы. Подбор компенсаторов, расчёт усилий на опоры. | 2 |
| 9 | Тепловая изоляция и её расчёт. | Назначение и виды теплоизоляционных конструкций. Теплоизоляционные материалы. Основные задачи и методики расчёта тепловой изоляции трубопроводов. | 2 |
| 10 | Основное оборудование тепловых пунктов систем теплоснабжения | Трубопроводы, запорная и регулирующая арматура. Насосное оборудование. Контрольно-измерительные приборы. Элеваторы. Грязевики. Аккумуляторы. Теплообменники. | 2 |
| 11 | Основы эксплуатации тепловых сетей | Организация службы эксплуатации, её функции и структура. Испытания тепловых сетей в процессе эксплуатации. | 2 |

Итого:     28

  - Практические занятия

| № п/п | Наименование темы лабораторных занятий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 2 этап |  |  |
| 1 | Определение расходов теплоты. Построение графиков теплового потребления. | 6 |
| 3 этап |  |  |
| 2 | Выбор и конструирование систем ГВ. | 2 |
| 3 | Определение расчётных расходов воды и теплоты в системах горячего водоснабжения. Гидравлический расчёт подающих трубопроводов. | 2 |
| 4 | Определение циркуляционных расходов воды. Гидравлический расчёт циркуляционных трубопроводов. | 2 |
| 5 | Построение схемы, выбор конструкции тепловой сети. Гидравлический расчёт трубопроводов тепловой сети. | 2 |
| 6 | Построение пьезометрического графика. | 2 |
| 7 | Тепловой расчёт тепловой изоляции трубопроводов. | 2 |

Итого:   18

2.3 Самостоятельная работа

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы (26 часов):

1. Схемы систем горячего водоснабжения. Прямоточные и циркуляционные системы. Компоновка водоразборно-циркуляционных стояков. 	2.Паровые системы теплоснабжения: принципиальные схемы систем, схемы сбора и транспорта конденсата.

3.Способы учёта расхода теплоты. Счётчики расхода теплоты, применяемые в Беларуси.

4.Регулирование тепловых нагрузок в открытых системах теплоснабжения.

5.Количественное и количественно-качественное регулирование тепловых нагрузок.

6.Гидравлический удар в тепловых сетях. Защитные устройства.

7.Современные индустриальные бесканальные прокладки теплопроводов (применение различных типов и конструкций предварительно изолированных труб и арматуры).

8.Принципиальные схемы источников теплоснабжения.

9.Принципиальные схемы и оборудование тепловых пунктов.

10.Требование к качеству подпиточной воды. Водоподготовка для тепловых сетей и систем горячего водоснабжения.

11.Борьба с внутренней и внешней коррозией на тепловых сетях.

# 3 Список рекомендуемой литературы

Основная

3.1 Ионин, А.А. Теплоснабжение: учеб. для вузов / А.А. Ионин [и др.]; под ред. А.А. Ионина. – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с.

3.2. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е издание сте-реот./ Е.Я. Соколов. — M.: Стройиздат, 1982.—336 с, ил.

3.3. Учебно-методический комплекс (УМК): Теплоснабжение : учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» / Ю. В. Разваляев. – Новополоцк : ПГУ, 2008. – 412 с.

3.4. ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. Строительные нормы проектирования.

3.5. ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО  ВОДО-СНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ. Строительные нормы проектирования.

## Дополнительная

3.6. Хрусталев, Б.М. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование / Б.М. Хрусталев [и др.]; под ред. проф. Б.М. Хрусталева. – М.: Изд-во АСВ, 2007. – 784 с.

3.7. Копко, В.М. Пластинчатые теплообменники в системах централизованного теплоснабжения / В.М. Копко, М.Г. Пшоник. – Минск: БНТУ, 2005. – 199 c.

3.8. Теплоснабжение: курс лекций для студентов специальности 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» вузов /В.М. Копко. – М.: Изд-во АСВ, 2012. – 336 с.

3.9. Теплоснабжение района города : учеб. пособие /А. К.Тихомиров. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. – 135 с.

3.10. Козин, В.Е. Теплоснабжение: учеб. пособие для вузов / В.Е. Козин [и др.]. – М.: Высш. шк., 1980. – 408 с.

3.11. ТКП 45-4.02-204-2010 (02250) СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕ-ЛЕННЫХ ПУНКТОВ. Правила разработки.

3.12. ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ. Правила проектирования

3.13. ТКП 45-4.02-89-2007 (02250) Тепловые сети бесканальной прокладки из стальных труб, предварительно термоизолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке. Правила проектирования и монтажа.

3.14. ТКП 45-4.02-91-2009 (02250) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования

3.15. ТКП 241-2010 (02230) Порядок разработки технико-экономического обоснования выбора схем теплоснабжения при строительстве и реконструкции объектов.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

по изучаемой дисциплине с другими дисциплинами специальности

| Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |