ВОПРОСЫ

по дисциплине  «Теплоснабжение» для слушателей ФПК

(переподготовка по специальности 1-70 04 71

«Теплогазоснабжение и вентиляция и охрана воздушного бассейна»)

- Общее устройство систем теплоснабжения, их основные элементы.

- Виды теплового потребления в системах теплоснабжения и основные методы определения расходов теплоты в системах теплоснабжения.

- Вода и пар как теплоносители, их достоинства и недостатки, области применения.

- Открытые и закрытые системы теплоснабжения.

- Зависимое и независимое присоединение потребителей к тепловым сетям.

- Однотрубные, двухтрубные и многотрубные системы теплоснабжения.

- Принципиальные схемы систем горячего водоснабжения (прямоточные, циркуляционные, с повысительными насосами и без, с нижней и верхней разводкой и т.д.).

- Баки-аккумуляторы в системах горячего водоснабжения (для чего необходимы, какие бывают, где устанавливаются).

- Общий порядок проектирования и расчёта систем горячего водоснабжения (основные этапы и задачи).

- Необходимость и основные виды (методы, способы) регулирования тепловых нагрузок (назвать и кратко охарактеризовать).

- Центральное качественное регулирование теплового потребления по нагрузке отопления. Отопительно-бытовой температурный график.

- Центральное качественное регулирование теплового потребления по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Повышенный температурный график.

- Трубопроводы и арматура, применяемые при проектировании и монтаже систем горячего водоснабжения.

- Основное оборудование тепловых пунктов (перечислить и указать его назначение).

- Виды подогревателей горячего водоснабжения, используемых в системах горячего водоснабжения.

- Основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения и принципы их работы (параллельная, последовательная, смешанная).

- Порядок расчёта и подбора подогревателей горячего водоснабжения (цели, задачи, основные этапы).

- Иерархическое построение тепловых сетей и конфигурация тепловых сетей.

- Конструирование трубопроводов тепловой сети, формирование монтажной схемы сети.

- Цели, задачи и основные этапы выполнения гидравлического расчёта трубопроводов тепловой сети.

- Отличительные особенности при выполнении гидравлического расчёта водяных, паровых и конденсатных тепловых сетей.

- Понятие гидравлического режима. Основные виды гидравлических режимов тепловых сетей. Пьезометрический график и его построение.

- Особенности построения пьезометрических графиков при сложном рельефе местности, необходимость сооружения подстанций на тепловых сетях.

- Понятие гидравлической устойчивости тепловых сетей.

- Трубопроводы и арматура тепловых сетей (виды, требования, особенности применения, преимущества и недостатки).

- Необходимость компенсации температурных деформаций трубопроводов и методы ее обеспечения.

- Сальниковые компенсаторы и их принципиальное устройство.

- Сильфонные компенсаторы и их принципиальное устройство.

- Радиальные (гнутые) компенсаторы и их конструкция.

- Подвижные опоры на тепловых сетях  их необходимость, особенности применения и устройство.

- Неподвижные опоры на тепловых сетях,  их необходимость, особенности применения и устройство.

- Необходимость тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей. Теплоизоляционные материалы и требования к ним.

- Конструкции и виды тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей.

- Основные цели, задачи и порядок выполнения теплового расчёта теплоизоляционной конструкции трубопроводов тепловых сетей.

- Подземная канальная прокладка тепловых сетей в непроходных каналах.

- Подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

- Надземная прокладка тепловых сетей на опорах и эстакадах.

- Раздельное и комбинированное производство тепловой и электрической энергии (дать определение и сравнить между собой их эффективность).

- Тепловые паротурбинные ТЭЦ, парогазовые ТЭЦ.

- Типы и принципиальные схемы котельных

- Основные способы борьбы с внутренней коррозией, шламом и накипью в системах теплоснабжения (перечислить и кратко охарактеризовать).

- Na- и H-катионирование. Катионитовые фильтры. Деаэрация. Деаэраторы.

- Методы обработки воды. Сульфитирование, щелочная обработка. Силикатирование.

- Методы обработки воды. Магнитная и ультразвуковая обработка.

- Основы эксплуатации систем теплоснабжения. Организация службы эксплуатации.

- Испытания и наладка тепловых сетей в процессе эксплуатации.

ххх – общетеоретический вопрос

ххх – конкретно-технический вопрос