МО  												  РБ

УО "Полоцкий государственный университет"

КАФЕДРА ФИЗИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ОСНОВЫ ДОЗИМЕТРИИ ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Выполнил (а)    					группа____________________

Ф.И.О.____________________

Дата______________________

Проверил							______________________

Новополоцк 201__

Цель работы: Научиться измерять уровень естественного радиационного фона, ознакомиться с основными дозиметрическими величинами, характеризующими ионизирующие излучения, а также с методами их измерения и расчета.

- Измерим мощность экспозиционной дозыестественного радиационного фона Nф  (мкР/ч):

2. Среднее значение  мощности экспозиционной дозы Nср (уровень ЕРФ):

Nср==_________10-6Р/ч

3. ЕРФ не считается повышенным, если среднее значение мощности экспозиционной дозы естественного радиационного фона лежит в пределах   от   5   до   20   мкР/ч,   следовательно, в нашей местности фон ________________________________________

4.  Рассчитаем среднегодовую экспозиционную дозу ЕРФ по формуле:

Р

где  t – количество часов в году.

5.	Найдем среднегодовую поглощенную дозу ЕРФ с учетом эмпирических
коэффициентов для биологической ткани по формуле:

D = KDX = _______________________paд

где КD = 0,96 рад/Р – энергетический эквивалент экспозиционной дозы для биологической ткани.

6.	Оценим среднегодовую эквивалентную дозу ЕРФ для источников радиации естественного происхождения по формуле:

H=kD=________________________бэр

k – коэффициент качества

В случае ЕРФ источники радиоактивных излучений находятся вне организма человека. Учитывая, что длина пробега ионизирующих излучений в воздухе для а - частиц не превышает 8 см, для β - частиц нескольких метров, а в более плотных средах длина пробега ионизирующих излучений существенно меньше, например, α-частицы задерживаются листом бумаги, β-частицы - одеждой и верхним слоем кожи, можно заключить; что па открытой местности серьезной опасности  α  и β-излучения не представляют. Поэтому среднегодовая эквивалентная доза для источников радиации естественного радиационного фона определяется внешним γ– излучением.

#### Коэффициенты качества

| Вид излучения | k |
| --- | --- |
| Рентгеновское и -излучение | 1 |
| Электроны, позитроны | 1 |
| Протоны с энергией меньше 10 МэВ | 10 |
| Нейтроны с энергией меньше 20 кэВ | 3 |
| Нейтроны с энергией в диапазоне 0.1–10 МэВ | 10 |
| –частицы с энергией меньше 10 МэВ | 20 |
| Тяжелые ядра отдачи | 20 |

7. Рассчитаем эффективную эквивалентную дозу HE

=______________________________ бэр

i – взвешивающий фактор (весовой коэффициент), характеризующий по определению отношение риска при облучении только одного органа или ткани к суммарному риску при равномерном облучении тела. Взвешивающий фактор i определяет весовой вклад данного органа или ткани в риск неблагоприятных последствий при равномерном облучении организма.

###### Взвешивающие факторы и коэффициенты риска смерти от рака

###### и наследственных дефектов

| Орган или ткань | Заболевание | ri,H 10–2 , Зв–1 | i |
| --- | --- | --- | --- |
| Гонады | Наследственные дефекты | 0,40 | 0,20 |
| Молочная железа | Рак | 0,25 | 0,05 |
| Красный костный мозг | Лейкемия | 0,20 | 0,12 |
| Легкие | Рак | 0,20 | 0,12 |
| Щитовидная железа | Рак | 0,05 | 0,05 |
| Костная ткань | Злокачественные опухоли | 0,05 | 0,03 |
| Все другие органы и ткани | То же | 0,5 | 0,43 |
| Весь организм |  | 1,65 | 1,00 |

8. Результаты расчетов представим в виде таблицы, куда занесем все внесистемные рассчитанные дозы:

| Величина | Международная система единиц | Внесистемная единица измерений |
| --- | --- | --- |
| X.(Мощность экспозиционной дозы) |  |  |
| X (Экспозиционная доза) |  |  |
| D (Поглощенная доза) |  |  |
| H (Эквивалентная доза) |  |  |
| HЭ (Эффективная эквивалентная доза) |  |  |

9. Переведем все дозы в Международную систему единиц.

Мощность экспозиционной дозы

1Р/ч = 7,1610–8 А/кг________________________________ А/кг

Среднегодовая экспозиционная доза  X

1 Р = 2,5810–4 Кл/кг________________________________ Кл/кг

Среднегодовая поглощенная доза D

1 Гр = 10 –2 рад_____________________________________ рад

Среднегодовая эквивалентная доза Н

1 бэр = 10 –2 	Зв_____________________________________ Зв

Среднегодовая эффективная доза HЭ

1 бэр = 10 –2 	Зв_____________________________________ Зв

Вывод:

МО  												  РБ

УО "Полоцкий государственный университет"

КАФЕДРА ФИЗИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГАММА- и БЕТА- РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ БЫТОВОГО ДОЗИМЕТРА

Выполнил (а)    					группа____________________

Ф.И.О.____________________

Дата______________________

Проверил							______________________

Новополоцк

Цель работы: изучить основные свойства -, -, -излучений. Научиться идентифицировать слабо радиоактивные вещества по типу излучений.

1. Измерим мощность экспозиционной дозыестественного радиационного фона Nф  (мкР/ч):

Рассчитаем среднее значение мощности экспозиционной дозы естественного радиационного фона в мкР/ч:

Nф=_______ мкР/ч

2. Проведем измерения мощности экспозиционной дозы исследуемых образцов с закрытой и открытой крышке дозиметра в мкР/ч:

2.1 Образец ______________________  измерения проводились с закрытой крышкой дозиметра.

Среднее значение мощности экспозиционной дозы γ-излучения

Nγ=_______ мкР/ч

2.2 Образец ______________________  измерения проводились с закрытой крышкой дозиметра.

Среднее значение мощности экспозиционной дозы γ-излучения

Nγ=_______ мкР/ч

2.3 Образец ______________________  измерения проводились с открытой крышкой дозиметра.

Среднее значение мощности экспозиционной дозы γ+β-излучения

Nγ+β =_______ мкР/ч

2.4 Образец ______________________ измерения проводились с открытой крышкой дозиметра.

Среднее значение мощности экспозиционной дозы γ+β -излучения

Nγ +β=_______ мкР/ч

4. Произведем идентификацию образцов на радиоактивность, используя следующие критерии:

  - Если , то вещество не радиоактивно (т.е. его радиоактивность не превышает уровня естественного радиационного фона.

  - Если <, а , то вещество радиоактивное, причем можно утверждать что вещество обладает повышенной  - активностью.

  - Если , а <, то вещество радиоактивное, причем можно утверждать что вещество обладает повышенной -активностью.

Таким-образом:

Образец ( ______________ )

Образец ( ______________ )

Вывод: