МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

____________   	Т.И. Королёва

подпись	(инициалы и фамилия)

«____»______________2016г.

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Студенту                                             Артюховой Анне Сергеевне

(фамилия, имя, отчество)

- Тема дипломного проекта: «                   Теплоснабжение микрорайона №15 г.Бреста

и горячее водоснабжение жилого дома                                                                               		»

Утверждена приказом ректора учреждения образования «Полоцкий государственный университет»  от «       »                    2016 г.  №                         »

- Исходные данные к дипломному проекту

генплан микрорайона города, план первого этажа и подвала жилого здания, план и схема типового ИТП. Система теплоснабжения закрытая; прокладка трубопроводов – бесканальная; трубопроводы предизолированные; температура теплоносителя τ1=150 °С,   τ2=70 °С; напор водопроводной воды на вводе в ИТП НВВ=38 м.

- Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание расчетно-пояснительной записки:

1) Горячее водоснабжение жилого здания (определение расходов воды, гидравлический расчёт подающих и циркуляционных трубопроводов, определение потерь теплоты подающими трубопроводами, подбор оборудования ИТП). 2) Теплоснабжение жилого микрорайона (определение тепловых нагрузок, построение графика годового расхода теплоты, регулирование отпуска теплоты, определение расходов теплоносителя, гидравлический расчёт трубопроводов тепловых сетей, построение профиля и пьезометрического графика, механический расчёт трубопроводов). 3) Автоматизированное управление. 4) Охрана труда. 5) Защита населения и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций. 6) Охрана окружающей среды. 7) Стандартизация и управление качеством продукции. 8) Энерго- и ресурсосбережение. 9) Организация строительства. 10) Экономика строительства.

- Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и  графиков)

1) Генплан микрорайона города с нанесением тепловых сетей. 2) Монтажная схема

трубопроводов тепловых сетей.  3) Схема системы ОДК.  4) Продольный профиль

тепловых сетей. 5) Разрезы тепловых сетей.  6) Пьезометрический график.

7)   Чертежи отдельных узлов трубопроводов тепловых сетей.    8) План и схема

ИТП. 9) План типового этажа и подвала жилого здания с нанесением элементов

системы горячего водоснабжения.    10) Аксонометрическая схема  системы

горячего  водоснабжения   жилого здания.   11)  Организация строительства.

- Консультанты по дипломному проекту с указанием относящихся к ним разделов

Широкова О.Н.  –  теплоснабжение, стандартизация  и управление  качеством про-

дукции,  энерго- и ресурсосбережение , охрана окружающей   среды

Чеботарев П.А. – охрана труда

Харлашова Н.В. – защита населения  и хозяйственных объектов от чрезвычайных

ситуаций.

Питолин В.Е.  – автоматизированное управление

Пименова Л.В. – организация строительства, экономика строительства

- Примерный календарный график выполнения дипломного проекта

1. 07.03.2016г. – 30.04.2016г.  Теплоснабжение

2. 02.05.2016г. – 07.05.2016г.  Организация строительства

3. 09.05.2016г. – 14.05.2016г. Экономика строительства

4. 16.05.2016г. – 21.05.2016г. Автоматизированное управление

5. 23.05.2016г. – 25.05.2016г. Охрана труда

6. 26.05.2016г. – 28.05.2016г. Защита  населения  и  хозяйственных  объектов  от

чрезвычайных ситуаций

7. 30.05.2016г. – 01.06.2016г. Стандартизация и управление качеством продукции

8. 02.06.2016г. – 04.06.2016г. Охрана окружающей среды

9. 06.06.2016г. – 07.06.2016г. Энерго- и ресурсосбережение

- Дата выдачи задания                                              «      »                      2016г.

- Срок сдачи законченного дипломного проекта  «       »                     2016г.

Руководитель				О.Н. Широкова

(подпись)		(инициалы, фамилия)

Студент			        А.С. Артюхова

(подпись)                                            (инициалы, фамилия)

Дата     «     »                      2016г.