Экзаменационные вопросы по дисциплине

«Тепломассообмен» для студентов

специальности 70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция

и охрана воздушного бассейна»

заочной формы обучения

- Основные способы передачи тепловой энергии.

- Основные положения теплопроводности. Температурное поле. Температурный градиент.

- Тепловой поток. Плотность теплового потока. Закон Фурье.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности.

- Условия однозначности для процессов теплопроводности.

- Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной стенки при граничных условиях I рода.

- Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной стенки при граничных условиях III рода.

- Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной цилиндрической стенки при граничных условиях I рода.

- Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной цилиндрической стенки при граничных условиях III рода.

- Пути интенсификации теплопередачи.

- Основные понятия и определения конвективного теплообмена. Физические свойства жидкости, режимы течения, условие прилипания.

- Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Условия однозначности.

- Гидродинамический и тепловой пограничные слои.

- Общие положения теории подобия. Запись уравнений конвективного теплообмена в безразмерных переменных.

- Критерии подобия и критериальные уравнения.

- Условия подобия физических процессов.

- Теплообмен при ламинарном течении жидкости в трубах.

- Теплообмен при турбулентном течении жидкости в трубах.

- Теплообмен при вынужденном движении жидкости вдоль пластины.

- Теплообмен при поперечном омывании одиночной трубы.

- Теплообмен при поперечном омывании пучков труб.

- Теплообмен при свободном движении жидкости в большом объеме.

- Теплообмен при свободном движении жидкости в ограниченном пространстве.

- Общие представления о процессе кипения. Кризисы кипения.

- Теплообмен при пленочной и капельной конденсации.

- Общие сведения о тепловом излучении.

- Поглощательная, отражательная и пропускная способности тел. Абсолютно чёрное тело.

- Основные законы теплового излучения.

- Теплообмен излучением между параллельными пластинами и при наличии экранов.

- Теплообмен излучением между телами, произвольно расположенными в пространстве. Угловые коэффициенты и их свойства.

- Классификация теплообменных аппаратов. Основные положения теплового расчета рекуперативных теплообменников.