Экзаменационные вопросы по дисциплине «Тепломассообмен»

для студентов специальности

70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

очной формы обучения

- Способы переноса теплоты. Примеры совместного протекания процессов тепло- и массопереноса.

- Температурное поле. Температурный градиент. Тепловой поток. Закон Фурье.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности для изохорного процесса теплопереноса в плоской стенке. Частные формы записи д.у. теплопроводности.

- Условия однозначности процессов теплопроводности.

- Стационарная теплопроводность одно- и многослойной плоской стенки при граничных условиях 1 рода. Расчёт одномерного температурного поля плоской стенки. Определение количества передаваемой теплоты.

- Стационарная теплопроводность одно- и многослойной плоской стенки при граничных условиях 3 рода. Термическое сопротивление теплопередаче. Определение количества передаваемой теплоты.

- Стационарная теплопроводность одно- и многослойной цилиндрической стенки при граничных условиях 1 рода. Расчёт одномерного температурного поля цилиндрической стенки. Определение количества передаваемой теплоты.

- Стационарная теплопроводность одно- и многослойной цилиндрической стенки при граничных условиях 3 рода. Термическое сопротивление теплопередаче. Определение количества передаваемой теплоты.

- Стационарная теплопроводность одно- и многослойной шаровой стенки при граничных условиях 1 рода. Расчёт одномерного температурного поля шаровой стенки. Определение количества передаваемой теплоты.

- Стационарная теплопроводность одно- и многослойной шаровой стенки при граничных условиях 3 рода. Термическое сопротивление теплопередаче. Определение количества передаваемой теплоты.

- Критический диаметр цилиндрической и шаровой стенки. Правила выбора материала тепловой изоляции.

- Пути интенсификации теплопередачи.

- Теплопроводность в тонком стержне (ребре) неограниченной длины постоянного поперечного сечения. Определение температуры по его длине. Факторы, влияющие на распределение температуры в стержне.

- Теплопроводность в тонком стержне (ребре) ограниченной длины постоянного поперечного сечения. Определение температуры по его длине при отсутствии теплоотдачи с торца. Факторы, влияющие на распределение температуры в стержне.

- Теплопередача через плоскую оребрённую стенку. Коэффициент эффективности ребра. Коэффициент оребрения.

- Нестационарные процессы охлаждения/нагревания пластины. Способы расчёта одномерного температурного поля неограниченной пластины.

- Нестационарные процессы охлаждения/нагревания пластины. Расчёт одномерного температурного поля неограниченной пластины при малых числах Био (Bi<0,1).

- Нестационарные процессы охлаждения/нагревания цилиндра. Способы расчёта одномерного температурного поля неограниченного цилиндра.

- Определение количества теплоты, отдаваемой ограниченной пластиной при её охлаждении и нагреве, считая от начала протекания процесса.

- Регулярный режим охлаждения/нагревания тел. Понятие темпа охлаждения. Расчёт темпа охлаждения по экспериментальным данным.

- Регулярный режим охлаждения/нагревания тел. Первая и вторая теоремы Кондратьева.

- Конвективный перенос теплоты. Свободная и вынужденная конвекция. Режимы течения. Условия прилипания.

- Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена.

- Гидродинамический и тепловой пограничные слои. Запись уравнений конвективного теплообмена в приближении гидродинамического и теплового пограничных слоёв.

- Приведение краевой задачи конвективного теплообмена к безразмерному виду. Масштабы приведения.

- Подобие процессов конвективного теплообмена. Определяемые и определяющие критерии подобия. Критериальные уравнения.

- Теплообмен при вынужденном движении жидкости вдоль пластины. Гидродинамический и тепловой пограничные слои. Влияние направления теплового потока на интенсивность теплообмена.

- Теплообмен при поперечном омывании одиночной трубы. Изменение интенсивности теплоотдачи при омывании.

- Теплообмен при поперечном омывании пучков труб. Изменение интенсивности теплоотдачи по поперечным рядам труб для различных случаев компоновки пучка.

- Теплообмен при ламинарном течении жидкости в трубах. Участки гидродинамической и тепловой стабилизации. Изменение профилей скорости и температуры в поперечном сечении трубы.

- Теплообмен при ламинарном и турбулентном течении жидкости в трубах. Режимы неизотермического течения. Влияние естественной конвекции на теплоотдачу в трубах.

- Теплообмен при свободном движении жидкости в большом объеме. Изменение интенсивности теплоотдачи при свободной конвекции жидкости у вертикальной стенки.

- Теплообмен при свободном движении жидкости в ограниченном пространстве. Эквивалентный коэффициент теплопроводности. Коэффициент конвекции.

- Теплообмен при пленочной конденсации. Ламинарный режим течения плёнки. Определение интенсивности теплоотдачи.

- Дополнительные факторы и поправки к задаче Нуссельта о теплоотдаче при плёночной конденсации.

- Общие представления о процессе кипения. Режимы кипения. Критический тепловой поток.

- Теплообмен при пузырьковом кипении. Условия термодинамического и механического равновесия паровых пузырьков и окружающей жидкости.

- Общие сведения о тепловом излучении. Основной закон поглощения в твёрдом теле.

- Основные законы теплового излучения: Планка, Вина, Стефана – Больцмана.

- Основные законы теплового излучения: Кирхгофа (со следствиями), Ламберта.

- Теплообмен излучением между параллельными пластинами.

- Теплообмен излучением между телами, одно из которых находится внутри другого.

- Теплообмен излучением между параллельными пластинами при наличии экранов. Случай равенства коэффициентов поглощения экранов и пластин.

- Теплообмен излучением между параллельными пластинами при наличии экранов. Случай отличия коэффициентов поглощения экранов от коэффициентов поглощения пластин.

- Перенос лучистой энергии в поглощающей среде. Закон Бугера. Уравнение переноса лучистой энергии в поглощающей и излучающей среде.

- Излучение газов. Расчёт теплообмена излучением по температуре газа и оболочки, давлению компонентов и толщине слоя газа.

- Излучение газов. Расчёт теплообмена излучением по закону четвёртых степеней.

- Сложный теплообмен.

- Классификация теплообменных аппаратов. Основные положения теплового расчета рекуперативных теплообменников.

- Теплообменные аппараты. Расчёт среднего температурного напора при прямоточной, противоточной и перекрёстноточной схемам. Предпочтения в выборе схемы движения теплоносителей в теплообменном аппарате.

- Гидромеханический расчет теплообменников. Мощность, необходимая для перемещения жидкости через аппарат.

- Основы массообмена. Дифференциальное уравнение массообмена. Аналогия между тепло- и массообменном.