Цели и задачи преподавания дисциплины

Целью преподавания курса «Тепломассообмен» является подготовка инженеров-строителей, владеющих навыками грамотной эксплуатации современного теплового оборудования, применяемого в строительстве и строительной индустрии, с целью максимальной экономии топлива и материалов, интенсификации и оптимизации энерготехнических процессов.

Основными задачами изучения дисциплины являются следующие. После изучения курса «Тепломассообмен» инженер-строитель должен знать: основные положения и методы расчета процессов теплопроводности, конвективного теплообмена и теплового излучения; закономерности теплообмена при фазовых превращениях; основы расчета теплообменных аппаратов; основные закономерности тепломассообмена.

Инженер-строитель должен уметь: рассчитывать количество теплоты, передаваемой через разнообразные поверхности при различных условиях нагрева; определить характер процесса конвективного теплообмена, подобрать необходимое критериальное уравнение и рассчитать количество передаваемой в процессе теплоты; уметь рассчитывать процессы теплообмена при кипении и конденсации; а также процессы теплового излучения, сложного и связанного массообменном теплообмена; выполнить тепловой расчет основных видов теплообменных аппаратов.

Тепломассообмен является научным фундаментом для усвоения профилирующих дисциплин специальности: строительной теплофизики, парогенерирующих установок, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Требования к освоению дисциплины

При формировании профессиональных компетенций в области тепломассообмена выпускник должен

знать:

- кондуктивный теплообмен при стационарном и нестационарном режимах;

- конвективный теплообмен при свободной и вынужденной конвекции в неограниченном ограниченном пространстве, при обтекании пластины, труб, пучков труб;

- конвективный теплообмен при наличии фазовых переходов;

- радиационный теплообмен;

- теплообменные аппараты.

уметь выполнять анализ и рассчитывать:

- температурные поля для различных тел при граничных условиях I -III рода;

- коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи для различных систем;

- теплообмен излучением;

- коэффициенты теплопередачи и поверхности теплообмена в теплообменных аппаратах.