Экзаменационные вопросы по курсу «Строительная теплофизика»

- Предмет строительной теплофизики.

- Тепловой режим здания.

- Общая схема теплообмена в помещении.

- Уравнение общего теплообмена поверхности.

- Тепловой баланс воздуха в помещении.

- Теплообмен человека с окружающей средой.

- Комфортность тепловой обстановки помещения.

- Приведенное сопротивление теплопередачи сложного ограждения.

- Теплопередача герметичной воздушной прослойки.

- Односторонний нагрев и охлаждение стенки.

- Теплопроводность при промерзании или оттаивании влаги в материале.

- Причины увлажнения и изменения влажностного состояния ограждения.

- Влага воздуха помещения.

- Уравнения баланса влаги в воздухе помещения.

- Связь влаги со строительными материалами.

- Учет влажностного режима при расчете теплопередачи через ограждения.

- Предотвращение конденсации влаги в ограждении.

- Воздушный режим здания.

- Формирование избыточного давления внутри здания на его внешних поверхностях.

- Теплопередача через ограждение при наличии воздухопроницаемости.

- Теплопередача через окно с учетом воздухопроницания.

- Показатели теплоусвоения и теплопоглощения.

- Расчет теплоустойчивости помещения.

- Обеспеченность внутренних расчетных условий в зимний период.

- Характеристики наружных параметров зимнего климата.

- Определение наибольших теплопотерь помещения.

- Обогрев помещения. Отопительный эффект прибора.

- Допустимая температура остекления.

- Охлаждение помещения при отключении отопления.

- Тепловая характеристика здания.

- Расчетные летние внутренние условия и их обеспеченность.

- Характеристика наружного климата в летний период.

- Теплозащитные свойства ограждения в летний период.

- Поступление теплоты через непрозрачные ограждения.

- Поступление теплоты через светопрозрачные ограждения.

- Средний за сутки тепловой режим помещения.