УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

___________Т.И.Королёва

«____»____________2014г.

Экзаменационные вопросы по курсу «Строительная теплофизика»(ЗО)

- Предмет строительной теплофизики.

- Тепловой режим здания.

- Уравнение общего теплообмена поверхности.

- Тепловой баланс воздуха в помещении.

- Теплообмен человека с окружающей средой.

- Комфортность тепловой обстановки помещения.

- Теплопередача герметичной воздушной прослойки.

- Причины увлажнения и изменения влажностного состояния ограждения.

- Влага воздуха помещения.

- Связь влаги со строительными материалами.

- Учет влажностного режима при расчете теплопередачи через ограждения.

- Предотвращение конденсации влаги в ограждении.

- Воздушный режим здания.

- Формирование избыточного давления внутри здания на его внешних поверхностях.

- Теплопередача через ограждение при наличии воздухопроницаемости.

- Показатели теплоусвоения и теплопоглощения.

- Расчет теплоустойчивости помещения.

- Обеспеченность внутренних расчетных условий в зимний период.

- Характеристики наружных параметров зимнего климата.

- Определение наибольших теплопотерь помещения.

- Охлаждение помещения при отключении отопления.

- Тепловая характеристика здания.

- Расчетные летние внутренние условия и их обеспеченность.

- Характеристика наружного климата в летний период.

- Теплозащитные свойства ограждения в летний период.

Составил                                                                     к.т.н., доцент Гончаров Э.И.