ВОПРОСЫ  КОЛЛОКВИУМОВ

Коллоквиум №1 (Темы1, 2)

- Какие системы включают в системы инженерного оборудования зданий

- Что такое система кондиционирования микроклимата

- Что такое тепловой режим здания

- Какие параметры характеризуют метеорологические условия в помещении

- Что такое метеорологические условия в помещении

- Что такое комфортные тепловые условия в помещении

- Что такое технологические тепловые условия в помещении

- Что такое первое и второе условие комфортности

- Что такое холодный период года

- Что такое теплый период года

- Что такое переходный период года

- Что такое оптимальные параметры внутреннего воздуха

- Что такое допустимые параметры внутреннего воздуха

- Что такое рабочая зона помещения

- Что такое обслуживаемая зона помещения

- В какой зоне помещения поддерживаются оптимальные параметры внутреннего воздуха

- В какой зоне помещения поддерживаются допустимые параметры внутреннего воздуха

- Какой величиной характеризуются теплозащитные свойства ограждающих конструкций

- Что характеризует сопротивление теплопередаче

- Чему численно равно значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

- Что должно быть больше: действительное сопротивление теплопередаче или требуемое сопротивление теплопередаче

- Что должно быть больше: действительное сопротивление теплопередаче или нормативное сопротивление теплопередаче

- Что такое фильтрация воздуха

- Какой величиной оценивается воздухопроницаемость ограждений

- Что такое воздухопроницаемость ограждений

- Что характеризует сопротивление воздухопроницанию

- Какие материалы применяют в качестве теплоизоляционных

- Почему происходит понижение температуры в помещении в холодный период года

- В каком случае в помещении возникают теплонедостатки

- В каком случае в помещении возникают теплоизбытки

- Какие теплопотери возникают в жилом здании

- Какие теплопоступления возникают в жилом здании

- Как определяются теплоизбытки в помещении

- Как определяются теплонедостатки в помещении

- Какие различают теплопотери через ограждения

- Как определяется тепловая мощность системы отопления

- Что такое дежурное отопление

- Как определяются потери теплоты через ограждения

- Как учитываются добавочные потери теплоты через ограждения

- Что учитывают добавочные потери теплоты через ограждения

- Как определяются потери теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха

- Назовите мероприятия, ведущие к снижению потерь теплоты (за каждое мероприятие 1 балл)

Коллоквиум №2 (Темы 3, 4)

- Как осуществляется неорганизованное проветривание

- За счет каких сил возникает естественное проветривание

- Когда возникает необходимость в организованной вентиляции

- Что такое организованная вентиляция

- Что такое приточная система вентиляции

- Что такое вытяжная система вентиляции

- Что такое естественная вентиляция

- Что такое механическая вентиляция

- Что такое общеобменная вентиляция

- Что такое местная вентиляция

- Что такое противодымная вентиляция

- Что такое аварийная вентиляция

- Что такое канальная вентиляция

- Что такое бесканальная вентиляция

- От чего зависит выбор схемы организации воздухообмена

- Как определяется воздухообмен в помещении

- Какое значение воздухообмена принимается в помещении за расчетное

- Где осуществляется обработка приточного воздуха в системах приточной механической вентиляции

- Через какое устройство происходит забор воздуха в систему приточной вентиляции

- Какие бывают по конструкции воздухоприемные устройства

- В каком устройстве происходит очистка воздуха в приточной камере

- В каком устройстве происходит нагрев воздуха в приточной камере

- С помощью какого теплоносителя может нагреваться воздух в калориферах

- Что такое фильтр

- Что такое калорифер

- Что такое секция утилизации теплоты

- Что такое вентилятор

- Для чего устанавливается вентилятор в системе вентиляции

- Какие вентиляторы бывают по принципу действия и назначению

- По каким основным характеристикам подбирают вентилятор

- Какие виды шума возникают при работе механической системы вентиляции

- Что такое аэродинамический шум

- Что такое механический шум

- Что такое шумоглушитель

- Какие бывают шумоглушители

- Что такое воздухораспределитель

- С помощью какого устройства происходит раздача воздуха в помещении

- Какие виды воздухораспределителей Вы знаете (на 1 балл засчитывается три вида воздухораспределителей)

- Где применяются воздухораспределители с очисткой воздуха

- Когда устраивают местную вытяжную вентиляцию

- Какие виды местных отсосов Вы знаете (на 1 балл засчитывается три вида местных отсосов)

- Что относится к местной приточной вентиляции

- Что такое воздушная завеса

- Для чего устраивается воздушная завеса

- Что такое воздушный душ

- Для чего устраивается воздушный душ

- Можно ли подавать в душирующий патрубок воздух от общеобменной вентиляции

- Что такое воздушный оазис

- Что такое кондиционирование воздуха

- Что такое система кондиционирования воздуха

- Что такое кондиционер

- В чем отличие системы кондиционирования воздуха от приточной механической вентиляции

- Что такое комфортная СКВ

- Что такое технологическая СКВ

- Что такое  комфортно-технологическая СКВ

- Что такое прямоточная СКВ

- Что такое СКВ с частичной рециркуляцией

- Что такое рециркуляционная СКВ

- Что такое центральная СКВ

- Что такое местная СКВ

- Что такое автономная СКВ

- Что такое неавтономная СКВ

- Что такое круглогодичная СКВ

- Что такое сезонная СКВ

- Как организуется система вентиляции в жилом доме

- Как удаляется воздух из помещений в жилых домах

- Для чего выполняется аэродинамический расчет систем вентиляции

- Что должно быть больше: потери давления на участке или располагаемое естественное давление

- Какие устройства используют для усиления тяги в системах естественной вентиляции

- Для чего устье вытяжной шахты накрывают зонтом

Коллоквиум № 3 (Тема 5)

- Что такое система отопления

- Назовите основные конструктивные  элементы системы отопления

- Что такое теплоноситель

- Какие требования предъявляются к системам отопления

- Что такое центральная система отопления

- Что такое местная система отопления

- Какие бывают виды теплоносителя

- Что такое гравитационная система отопления

- Что такое система отопления с искусственной циркуляцией

- Что такое система отопления с верхней разводкой

- Что такое система отопления с нижней разводкой

- Что такое система отопления с опрокинутой циркуляцией

- Как отличаются система отопления с попутным движением воды и тупиковая система отопления

- Как классифицируются  системы отопления по расположению труб с отопительными приборами

- Что такое пофасадное регулирование системы отопления

- Для чего предусматривается уклон в системах отопления

- Для чего предусматриваются  воздухосброрники в системах отопления

- Чему равна тепловая нагрузка отопительного прибора

- Какие требования предъявляются к отопительным приборам

- Что такое радиационные приборы

- Что такое конвективно-радиационные приборы

- Что такое конвективные приборы

- Назовите виды отопительных приборов

- Из каких материалов изготавливаются отопительные приборы

- Назовите виды радиаторов

- Что такое гладкотрубный прибор

- Что такое конвектор

- Что учитывают при выборе вида отопительного прибора

- Что такое коэффициент теплопередачи отопительного прибора

- Что влияет на коэффициент теплопередачи отопительных приборов

- Для чего производится тепловой расчет приборов

- Как производится регулирование теплового потока отопительных приборов

- Для чего производится гидравлический расчет системы отопления

- Что такое «сухой» конденсатопровод

- В каких случаях применяется воздушное отопление

- Что такое печное отопление

- Как осуществляется газовое отопление

- Основное оборудование теплового узла

- Что такое ИТП

- Назовите виды теплообменников

Коллоквиум № 4 (Тема 6, 7)

- Что называется водоснабжением

- Что называется системой водоснабжения

- Как делятся системы водоснабжения по роду обслуживаемых объектов

- Что значит хозяйственная система водоснабжения

- Что такое производственная система водоснабжения

- Что такое самотечная система водоснабжения

- Какую обработку проходит вода из источника водоснабжения

- Какие существуют источники водоснабжения

- Для чего предусматриваются зоны санитарной охраны

- Что такое наружная водопроводная сеть

- Какие требования предъявляются к качеству воды

- Какие производятся анализы воды

- Что такое канализация

- Что такое общесплавная система канализации

- Что такое раздельная система канализации

- Что такое полураздельная система канализации

- Что такое комбинированная система канализации

- Как осуществляется очистка сточных вод

- Как классифицируются сточные воды по составу

- Какие требования предъявляются к санитарно-техническим приборам

- Назовите виды санитарно-технических приборов

- Какой материал трубопроводов при проектировании систем водоснабжения

- Что называется внутренним водопроводом

- Назовите основные конструктивные элементы системы внутренней канализации

- Чем определяются габариты санитарного узла

- Что такое ливневая канализация зданий

- Назовите схемы ливневой канализации

- Какие схемы систем водоснабжения фонтанов Вы знаете

- Назовите основные элементы мусоропроводов

- Как осуществляется мусороудаление из зданий

- Приведите классификацию лифтов по перемещаемым грузам

- Назовите основные элементы лифтов

Коллоквиум № 5 (Тема 8, 9, 10)

- Что называется  теплоснабжением

- Что такое местная система теплоснабжения

- Что такое центральная система теплоснабжения

- Что такое централизованная система теплоснабжения

- Что такое теплофикация

- В каком виде потребители могут получать тепловую энергию

- Что такое тепловые сети

- Из каких элементов состоит принципиальная схема системы теплоснабжения

- Какие есть способы прокладки трубопроводов

- Что такое теплота сгорания газа

- Как разделяют газы по происхождению

- Как соединяются между собой газопроводы

- Как делятся распределительные газопроводы по давлению

- Для чего устанавливают газовые регуляторные пункты

- Перечислите основные элементы системы газоснабжения здания

- Какое оборудование обязательно должно устанавливаться на газопроводе перед газовым прибором

- Где происходит приготовление горячей воды в местных системах горячего водоснабжения

- Где происходит приготовление горячей воды в  системах централизованного горячего водоснабжения

- В каких случаях необходима циркуляция горячей воды в системе горячего водоснабжения жилого здания

- Что такое электроснабжение

- Что такое электрооборудование зданий

- Для чего применяются трансформаторные станции

- Что такое питающая сеть

- Что такое распределительная сеть

- Что такое ВРУ

- Сколько линий для питания квартиры предусматривается при наличии электроплит

- Перечислите виды освещения зданий

- Что такое автоматизация систем энергоснабжения

- Что является объектов регулирования

- Что такое регулятор системы

- Что относится к пассивному использованию энергии солнца

- Что относится к активному использованию энергии солнца

- Что относится к нетрадиционным источникам энергии

- Что такое энергоэкономичное здание

- Что такое биореактор

- Что относится к низкопотенциальным источникам энергии

- Что такое система автоматического контроля

- Для чего предусматривается диспетчеризация автоматизированных систем