ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

- Метеорологические условия в помещении.

- Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.

- Воздухопроницаемость ограждающих конструкций.

- Потери теплоты через ограждающие конструкции (основные и добавочные).

- Фильтрация воздуха. Потери теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха.

- Мероприятия для снижения потерь теплоты зданием. Энергоэффективные здания.

- Тепловой баланс в помещении в холодный период года.

- Тепловой баланс в помещении в теплый период года.

- Понятие вентиляции. Классификация систем вентиляции.

- Схемы организации воздухообмена в помещениях.

- Воздухообмен. Расчетное значение воздухообмена.

- Приточная механическая вентиляция. Приточные центры.

- Вытяжная механическая вентиляция. Вентиляторы.

- Шум в системах вентиляции и методы борьбы с ним.

- Устройства для раздачи и забора воздуха в помещении.

- Местная вентиляция.

- Кондиционирование воздуха. Классификация систем кондиционирования воздуха.

- Системы вытяжной естественной вентиляции в жилых зданиях.

- Аэродинамический расчет воздуховодов систем вентиляции.

- Тепловая мощность системы отопления.

- Общее понятие о системе отопления. Классификация систем отопления.

- Системы парового отопления.

- Системы воздушного отопления.

- Лучистое отопление.

- Печное отопление.

- Газовое отопление.

- Электрическое отопление.

- Элементы систем водяного отопления. Их размещение в здании.

- Системы водяного отопления.

- Гидравлический расчет системы отопления.

- Отопительные приборы.

- Тепловой расчет отопительных приборов.

- Основное понятие о теплоснабжении.

- Тепловые сети.

- Газообразное топливо. Его основные характеристики.

- Распределительные газовые сети. Газовый регуляторный пункт

- Прокладка газопроводов в здании.

- Системы горячего водоснабжения.

- Общие понятия об использовании энергии солнца.

- Пассивное использование энергии солнца.

- Активное использование энергии солнца.

- Использование низкопотенциальных источников энергии и энергии ветра.

- Здания с эффективным использованием энергии.

- Водоснабжение. Классификация систем водоснабжения населенного пункта.

- Источники водоснабжения.

- Наружные водопроводные сети.

- Системы канализации населенных пунктов и предприятий.

- Методы очистки сточных вод.

- Санитарно-технические приборы.

- Система водоснабжения здания.

- Система внутренней канализации.

- Мусороудаление из зданий.

- Ливневая канализация зданий.

- Электроснабжение. Электрооборудование зданий.

- Наружные электрические сети. Трансформаторные подстанции.

- Внутренние электрические сети.

- Электрические сети промышленных предприятий.