РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Рабочая программа составлена на основе типовой учебной программы ТД – J.15/тип от 15.04.2005г.

| Виды занятий, формы контроля знаний | Дневное обучение |
| --- | --- |
| Курс | 3 |
| Семестр | 6 |
| Лекции, ч | 30 |
| Практические занятия, ч | 16 |
| Лабораторные занятия. ч | - |
| Курсовая работа, сем./ч | 6/30 |
| Всего аудиторных часов, ч | 46 |
| Самостоятельная работа студентов, ч | 56 |
| Всего часов по дисциплине , ч | 132 |
| Экзамен | 6 |
| Зачет | - |

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Общие сведения

Тема 2. Тепловой режим помещений

Тема 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Тема 4. Конструктивные элементы систем вентиляции жилых зданий

Тема 5. Отопление зданий

Тема 6. Водоснабжение и водотоведение населенных мест и промпредприятий

Тема 7. Водоснабжение и канализация зданий.

мусороудаление. лифты.

Тема 8. Энергоснабжение зданий  и сооружений

Тема 9.  Здания с эффективным использованием энергии

Тема 10. Системы управления

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1.  Формирование микроклимата помещений. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций.

2. Выбор организации воздухообмена в зальных помещениях общественных зданий, в помещениях промышленных предприятий.

3. Расчет теплового баланса и воздухообменов в теплый и холодный периоды года для зальных помещений. Конструирование и расчет системы отопления зрительного зала.

4. Конструирование и расчет системы вентиляции и кондиционирования зрительного зала. Подбор оборудования систем вентиляции и кондиционирования.

5. Тепловой баланс жилого дома в зимний период года. Расчет основных и добавочных теплопотерь через ограждения помещения. Расчет потерь теплоты на нагревание инфильтрующегося через наружные ограждения воздуха. Расчет теплового баланса помещения.

6. Конструирование системы водяного отопления. Расчет температуры и количества элементов отопительных приборов однотрубной и двухтрубной  систем водяного отопления.

7. Проектирование энергоэффективных фасадов и планировочной структуры здания с помощью некоторых принципов биоклиматической и солнечной архитектуры.  Формирование мусороудаления и ливневой канализации в многоэтажном жилом доме.

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА

| Оцениваемая работа | Балл за единицу работы | Максимально возможный балл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Лекционный курс |  |  |  |
| Посещение лекций | 2 часа = 3 балла | 45 | 30 часов |
| Активная работа на лекциях | 2 часа = 3 балла | 45 | 30 часов |
| Подготовка дополнительного материала к лекциям | 24 балла | 120 | 5 тем |
| Контрольная проверка знаний |  | 5 контрольных работ |  |
| 4 (четыре) | 40 | 200 |  |
| 5 (пять) | 50 | 250 |  |
| 6 (шесть) | 60 | 300 |  |
| 7 (семь) | 70 | 350 |  |
| 8 (восемь) | 80 | 400 |  |
| 9 (девять) | 90 | 450 |  |
| 10 (десять) | 100 | 500 |  |
| Практические занятия |  |  |  |
| Посещение занятий | 2 часа = 3 балла | 45 |  |
| Активная работа на практических занятиях |  | 65 |  |
| Курсовое проектирование |  |  |  |
| Активная работа в течение семестра |  | 40 |  |
| Своевременная защита курсовой работы |  | 40 |  |
| Уровень защиты курсовой работы |  | 100 |  |
| 4 (четыре) | 40 |  |  |
| 5 (пять) | 50 |  |  |
| 6 (шесть) | 60 |  |  |
| 7 (семь) | 70 |  |  |
| 8 (восемь) | 80 |  |  |
| 9 (девять) | 90 |  |  |
| 10 (десять) | 100 |  |  |
| ИТОГО |  | 1000 |  |

Результат

| 4 (четыре) | 5 (пять) | 6 (шесть) | 7 (семь) | 8 (восемь) | 9 (девять) | 10 (десять) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |