УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

________Т.И.Королёва

«___» _________2013г

Вопросы к экзамену (дневное отделение 6-ой семестр)

- Квартирные системы водяного отопления.

- Испытание систем водяного отопления.

- Пусковое регулирование систем водяного отопления.

- Эксплуатационное регулирование систем водяного отопления.

- Классификация систем парового отопления.

- Принципиальная схема системы парового отопления низкого давления.

- Принципиальная схема системы парового отопления высокого давления.

- Расчет паропроводов систем низкого давления.

- Подбор диаметров самотечных конденсатопроводов.

- Оборудование систем парового отопления (конденсатоотводчики).

- Оборудование систем парового отопление (гидравлические затворы).

- Испытание систем парового отопления.

- Преимущества и недостатки, область применения систем парового отопления.

- Система воздушного отопления.

- Схемы системы воздушного отопления.

- Количество и температура воздуха для отопления.

- Местное воздушное отопление. Отопительные агрегаты.

- Расчет подачи воздуха, нагретого в отопительном агрегате.

- Центральное воздушное отопление.

- Особенности расчета воздуховодов центрального воздушного отопления. Аэродинамический режим работы сети воздуховодов.

- Характеристика и классификация панельно-лучистого отопления.

- Конструктивные решения пенельно-лучистого отопления.

- Теплопотери через ограждения помещений при панельно-лучистом отоплении.

- Расчет теплопередачи вертикальных бетонных отопительных панелей.

- Расчет систем напольного отопления.

- Преимущества и недостатки, область применения панельно-лучистого отопления.

- Устройство и принцип действия отопительной печи.

- Классификация отопительных печей и дымовых труб.

- Подбор типовых конструкций отопительных печей, размещение печей в помещении.

- Основные противопожарные мероприятия при печном отоплении.

- Преимущества и недостатки, область применения печного отопления.

- Виды газового отопления. Газовые отопительные печи.

- Газовые нетеплоемкие отопительные приборы без отвода продуктов сгорания в дымоход.

- Отопление газовыми инфракрасными излучателями.

- Преимущества и недостатки, область применения газового отопления.

- Общие сведения и классификация систем электрического отопления.

- Электрическое аккумуляционное отопление.

- Электрические переносные отопительные приборы.

Составил                                                                                  Е.И.Ногин