УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

________Т.И.Королёва

«___» _________2013г

«Отопление»

вопросы к зачету

(7 семестр, заочное отделение)

- Характеристика теплоносителей для систем центрального отопления.

- Выбор вида и параметров теплоносителя.

- Тепловые условия в помещении.

- Характеристики наружного климата холодного периода года.

- Тепловой баланс помещения.

- Теплопотери через ограждения.

- Добавочные потери теплоты.

- Потери теплоты через полы на грунте и заглубленную часть стен.

- Теплопотери на нагревание холодных материалов.

- Теплопоступления в помещения.

- Дежурное отопление.

- Тепловой поток системы отопления.

- Классификация систем водяного отопления.

- Принципиальные схемы насосных систем водяного отопления при централизованном теплоснабжении (зависимая без смешения).

- Принципиальные схемы насосных систем водяного отопления при централизованном теплоснабжении (зависимая со смешением).

- Принципиальные схемы насосных систем водяного отопления при централизованном теплоснабжении (независимая схема).

- Принципиальная схема насосных систем водяного отопления при местном теплоснабжении.

- Схемы современных систем водяного отопления (двухтрубная вертикальная с верхней разводкой магистралей).

- Схемы современных систем водяного отопления (однотрубная вертикальная с односторонними стояками).

- Схемы современных систем водяного отопления (однотрубная вертикальная с опрокинутой циркуляцией).

- Схемы современных систем водяного отопления (однотрубная горизонтальная с радиаторами, конвекторами и гладкими трубами).

- Схемы современных систем водяного отопления (бифилярная система).

- Схемы современных систем водяного отопления (однотрубная вертикальная с двухсторонними стояками).

- Схемы современных систем водяного отопления (однотрубная вертикальная с нижней разводкой).

- Открытый расширительный бак.

- Закрытый расширительный бак.

- Уклоны труб и удаление воздуха и других газов из систем водяного отопления.

- Циркуляционные насосы систем водяного отопления.

- Смесительный насос: назначение, схемы включения в теплопроводы систем отопления.

- Водоструйный насос − элеватор, преимущества и недостатки.

- Трубопроводы систем водяного и парового отопления.

- Расположение запорно-регулирующей арматуры в системах водяного отопления.

- Классификация отопительных приборов.

- Виды отопительных приборов.

- Преимущества и недостатки различных видов отопительных приборов.

- Выбор отопительных приборов.

- Размещение отопительных приборов в помещении.

- Тепловой поток отопительных приборов.

- Определение числа отопительных приборов.

- Динамика давления в местной системе с расширительным баком. Точка постоянного давления.

- Мероприятия по предотвращению вскипания воды и подсосов воздуха в систему отопления.

- Естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах.

- Естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в трубах.

- Расчетное циркуляционное давление в системах водяного отопления.

- Определение температур воды на участках однотрубного стояка (ветви).

- Способы гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления.

- Понятие о расчете системы водяного отопления по методу переменных перепадов температур воды на стояках (ветвях).

Составил:                                                                     старший преподаватель  Е.И.Ногин