Введение

В условиях современного производства, отводится большая роль очистке вентиляционных выбросов и ресурсосбережению. Отходы производства и потребления природных ресурсов превосходят возможности окружающей среды принимать и пополнять ресурсы, необходимые для поддержания жизнедеятельности людей. Загрязнение воздушной среды вызывает нарушение экологических систем, ухудшает состояние атмосферного воздуха, наносит ущерб народному хозяйству.

Помимо защиты окружающей среды очистка промышленных газов от содержащихся в них твердых, жидких взвешенных частиц, аэрозолей необходима для некоторых технологических процессов: для извлечения из газов ценных продуктов, уменьшению износа оборудования, улучшения условий труда. Во многих отраслях промышленности применяются очистные системы, которые оздоровляют воздушную среду как в производственных помещениях, так и за ее пределами.

Создание оптимальных конструкций схем очистки воздуха является актуальной задачей и должно способствовать поддержанию на промышленных предприятиях условий для высокопроизводительного труда, защите окружающей среды от вредных выбросов технологического оборудования и увеличения степени очистки очистных устройств. Экономичность систем очистки вентиляционных выбросов во многом определяется снижением эксплуатационных затрат путем изыскания оптимальных научно-технических решений элементов систем.

Одной из отличительной особенностей специальности 70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» является ее природоохранная направленность в части сохранения чистоты атмосферного воздуха. Вредные компоненты (пыль, различные газы, аэрозоли), содержащиеся в газовых выбросах из промышленного оборудования, которые не удалось устранить на различных стадиях технологических процессов, должны быть учтены при проектировании систем вентиляции и ликвидированы при эксплуатации. Вопросы утилизации уловленных в очистных устройствах продуктов также решаются специалистами, проектирующими системы вентиляции.

Цель преподавания дисциплины – подготовка инженера, способного реализовывать свои знания при разработке систем очистки и утилизации газовых выбросов не только с минимальными капитальными и энергетическими затратами, но и получением прямого экономического эффекта от энерго- и ресурсосбережения при полной гарантии безопасности.

Задачи дисциплины:

- изучить методы выбора и расчета систем очистки выбросов от пылей, паров, газов, неприятных запахов и микроорганизмов;

- научиться разрабатывать мероприятия ресурсо- и энергосбережения в системах очистки и утилизации вредностей с превращением их в полезный продукт;

- изучить меры техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности при очистке газовых выбросов и утилизации уловленных веществ;

- научиться рассчитывать факторы эффективности применения различных систем очистки газовых выбросов и утилизации уловленных продуктов с учетом экологического ущерба от загрязнения окружающей среды и экономического эффекта от природоохранных мероприятий.

Теоретический курс состоит из шести разделов. В 1 разделе изложены вопросы очистки вентиляционных выбросов от пыли; 2 и 3 разделы посвящены проблеме очистки газовоздушных выбросов от паров, газов, микроорганизмов и неприятных запахов; 4 раздел охватывает вопросы ресурсосбережения; 5 и 6 разделы касаются вопросов техники безопасности и факторов эффективности применения различных способов и систем очистки газовых выбросов.