ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ  К  ЭКЗАМЕНУ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ

«ОЧИСТКА ВЕНТВЫБРОСОВ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

- Плотность частиц пыли. Дисперсный состав золы и пыли.

- Аутогезионные и адгезионные свойства частиц пыли. Абразивность частиц пыли.

- Электрическая заряженность частиц пыли. Смачиваемость частиц пыли. Пожаро- и взрывоопасность частиц пыли.

- Классификация пылеулавливающих аппаратов.

- Оценка эффективности работы пылеуловителей.

- Осаждение частиц пыли в камерах и газоходах.

- Жалюзийные пылеуловители.

- Радиальные пылеуловители.

- Вентиляторные пылеуловители с отводом пыли из кожуха.

- Основы теории циклона и принцип действия.

- Циклоны конструкции НИИОгаз.

- Циклоны ЛИОТ и СИОТ.

- Основные условия эксплуатации циклонов.

- Определение гидравлического сопротивления и размеров циклона.

- Батарейные циклоны.

- Очистка газов фильтрацией.

- Характеристики пористой перегородки.

- Механизмы процесса фильтрации.

- Типы фильтров (волокнистые, тканевые, зернистые, металлокерамические).

- Рукавные фильтры. Регенерация рукавных фильтров.

- Физические основы мокрой очистки газов.

- Форсуночные скрубберы.

- Скрубберы Вентури.

- Мокрые аппараты центробежного действия.

- Мокрые аппараты ударно-инерционного действия.

- Пенный аппарат с провальными решетками.

- Пенный аппарат с переливными решетками.

- Аппарат с псевдоожиженной шаровой насадкой.

- Физические основы электрической очистки газа.

- Зарядка аэрозольных частиц. Осаждение заряженных частиц.

- Классификация электрофильтров.

- Конструкции электрофильтров.

- Двухзонный электрофильтр.

- Четырехпольный электрофильтр УГ.

- Очистка выбросов от паро- и газообразных примесей.

- Метод абсорбции.

- Принципиальная схема абсорбционно-десорбционного процесса.

- Регенерация абсорбентов. Расчет абсорбера.

- Метод адсорбции.

- Конструкции адсорберов.

- Адсорбенты. Регенерация адсорбентов.

- Метод хемосорбции.

- Методы термической очистки вентиляционных выбросов.

- Метод прямого сжигания.

- Метод термического окисления.

- Каталитический метод.

- Биохимический метод очистки газов.

- Туманоуловители.

- Дезодорация и обеззараживание газовоздушных выбросов.

- Принципиальная схема установки дезодорации и обеззараживания газовоздушных выбросов озоном.

- Создание энерго- и ресурсосберегающих производств.

- Замкнутые системы аспирации.

- Энергосбережение в системах очистки газовых выбросов при объединении с энерготехнологией.

- Мероприятия, направленные на уменьшение горючей среды в вентиляционных системах.

- Огнепреградители и их применение в системах очистки газовых выбросов.

- Выбор типа установок систем очистки газовых выбросов.