ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель – подготовка инженеров-механиков, владеющих навыками грамотной эксплуатации современного теплового оборудования, с целью интенсификации и оптимизации энерготехнических процессов, экономии энергии, топлива и материалов.

Задачи:

научиться:

- понимать физическую сущность процессов и явлений;

- уметь применять основные законы термодинамики при решении конкретных теплотехнических задач;

- рассчитывать термодинамические параметры рабочих тел при изменении их состояния;

- оценивать эффективность термодинамических циклов тепловых и холодильных установок;

- рассчитывать количество теплоты, передаваемой через разнообразные тела при различных условиях нагрева;

- рассчитывать процессы конвективного и лучистого теплообмена;

- выполнять тепловой расчет основных видов теплообменных аппаратов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При формировании профессиональных компетенций в области термодинамики выпускник должен

знать:

- основные законы термодинамики;

- свойства реальных газов и паров;

- циклы паросиловых и холодильных установок;

- основные способы переноса теплоты;

- газовые циклы поршневых двигателей и газотурбинных установок;

- разновидности теплообменных аппаратов;

уметь:

- определять термодинамические параметры состояния рабочего тела;

- применять основные законы термодинамики при решении конкретных теплотехнических задач;

- выполнять тепловой расчет теплообменных аппаратов;

- оценивать эффективность термодинамических циклов тепловых и холодильных установок;

- рассчитывать параметры газов и паров при их дросселировании в устройствах;

- решать вопросы по интенсификации процессов теплопередачи.