ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Теплоснабжение» призвана сформировать и углубить знания и навыки будущих инженеров-строителей в области прикладных вопросов технической термодинамики, тепломассообмена, механики жидкости и газов, строительной теплофизики, сопротивления материалов, строительной механики, отопления, вентиляции, теплогенерирующих установок, экономики предприятия, информатики, математики, физики и химии, связанных с расчетом и проектированием, исследованием, конструированием, строительством и монтажом, наладкой и эксплуатацией теплоэнергетических установок и устройств по производству, преобразованию, передаче, распределению и потреблению тепловой энергии.

Программа по дисциплине «Теплоснабжение» разработана на основе образовательного стандарта специальности 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна». Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов, полученных при изучении курсов: техническая термодинамика, насосы и вентиляторы, механика жидкости и газа, тепломассообмен, строительная теплофизика, сопротивление материалов, строительная механика, отопление, вентиляция, теплогенерирующие установки, физика, химия, математика, информатика и др. и находит свое отражение в дальнейшем при изучении таких дисциплин, как организация, планирование и управление производством, экономика предприятия, перспективные системы ТГСВ,   технология строительных и монтажных работ и др.

Целью изучения дисциплины «Теплоснабжение» является формирование у студентов знаний о физических принципах получения, транспортировки, распределения и использования тепловой энергии в теплоэнергетических системах промышленных предприятий, коммунально-бытовых потребителей, а также в различных технологических процессах, о построении, оптимизации и управлении системами теплоснабжения и об их эксплуатации.

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к подготовке инженеров-строителей данной специальности и определяются образовательными стандартами. Они предполагают получение студентом следующих профессиональных компетенций в проектной, научно-исследовательской, производственно-технологической, ремонтно-технической, монтажно-наладочной и инновационной деятельности:

- Анализировать перспективы и направления развития систем теплоснабжения и теплопотребления

- Рассчитывать и анализировать режимы работы систем теплоснабжения и теплопотребления и намечать пути их оптимизации

- Разрабатывать и реализовывать разработанные проектные решения для строящихся и модернизируемых объектов в натуру, организовывать эксплуатацию оборудования систем теплоснабжения и теплопотребления

- Проводить инструктажи рабочих по технике безопасности, контролировать соблюдение норм охраны труда и техники безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления

- Подбирать соответствующее оборудование, аппаратуру, приборы и инструменты и использовать их при проведении наладочных работ систем теплоснабжения и теплопотребления

- Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития систем теплоснабжения и теплопотребления, проектам и решениям в этой области

- Участвовать в осуществлении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и разработок по проблемам теплоснабжения и теплопотребления

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- физические принципы получения энергии, ее сохранения, преобразования, транспортирования и распределения для нужд теплоснабжения и теплопотребления;

- устройство и рабочие циклы теплофикационных систем, основные принципы функционирования современных систем производства тепловой энергии для нужд теплоснабжения, типовые проектные решения и основные виды используемого оборудования;

- устройство и особенности функционирования теплоиспользующего оборудования в системах теплоснабжения, в теплоэнергетических системах промышленных предприятий и коммунально-бытовых потребителей, типовые проектные решения в этой области;

- устройство, особенности функционирования и эксплуатации основных и вспомогательных элементов систем теплоснабжения, включая источники тепловой энергии, системы распределения, транспортировки тепловой энергии и системы потребителей тепловой энергии;

- особенности формирования и расчёта температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения и теплопотребления;

- методики подбора оборудования и анализа режимов функционирования его отдельных элементов;

- методики расчета, регулирования и оптимизации систем производства, транспортировки и распределения тепловой энергии в системах теплоснабжения и теплопотребления;

- способы и методы обеспечения надежности при проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения;

- общие принципы организации систем теплоснабжения и теплопотребления и управления ими;

- принципы и основные технические решения автоматизации и телемеханизации систем теплоснабжения и теплопотребления;

- основы монтажа и эксплуатации тепловых сетей и оборудования систем теплоснабжения.

- правила эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления, техники безопасности, нормы охраны труда при техническом обслуживании и монтаже указанных систем;

уметь:

- осуществлять расчёт тепловых сетей и подбор оборудования, узлов и агрегатов систем теплоснабжения и теплопотребления;

- производить расчеты теплового потребления, регулирования температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии;

- производить наладку температурных и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- выбирать наиболее оптимальные и экономически целесообразные технические решения при проектировании и создании систем теплоснабжения;

- обеспечивать наиболее надежные при эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления технические решения

приобрести навыки:

- проектирования систем теплоснабжения и теплопотребления (горячего водоснабжения, теплоснабжения района города и городского квартала, теплофикационного оборудования источников тепловой энергии и др.);

- подбора насосного, теплогенерирующего, теплоиспользующего, контрольно-измерительного и регулирующего оборудования систем теплоснабжения, а также средств учета потребления энергии;

- определения наиболее рациональных и оптимальных схем организации теплоснабжения и теплопотребления;

- проведения научных исследований и поисковых работ в области теплоснабжения.